## 表紙
工事名称 | 県立歴史館電気設備更新工事
工事場所 | 千曲市大字屋代
令和４年８月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備１
1
式
受変電設備２
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備１
1
式
計
受変電設備２
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
本館 |  | 受変電設備１
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル600V | 100sq
CVT |  | 78
ｍ
ケーブル600VCVT | 150sq
78
ｍ
端末処理材
1
式
ケーブル支持材
1
式
第1変電所改修費 | 消耗品雑材費含
1
式
盤取付付属品
1
式
高圧気中開閉器 | 方向性 7.2kV 300A VT LA内蔵
| 既存撤去費含む | 1
台
トランス搬出入作
業費 |  | 1
式
低濃度PCB分析 | 変圧器
1
検体
電工費
1
式
重量運搬費
1
式
申請手続耐圧試験
費 |  | 1
式
仮設発電機 | 220kVA
1
式
仮設発電機 | 60kVA
1
式
仮設発電機 | 2.8kVA
1
式
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
本館 |  | 受変電設備１
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
高所作業車 | リース費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
本館 |  | 受変電設備２
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル600V | 100sq
CVT |  | 78
ｍ
ケーブル600VCVT | 150sq
78
ｍ
端末処理材
1
式
ケーブル支持材
1
式
キュービクル改修 | DS×1、VT×1、VCB×3、CT×6、OCR
費 | ×2、LBS×11の更新、消耗品及び雑 | 1
| 材料含む |  | 式
盤取付付属品
1
式
電工費
1
式
重量運搬費
1
式
申請手続耐圧試験
費 |  | 1
式
6kV EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 FEP内(PF･CD)
210
ｍ
6kV CVTｹｰﾌﾞﾙ撤 | 60sq 再使用しない
去 |  | 210
ｍ
仮設発電機 | 220kVA
1
式
仮設発電機 | 60kVA
1
式
仮設発電機 | 2.8kVA
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
本館 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
産廃処分費
1
式
計