## 表紙
工事名称 | 飯山庁舎細菌検査室空調設備更新工事
工事場所 | 飯山市大字静間
令和５年７月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
既設設備撤去工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
既設設備撤去工事
1
式

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 4
機械設備工事 |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁掛け式エアコン | 冷房:5.6kw 暖房:6.3kw 壁掛け式 |  |  |  |  | 参考機種
| 単相200V30 A Ｐ60型 | 2 |  |  |  | 三菱電機PKZ-ERMP63K3
| 室内機、室外機搬入据付共 |  | 組
室内養生費 | 66㎡
1
式
冷媒用 | JIS-H300 ペアコイル
断熱材被覆銅管 | 銅管外径12.70mm、6.35ｍｍ | 1
改修 | 保温材肉厚10ｍｍ以上 |  | 式
ドレン配管 | ドレンホース 直径14ｍｍ×2ｍ
| 硬質ポリ 直径20ｍｍ×3.66ｍ×３本 | 1
式
操作盤配線・
リモコン取付 |  | 1
式
真空引き
2
台
機密漏洩試験
1
式
試運転調整費
2
台
計
機械設備工事 細目内訳 | [5 empty] | 5
機械設備工事 |  | 既設設備撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
室内機撤去搬出 | 壁掛けタイプ |  |  |  |  | 三菱電機パッケージエアコン
|  | 2 |  |  |  | PU-J63GA2
台
室外機撤去搬出
2
台
冷媒ガス回収
1
式
配管・ＳＤダクト
配線撤去 |  | 1
式
消耗品・雑資材
|  | 1 | 式
計