## Sheet1
年
旅館業 自主管理点検表
施設名：
点 検 項 目 |  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月
施 設 一 般 | １． 施設の周囲及び施設内は毎日清掃し、清潔に保っています か。
２． ねずみ、昆虫等はいませんか。
３． ごみその他廃棄物は放置せずに適正に処理し、ごみ箱、廃棄 物の集積場は常に清潔に保っていますか。
４． 床、カーペット、畳に破損、汚れ、変色等がありませんか。
５． スリッパ等のはきものは十分な数を備え、清潔で衛生的に保 ち、日光等による消毒をしていますか。
６． 照明設備は、保守点検を行い、６月に１回以上清掃しています か。
７． 空気調和設備、換気設備、暖房設備は定期的に保守点検を 行っていますか。
８． 温度、湿度は適切ですか。
客室内 | ９． 定員以上の客を宿泊させていませんか。
10． 客室内の備品類及び飲食用の器具は清潔ですか。
11． 客室内に開放型の暖房器具（燃焼ガスが施設内に排出される もの）を設置していますか。
脱衣室内 | 12． 脱衣室の衣類カゴや足拭きマット等、人が直接接触する用具等は清掃 を行い、定期的に消毒し、適宜交換する等、清潔に保っていますか。
13． 入浴料金、営業時間、入浴者の心得、その他必要な事項を、見 やすい場所に掲示してありますか。
14． 空気調和設備（フィルター等）、換気扇、扇風機は汚れていませ んか。
浴槽 | 15． 浴槽は毎日完全換水及び清掃し、消毒をしていますか。 （循環水は１週間に１度以上）
浴槽水 | 16． 浴槽水等は常に清浄に保っていますか。
17． 浴槽水は常に満杯状態を保っていますか。
18． 浴槽水等の水質検査を定期的に行っていますか。
入 浴 設 備 等 | 19． 浴室の給水栓、給湯栓は毎日保守点検し、使用上支障はあり ません。
20． 給水・給湯設備は衛生的に管理していますか。
21． ろ過装置の逆洗浄は、十分行っていますか。
22． 循環配管の清掃（生物膜の除去）等は、大丈夫ですか。
23． 消毒のための薬剤を使用した後、河川、湖沼等に排水する場 合には、必要な処理等してから排水していますか。
24． 気泡発生装置等は、適切に使用していますか。
露天 風呂 | 25． 露天風呂は衛生的状態を保っていますか。
浴 室 内 | 26． 浴室の床面、周囲の壁面、浴槽のタイル等の破損はありません か。
27． 浴槽内の温度計は、故障したり破損したりしていませんか。
28． 使用済みのカミソリ、ゴミ等を浴槽内に放置していませんか。
29． 給水栓には飲用適の旨をその付近の見やすい場所に表示して ありますか。
30． ろ過器等により浴槽水を循環させる構造のものにあっては、循 環した水の誤飲を防止するための装置を講じていますか。
サウナ室内等 | 31． 熱気の温度を計るための温度計は、故障したり破損したりして いませんか。
32． 施設について、１月に１回以上保守点検していますか。
33． 室内の温度、湿度について定期的に測定し、その記録を３年以 上保存していますか。
34． 見やすい場所に、サウナ室等の使用に関する入浴上の注意事 項を掲示していますか。
35． 浴室、サウナ室、排水設備（溝、管、汚水ます、温水器等）は、 月に１回以上消毒し、衛生的に保っていますか。
点 検 項 目 |  |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | 10月 | 11月 | 12月
飲用水 | 36． 飲用水を供給する受水槽、高置水槽は１年に１回以上清掃して いますか。
37． （井戸、受水槽等使用の場合）飲用水の水質検査を給水栓において実施し、その 記録を３年以上保存していますか。（飲用の許可を受けている温泉は除く。）
トイレ等 | 38． 毎日清掃し、毎週消毒していますか。
39． 座便式の便器において、人が直接接触する便座の部分は毎日 消毒していますか。
40． 便座・ノブの開閉、水洗の機能は正常に作動していますか。
41． 手洗い石けん、トイレットペーパー等の消耗品は適切に備えら れていますか。
42． 洗面設備は常に清潔を保ち、タオル、くし等を備える場合は、宿 泊者一人ごとに消毒したものを置いていますか。
寝具類 | 43． 寝衣、シーツ、布団カバー、枕カバー等直接皮膚に接するもの は宿泊者一人ごとに洗濯したものと取り替えていますか。
44． 布団、枕、毛布等は日光消毒等を行い、清潔に保っています か。
45． リネン室は常に清潔で、整理整頓されていますか。
そ の 他 | 46． フロントの見やすい位置に営業許可証を掲示していますか。
47． 非常口の表示は適切ですか。
48． 宿泊者名簿はきちんと記載され、３年以上保存していますか。
49． 救急医療品等を常備し、かつ救護について医療機関と受入れ 体制が確立していますか。
50． 従業者は定期的に健康診断を受けていますか。
51． 結核若しくは就業が制限されている感染症にかかっている者、 又は疑いのある者が業務に従事していませんか。
52． 保健所への許可申請内容に変更を生じた場合には、変更等の 届出等をきちんと行っていますか。
53
【実施方法】 １．毎月１回、日又は曜日を決めて点検してください。 ２．適は「○」、不適は「×」を記入し、該当しない項目は 記入しなくてかまいません。 ３．点検表は見やすい場所に掲示してください。 ４．保健所職員による監視の際に、自主点検の実施状 況について確認しますので提示できるようにしておい てください。 ５．必要に応じてコピーして使用してください。 |  | 不適項目数合計
点 検 月 日
記 入 者 氏 名
管理者確認印
長野県飯田保健所