## 表紙
令和３年度
波田学院 | 自動火災報知設備受信機等改修工事
工事費内訳書（ 金抜設計書）

## 内訳書
総 括 表
名 称 |  |  | 単 位 |  | 金 額 |  | 備 考
１ 共通仮設費 |  |  | 一式
２ 直接工事費
(1) | 自動火災報知設備受信機等改修工事（管理教室棟） |  | 一式
(2) | 自動火災報知設備受信機等改修工事（男子寮） |  | 一式
(3) | 自動火災報知設備受信機等改修工事（女子寮） |  | 一式
小計
３ 諸経費 |  |  | 一式
現場管理費、一般管理費
工 事 費 計
４ 消費税相当額 |  | 10% | 一式
合 計
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
１ 共通仮設費
(1) | 共通仮設費（率計上）
| 準備、調査費 |  |  | 一式
| 安全管理費 | 工事用看板含む |  | 一式
| 動力・光熱水費 |  |  | 一式
| 清掃費 |  |  | 一式
| その他 | 材料及び製品の品質管理試験等 |  | 一式
１ の 計
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
２ 直接工事費
(1) | 自動火災報知設備受信機等改修工事（管理教室棟）
1 | Ｐ型１級複合受信機壁掛型 | (株)ニッタン 60回線 警報表示を含む | 1 | 台
2 | 上記自立盤組込用取付金具 | 自立盤加工費を含む | 1 | 式
3 | フラット発信機Ｐ型１級 | (株)ニッタン 屋内埋込型 体育館・食堂棟を含む | 8 | 個
4 | 雑材料消耗品 |  | 1 | 式
5 | 機器取付費 |  | 1 | 式
6 | 試験調整費 |  | 1 | 式
7 | 既設受信機廃棄処分費 |  | 1 | 式
8 | 消防手続立会検査費 |  | 1 | 式
（１）の計
(2) | 自動火災報知設備受信機等改修工事（男子寮）
1 | Ｐ型１級複合受信機壁掛型 | (株)ニッタン 20回線 | 1 | 台
2 | フラット発信機Ｐ型１級 | (株)ニッタン 屋内埋込型 | 6 | 個
3 | 雑材料消耗品 |  | 1 | 式
4 | 機器取付費 |  | 1 | 式
5 | 試験調整費 |  | 1 | 式
6 | 既設受信機廃棄処分費 |  | 1 | 式
名 称 |  | 適用・規格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
7 | 消防手続立会検査費 |  | 1 | 式
（２）の計
(3) | 自動火災報知設備受信機等改修工事（女子寮）
| Ｐ型１級複合受信機壁掛型 | (株)ニッタン 10回線 | 1 | 台
| フラット発信機Ｐ型１級 | (株)ニッタン 屋内埋込型 | 2 | 個
| 雑材料消耗品 |  | 1 | 式
| 機器取付費 |  | 1 | 式
| 試験調整費 |  | 1 | 式
| 既設受信機廃棄処分費 |  | 1 | 式
| 消防手続立会検査費 |  | 1 | 式
（３）の計
２ の 計

## 低入札調査価格 (hidden)
低入札価格調査基準価格について（H22.7.1以降入札公告分に適用）
１ 調査基準価格の算定
| 区 分 | 金 額
| 直接工事費① | #REF! | ×(9.5/10) | #REF! | ⑥
| 共通仮設費② | #REF! | ×(9/10) | #REF! | ⑦
| 現場管理費③ | #REF! | ×(7/10) | #REF! | ⑧
| 一般管理費④ | #REF! | ×(3/10) | #REF! | ⑨
| 工事価格⑤（①～④の計） | #REF! |  | －
| 消費税相当額 | #REF! |  | －
| 合 計 | #REF! |  | －
調査基準価格
| ⑥＋⑦＋⑧＋⑨＝A |  | A | #REF!
（ただし、工事価格の7/10～9/10の範囲内とする）
| 工事価格⑤＝①＋②＋③＋④ |  |  | #REF!
| 工事価格の(7/10)＝B |  | B | #REF!
| 工事価格の(9/10)＝C |  | C | #REF!
調査基準価格は、B＜A＜Cの場合 Ａ
B＞Aの場合 Ｂ
A＞Cの場合 Ｃ
２ 最低制限価格
最低制限価格については、特に必要があると認める場合に設けることができるもの
であるが、通常の場合設けていない。

## 低入札調査価格 (電気通信工事) (hidden)
低入札価格調査基準価格について（H22.9.15以降入札公告分に適用）
１ 調査基準価格の算定
| 区 分 | 金 額
| 直接工事費① | #REF! | ×(9.5/10) | #REF! | ⑦
| 共通仮設費② | #REF! | ×(9/10) | #REF! | ⑧
| 現場管理費＋機器間接費③ |  | ×(7/10) | 0 | ⑨
| 一般管理費④ | #REF! | ×(3/10) | #REF! | ⑩
| 機器費⑤ |  | ×(8.3/10) | 0 | ⑪
| 工事価格⑥（①～⑤の計） | #REF! |  | －
| 消費税相当額 | #REF! |  | －
| 合 計 | #REF! |  | －
調査基準価格
| ⑦＋⑧＋⑨＋⑩＋⑪＝A |  | A | #REF!
（ただし、工事価格の7/10～9/10の範囲内とする）
| 工事価格⑥＝①＋②＋③＋④＋⑤ |  |  | #REF!
| 工事価格の(7/10)＝B |  | B | #REF!
| 工事価格の(9/10)＝C |  | C | #REF!
調査基準価格は、B＜A＜Cの場合 Ａ
B＞Aの場合 Ｂ
A＞Cの場合 Ｃ
２ 最低制限価格
最低制限価格については、特に必要があると認める場合に設けることができるもの
であるが、通常の場合設けていない。
Note on C8: 「改修工事用算定ｼｰﾄ」のD20～D28の合計と機器間接費を合算したものを手入力
Note on C10: 機器費を手入力