## 表紙
工事名称 | 松本児童相談所一時保護所個室化等改修工事
工事場所 | 松本市波田

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率＋積上げ
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 5
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 6
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外壁改修
1
式
建具改修
1
式
内装改修
1
式
塗装改修
1
式
発生材処理
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
外壁改修 | 改修
1
式
計
建具改修 | 改修
1
式
計
内装改修 | 撤去
1
式
内装改修 | 改修
1
式
計
塗装改修 | 改修
1
式
計
発生材処理 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
現場墨だし
1
式
養生 | 16㎡程度
1
式
外部足場 | [5 empty] | 別紙-001
1
式
災害防止 | [5 empty] | 別紙-002
1
式
内部足場 | 16㎡程度
| 掛け払い費 | 1
式
内装資材搬入費
1
式
引き渡しクリーニ | 16㎡程度
ング |  | 1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
建築工事 |  | 外壁改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｴｱｺﾝｶﾊﾞｰ
1
台
サイディング補修
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
建築工事 |  | 建具改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AW-1
面格子付上げ下げ |  | 2
窓 |  |  | 台
窓枠
1
か所
ｱﾝｸﾞﾙ
1
式
立て込
1
本
引き戸
1
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
入口開口解体
1
か所
押入れ解体
1
式
天井解体 | 一部
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
引き戸ｱｳﾄｾｯﾄ枠
1
か所
押入れ枠
1
か所
押入れ内造作
1
式
取り合い補修
1
式
床見切り
1
本
窓枠取り合い造作
1
式
間仕切壁軸組
11.2
㎡
壁プラスターﾎﾞｰﾄ | T=12.5
ﾞ貼 |  | 22.4
㎡
壁プラスターﾎﾞｰﾄ | T=9.5
ﾞ貼 |  | 11.2
㎡
遮音シート
11.2
㎡
壁 羽目板
7.2
ｍ
廻し縁
9
ｍ
天井補修
1
式
天井断熱材
6.5
㎡
踏み込み長尺
1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 内装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁 ビニールクロ
ス貼 |  | 25.5
㎡
天井 ビニールク
ロス貼 |  | 14
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 塗装改修 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
OS塗装 | 巾木・枠材
1
式
OS塗装 | 木部
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 発生材処理 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
解体発生材処分費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
1
台
照明器具 | ｼｰﾘﾝｸﾞﾗｲﾄ
| 取外し・再取付 | 1
台
非常用 | K0-LRS11 -D6 -
LED照明器具 |  | 1
個
非常用照明器具 | ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ
| 取外し・再取付 | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
換気扇操作ｽｲｯﾁ | 機械設備支給品取付
2
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 丸型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 2
| 125V |  | 個
ｽﾋﾟｰｶｰ | SC6Hi-1(3) V0
1
個
ｽﾋﾟｰｶｰ | SC6Hi-1(3) V0
| 取外し・再取付 | 1
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
1
個
ｽﾎﾟｯﾄ型熱感知器 | 取外し・再取付け
3
個
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 15
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 61
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 電気設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 6
個
撤去
式
ｽｲｯﾁ | 1P15Ax1 撤去
1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P15A EET 撤去
1
個
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
EM-AE | 1.2-2C ころがし 撤去
5
ｍ
分電盤 | 撤去
| 外壁補修共(ｺｰｷﾝｸﾞ程度) | 1
面
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-1 壁掛型 R32
| 冷房2.2kW,暖房2.2kW | 1
| 室外機用樹脂製架台 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 11
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 11
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 10
(VP)改修 |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 11
ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63
(樹脂製) |  | 10
ｍ
外壁穴あけ補修
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
機械設備工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
全熱交換器 | HEU-1 壁掛1ﾊﾟｲﾌﾟ型 ｾﾊﾟﾚｰﾄ型
| 30m3/h 専用給排気ﾊﾟｲﾌﾟ | 2
| 専用ｳｪｻﾞｰｶﾊﾞｰ,ｺﾝﾄﾛｰﾙｽｲｯﾁ |  | 台
外壁穴あけ補修
2
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
機械設備工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FF式暖房機 撤去 | FF-1 床置型 灯油式
| 暖房能力4.23kW | 1
| 給排気筒･ﾊﾞﾙﾌﾞ収納箱共 |  | 台
自然給気口 撤去 | OA-1 壁取付型 樹脂製 100φ
| 取付ﾊﾟｲﾌﾟ共 | 1
個
ﾍﾞﾝﾄﾞｷｬｯﾌﾟ 撤去 | 100φ
1
個
ｵｲﾙ管 撤去 | 灯油 銅管8φ
1
ｍ
既設穴塞ぎ | ｸｰﾗｰｷｬｯﾌﾟ100φ（外部：ｱﾙﾐ又はSUS
| 製,内部：樹脂製） | 2
| GW充填 |  | か所
ﾌﾟﾗｸﾞ止め | 既設給油管 15A
1
か所
外壁既設穴埋補修
1
か所
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 27
建築工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
外部足場 | [5 empty] | 別紙-001
1
式
枠組本足場 | 建枠1200×1700 布枠500×2枚
(手すり先行方式) | 掛払い手間・賃料・基本料・運搬費 | 38.9
| 12m未満 - - |  | ㎡
計
災害防止 | [5 empty] | 別紙-002
1
式
養生ｼｰﾄ張り | 防炎Ⅰ類
| 掛払い手間・賃料・基本料・運搬費 | 56.2
| - |  | ㎡
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 28
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い（ガードフ | 設置費・撤去費・賃料・基本料
ェンス） | ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ H=1.8m | 31
| 運搬費共 |  | ｍ
計