## 表紙
工事名称 | 松本児童相談所一時保護所学習室改修工事
工事場所 | 松本市波田
令和２年12月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率＋積上げ
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
機械設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事 | 直接仮設工事
1
式
建築工事 | 解体工事
1
式
建築工事 | 木工事
1
式
建築工事 | 建具工事
1
式
建築工事 | 内装工事
1
式
建築工事 | 産廃処分費
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備 | 電灯コンセント設備工事
1
式
電気設備 | 弱電設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
建築工事 |  | 建築工事 |  |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立足場 H=1.8ｍ程度
| 期間1.0カ月 | 24
㎡
竣工時清掃
52
㎡
養生費
52
㎡
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 建築工事 |  |  | 解体工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井撤去 | PB、木下地
16
㎡
間仕切壁撤去（和 | PB、木下地
室～食堂） |  | 3.8
㎡
間仕切壁撤去（踏 | PB、木下地
込みから押し入れ |  | 2.2
） |  |  | ㎡
下り壁撤去 | PB、木下地
2
㎡
畳撤去
8
枚
障子・欄間撤去 | 引き違い戸 中間鴨居撤去共
1
式
襖撤去 | 鴨居・敷居・付け柱共
1
式
押入れ中段撤去
1
式
付け柱撤去
3
か所
付け鴨居撤去
9
か所
柱撤去
1
か所
アコーディオンカ
ーテン撤去 |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
建築工事 |  | 建築工事 |  |  | 木工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
補強桁取付 | 米松120×210
1
本
天井化粧石膏ボー | t=9.5 木下地共
ド張り |  | 16.2
㎡
床下地合板張り | 針葉樹合板 t=12
16.2
㎡
床フローリング張 | t=12
り |  | 16.2
㎡
床断熱材 | t=35
16.2
㎡
壁 補修 | 間仕切取り合い・付け柱撤去部
3
か所
壁 付鴨居撤去部
補修 |  | 7.2
ｍ
壁 木製建具枠廻 | 教室～食堂
り補修 |  | 2
か所
廻り縁取付 | H=30
16.2
ｍ
幅木取付 | H=60
11.2
ｍ
照明器具開口補強 | 120×1200
4
か所
木製建具枠 加工 | 教室～食堂 1600×1900
・取付 |  | 1
か所
開口枠 加工・取 | 障子戸部分 1700×2200
付 |  | 1
か所
鴨居 加工・取付 | 準備室 L=1650
（準備室） |  | 1
本
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 建築工事 |  |  | 建具工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
フラッシュ戸 化 | 教室～食堂 W535×H600 透明
粧合板 | W1600×H1900 引違い 見込み33㎜ | 2
本
同上金物費 | 両面マスターキー
1
式
フラッシュ戸 化 | 教室～準備室
粧合板 | W1600×H1900 引違い 見込み33㎜ | 2
本
同上金物費 | 片面マスターキー
1
式
鍵取替① | 既存マスターキー合わせ
| 廊下～教室 片開き | 1
か所
鍵取替② | 既存マスターキー合わせ
| 教室～教室 一本引き | 1
か所
鍵取替③ | 既存マスターキー合わせ
| （既存テンキー撤去共） | 1
| 廊下～準備室 一本引き |  | か所
取付調整費
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
建築工事 |  | 建築工事 |  |  | 内装工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ビニールクロス張 | 壁張替 量産クロス
り |  | 29
㎡
ビニールクロス張 | 壁張替 量産クロス
り | 10㎡程度 | 1
式
建具枠塗装 | CL 糸幅 200 下地処理共
16.5
ｍ
建具大手塗装 | CL 下地処理共
1
式
カーテンレール | ダブル SUS W1800 天井直付け
1
セット
天井点検口取付 | アルミ製 内外共アルミ額縁枠 45
| 0㎜角 | 1
か所
床下点検口取付 | ステンレス製目地枠 600㎜角
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 建築工事 |  |  | 産廃処分費
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
集積・小運搬費
12
ｍ3
運搬費
12
ｍ3
木くず処分費
7
ｍ3
廃石膏ボード処分
費 |  | 3
ｍ3
混合廃棄物処分費
2
ｍ3
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
機械設備工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁掛けエアコン取 | ガス改修及び室内機取り外し保管
り外し・再取付 |  | 1
台
FFヒーター取り外 | 灯油配管・排気パイプ外し保管
し・再取付 |  | 1
台
ロスナイ換気扇取
り外し・再取付 |  | 1
台
試験調整費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 電灯コンセント設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ケーブル | VVF1.6mm-3C
40
ｍ
照明器具 | LED埋込 LRS6L3G0
4
台
埋込スイッチ | 3W15A×1 PB共
2
組
労務費
1
式
和室既存器具撤去
1
式
天井開口 | 120×1,200
1
式
壁配線器具取外し
・再取付 |  | 1
式
消耗雑費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
電気設備工事 |  | 電気設備 |  |  | 弱電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
火災報知器移設費 | 再取付
1
式
和室既存器具撤去 | スピーカー 火報×2
1
式
準備室TELジャッ
ク移設 |  | 1
ヵ所
電話機取付 | 支給品取付
1
台
インターホン増設 | 支給品 配線共
1
式
試験調整費
1
式
消耗雑費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 14
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
濃度測定 | 改修前後 パッシブ法 １階教室部
| 分 | 2
か所
計