## 表紙
工事名称 | 波田学院女子寮ほか個室化等改修工事
工事場所 | 長野県松本市波田
令和３年１月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率＋積み上げ
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
女子寮〔しらかば寮〕
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内外装
1
式
計
建築工事 科目別内訳
男子寮〔あずさ寮〕
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
内外装
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
女子寮〔しらかば寮〕
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
自動火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
男子寮〔あずさ寮〕
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
女子寮[しらかば寮]
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
男子寮[あずさ寮]
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
女子寮〔しらかば寮〕
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
男子寮〔あずさ寮〕
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
内外装 | 内部
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 7
女子寮〔しらかば寮〕
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
自動火災報知設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
男子寮〔あずさ寮〕
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電灯設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 8
女子寮[しらかば寮]
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
男子寮[あずさ寮]
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
女子寮〔しらかば寮〕 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地上階 | 16.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
女子寮〔しらかば寮〕 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
畳撤去 | 一畳 集積共
10
枚
床 木組下地組 | 根太 ラワン合板 12㎜
16.6
㎡
床 コンパネ | 12㎜
16.6
㎡
天然木化粧複合 | B種下張必要 厚12 かば
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り |  | 16.6
㎡
間仕切壁軸組
12.2
㎡
壁 GB-R
ｔ12.5+ｔ12.5 |  | 27.3
㎡
廻り縁 | 40×40
18.2
ｍ
巾木
9.1
ｍ
天井 木下地
16.6
㎡
天井 | 厚12.5 不燃 継目処理
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 16.6
張り(GB-R) |  |  | ㎡
天井 GB-F(V)
t21+15 |  | 8.3
㎡
天井点検口 取付 | ｱﾙﾐ枠 450角
1
か所
ビニルクロス貼
40.9
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
男子寮〔あずさ寮〕 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | 一 般 RC･SRC造
| 地上階 | 16.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
男子寮〔あずさ寮〕 |  | 内外装 |  |  | 内部
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
畳撤去 | 一畳 集積共
10
枚
床 木組下地組 | 根太 ラワン合板 12㎜
16.6
㎡
床 コンパネ | 12㎜
16.6
㎡
天然木化粧複合 | B種下張必要 厚12 かば
ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞﾎﾞｰﾄﾞ張り |  | 16.6
㎡
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
女子寮〔しらかば寮〕 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ブレーカ-増設 | MCCB1P50/20
1
か所
LED照明器具 | LSS9 -4 -30 LN
1
個
照明器具 | HF32WX2露出 取外し・再取付
1
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 2
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地極 接地端子付 一体形) | 1
| 125V |  | 個
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
7
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
4
ｍ
EM-EEFｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
8
ｍ
ﾌﾞﾗﾝｸﾌﾟﾚｰﾄ | 金属製 角型
1
個
埋込ｽｲｯﾁ | 撤去
1
式
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 2
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 3
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳
女子寮〔しらかば寮〕 |  | 自動火災報知設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
2
個
ｽﾎﾟｯﾄ形感知器 | 差動式 2種 露出
| 取外し・再取付 | 1
個
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 4C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 14
ｍ
金属製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
消防申請費
1
１工事
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
男子寮〔あずさ寮〕 |  | 電灯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ブレーカ-増設 | MCCB1P50/20
1
か所
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
防水(SUS) |  | 0.15
㎡
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 30
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 1
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 16㎜
(G) |  | 29
ｍ
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
10
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 25㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳
女子寮[しらかば寮] |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-1 壁掛型 R32
| 冷房2.2kW,暖房2.2kW | 1
| 屋外機用壁掛鋼製架台 |  | 台
ﾜｲﾔｰドﾘﾓｺﾝ
1
個
ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
1
個
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
女子寮[しらかば寮] |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 3
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 8
ｍ
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 16
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
16
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
保温工事 | 冷媒管外装仕上げ含む |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
外壁穴あけ補修
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳
男子寮[あずさ寮] |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾙｰﾑｴｱｺﾝ | ACR-2 壁掛型 R32
| 冷房2.8kW,暖房3.6kW | 1
| 屋外機用壁掛鋼製架台 |  | 台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
男子寮[あずさ寮] |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用 | 6.35外径( 1/4B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 3
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 3
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 20A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 2mm2- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 3
ｍ
保温工事 | 冷媒管外装仕上げ含む |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
外壁穴あけ補修
1
か所
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 15
女子寮[しらかば寮] |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 冷媒管外装仕上げ含む |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63
(樹脂製) |  | 3
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
男子寮[あずさ寮] |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温工事 | 冷媒管外装仕上げ含む |  |  |  |  | 別紙 00-0002
1
式
保温化粧ｹｰｽ | 75 × 63
(樹脂製) |  | 3
ｍ
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 16
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
VOC測定 | 拡散法測定
2
か所
計