## 表紙
工事名称 | 長野技術専門校空調改修工事
工事場所 | 長野市篠ノ井
週休２日工事に係る経費の補正単価適用

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
建築工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
事務室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
機械加工科教室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
建築科製図室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
画像処理印刷科実習室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
電気工事科実習室（南）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
視聴覚教室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
画像処理印刷科・木造建築実習室棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
電気工事科実習棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
受電室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
事務室・職員室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋外機基礎工事
1
式
外部改修
1
式
内部改修
1
式
解体・撤去
1
式
計
建築工事 科目別内訳
機械加工科教室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋外機基礎工事
1
式
外部改修
1
式
内部改修
1
式
解体・撤去
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
建築科製図室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋外機基礎工事
1
式
内部改修
1
式
金属・建具改修
1
式
解体・撤去
1
式
計
建築工事 科目別内訳
画像処理印刷科実習室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋外機基礎工事
1
式
外部改修
1
式
内部改修
1
式
解体・撤去
1
式
計
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 10
電気工事科実習棟 実習室（南）
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋外機基礎工事
1
式
外部改修
1
式
内部改修
1
式
解体・撤去
1
式
計
建築工事 科目別内訳
視聴覚教室
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
屋外機基礎工事
1
式
外部改修
1
式
内部改修
1
式
解体・撤去
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
事務室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
機械加工科教室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
建築科製図室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
画像処理印刷科実習室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
電気工事科実習室（南）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
視聴覚教室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 空気調和設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
画像処理印刷科・木造建築実習室棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
電気工事科実習棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
動力設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
受電室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 16
事務室・職員室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
屋外機基礎工事 | 土工
1
式
屋外機基礎工事 | 鉄筋
1
式
屋外機基礎工事 | コンクリート
1
式
屋外機基礎工事 | 型枠
1
式
屋外機基礎工事 | 左官
1
式
計
外部改修 | 外部改修
1
式
計
内部改修 | 内部改修
1
式
計
解体・撤去 | 解体・撤去
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
機械加工科教室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
屋外機基礎工事 | 土工
1
式
屋外機基礎工事 | 鉄筋
1
式
屋外機基礎工事 | コンクリート
1
式
屋外機基礎工事 | 型枠
1
式
屋外機基礎工事 | 左官
1
式
計
外部改修 | 外部改修
1
式
計
内部改修 | 内部改修
1
式
計
解体・撤去 | 解体・撤去
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 17
建築科製図室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
屋外機基礎工事 | 土工
1
式
屋外機基礎工事 | 鉄筋
1
式
屋外機基礎工事 | コンクリート
1
式
屋外機基礎工事 | 型枠
1
式
屋外機基礎工事 | 左官
1
式
計
内部改修 | 内部改修
1
式
計
金属・建具改修 | 建具改修
1
式
計
解体・撤去 | 解体・撤去
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
画像処理印刷科実習室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
屋外機基礎工事 | 鉄筋
1
式
屋外機基礎工事 | コンクリート
1
式
屋外機基礎工事 | 型枠
1
式
屋外機基礎工事 | 左官
1
式
屋外機基礎工事 | 撤去
1
式
計
外部改修 | 外部改修
1
式
計
内部改修 | 内部改修
1
式
計
解体・撤去 | 解体・撤去
1
式
計
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 18
電気工事科実習棟 実習室（南）
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
屋外機基礎工事 | 土工
1
式
屋外機基礎工事 | 鉄筋
1
式
屋外機基礎工事 | コンクリート
1
式
屋外機基礎工事 | 型枠
1
式
屋外機基礎工事 | 左官
1
式
計
外部改修 | 外部改修
1
式
計
内部改修 | 内部改修
1
式
計
解体・撤去 | 解体・撤去
1
式
計
建築工事 中科目別内訳
視聴覚教室
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設 | 直接仮設
1
式
計
屋外機基礎工事 | 土工
1
式
屋外機基礎工事 | 鉄筋
1
式
屋外機基礎工事 | コンクリート
1
式
屋外機基礎工事 | 型枠
1
式
屋外機基礎工事 | 左官
1
式
計
外部改修 | 外部改修
1
式
計
内部改修 | 内部改修
1
式
計
解体・撤去 | 解体・撤去
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
事務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | ACP-1 C=20.0kw H=22.4kw
エアコン |  | 1
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 16
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 9
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
改修 |  |  | ｍ
結露防止層付塩化 | 30A 屋内一般
ビニル管 |  | 10
ｍ
結露防止層付塩化 | 40A 屋内一般
ビニル管 |  | 1
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 16
ｍ
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
室内機あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 8
か所
配管用あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 20
か所
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 18
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
2
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
事務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
リモートコントロ
ール取付費 |  | 1
個
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | ※画像処理印刷科・木造建築科 実
| 習室棟及び電気工事科実習棟 を含 | 14
| む |  | か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
機械加工科教室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | ACP-2 C=10.0kw H=11.2kw
エアコン |  | 1
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 22
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 22
改修 |  |  | ｍ
結露防止層付塩化 | 30A 屋内一般
ビニル管 |  | 11
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 22
ｍ
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
室内機あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 4
か所
配管用あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 14
か所
配管用あと施工ア | 横向き
ンカー |  | 10
か所
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 8
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
22
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳
機械加工科教室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
リモートコントロ
ール取付費 |  | 1
個
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
建築科製図室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | ACP-3 C=25.0kw H=28.0kw
エアコン |  | 1
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 7
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 19
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 7
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 19
改修 |  |  | ｍ
結露防止層付塩化 | 30A 屋内一般
ビニル管 |  | 1
ｍ
結露防止層付塩化 | 40A 屋内一般
ビニル管 |  | 18
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 3
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 26
ｍ
壁穴あけ
2
か所
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 26
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
機械設備工事 細目別内訳
建築科製図室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 1
個
リモートコントロ
ール取付費 |  | 1
個
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
画像処理印刷科実習室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | ACP-4 C=20.0kw H=22.4kw
エアコン |  | 2
台
冷媒用 | 12.7 外径( 1/2B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚10mm以上 | 31
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 31
改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 30A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 1
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 31
ｍ
壁穴あけ
2
か所
室内機あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 8
か所
配管用あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 12
か所
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 35
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
31
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 4
個
リモートコントロ
ール取付費 |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳
画像処理印刷科実習室 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【撤去費】
水冷パッケージエ | 1200×450×1800H
アコン | 冷媒回収、運搬費 | 1
既存PWJ250DG |  |  | 式
空冷パッケージエ | 室外機室内機共
アコン | 冷媒回収、運搬費 | 1
既存CS8A3N |  |  | 式
冷却塔 | 900φ×1600H
1
台
空調制御盤 | 800×300×1500H
1
台
矩形ダクト | 0.5㎜
16
㎡
チャンバー
4
㎡
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気工事科実習室（南） |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | ACP-5 C=20.0kw H=22.4kw
エアコン |  | 1
台
空冷ヒートポンプ | ACP-6 C=10.0kw H=11.2kw
エアコン |  | 1
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 23
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 14
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 9
改修 |  |  | ｍ
結露防止層付塩化 | 40A 屋内一般
ビニル管 |  | 13
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 5
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 23
ｍ
壁穴あけ
3
か所
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 21
ｍ
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 17
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
8
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
機械設備工事 細目別内訳
電気工事科実習室（南） |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
リモートコントロ
ール取付費 |  | 2
個
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
視聴覚教室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
空冷ヒートポンプ | ACP-7 C=20.0kw H=22.4kw
エアコン |  | 1
台
空冷ヒートポンプ | ACP-8 C=10.0kw H=11.2kw
エアコン |  | 1
台
冷媒用 | 9.52外径( 3/8B) 液管
断熱材被覆銅管 | 厚8mm | 51
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 15.88外径( 5/8B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 24
改修 |  |  | ｍ
冷媒用 | 25.4 外径(1 B) ｶﾞｽ管
断熱材被覆銅管 | 厚20mm以上 | 27
改修 |  |  | ｍ
結露防止層付塩化 | 30A 屋内一般
ビニル管 |  | 10
ｍ
結露防止層付塩化 | 40A 屋内一般
ビニル管 |  | 14
ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋外架空・暗渠 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 9
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温化粧ｹｰｽ | 140 × 80
(樹脂製) |  | 51
ｍ
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
室内機あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 12
か所
配管用あと施工ア | 上向き
ンカー |  | 24
か所
配管用あと施工ア | 横向き
ンカー |  | 10
か所
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
EM-CEEｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 22
ｍ
機械設備工事 細目別内訳
視聴覚教室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.25mm2- 2C
| 管内 | 34
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C 管内
17
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 2個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 2
個
リモートコントロ
ール取付費 |  | 2
個
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
管理棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 線ぴ類、付属品とも |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
防水(SUS) |  | 0.67
㎡
0.15*0.15*6*5個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個
防水(SUS) |  | 4.32
㎡
0.3*0.3*6*8個
空調動力盤 | PAC-E2
1
面
分電盤改修 | 撤去：MCCB2P50A×1
1F 分電盤 | 新設：ELCB2P50A×1 | 1
面
分電盤改修 | 撤去：MCCB2P50A×2
2F 分電盤 | 新設：ELCB2P50A×2 | 1
面
ｺﾝｾﾝﾄ | 2P20A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (ﾌﾟﾗｸﾞ共) | 1
| 250V |  | 個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 3
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0077
1
式
電気設備工事 細目別内訳
管理棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土処分
0.3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
4
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 外壁塗装材
90
か所
受信機電源切替 | 旧寄宿舎 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
電力監視設備 | 配管、配線 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
画像処理印刷科・木造建築実習室棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 線ぴ類、付属品とも |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
防水(SUS) |  | 1.68
㎡
0.2*0.2*6*7個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡以上0.3㎡未満/個
(錆止め塗装) |  | 0.96
㎡
0.2*0.2*6*4個
開閉器箱 | MCCB3P 50AF× 1個
(一般形) |  | 1
個
開閉器箱 | ELCB3P 50AF× 2個
(一般形) |  | 1
個
電灯盤改修 | 新設：ELCB2P50A×1
木造 |  | 1
面
動力盤改修 | 撤去：MCCB3P100A×1
木造 | 新設：ELCB3P50A×1 | 1
面
電灯盤改修 | 撤去：MCCB2P50A×1
画像 | 新設：ELCB2P50A×1 | 1
面
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
山砂
0.3
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0078
1
式
電気設備工事 細目別内訳
画像処理印刷科・木造建築実習室棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土処分
0.3
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
3
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 外壁塗装材
31
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
画像処理印刷科・木造建築実習室棟 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 4.8
ｍ3
ｹｰﾌﾞﾙ | CE 5.5-4C FEP内
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CE 5.5-4C 管内
撤去 | 再使用しない | 18
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CE 5.5-4C ｽﾃｰﾌﾟﾙ
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙ | CE 5.5-4C ﾗｯｸ
撤去 | 再使用しない | 6
ｍ
電線管 | FEP30 地中
撤去 | 再使用しない | 4
ｍ
電線管 | E31 露出
撤去 | 再使用しない | 8
ｍ
発生材処理
0.1
ｔ
計
電気設備工事 細目別内訳
電気工事科実習棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 付属品、線ぴ類とも |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
空調動力盤 | PAC-E1
1
面
電灯盤改修
電気工事科 |  | 1
面
根切り(機械) | ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 20.4
ｍ3
埋戻し | 機 械 ﾊﾞｯｸﾎｳ 0.13m3
| 排出ｶﾞｽ対策型 油圧式ｸﾛｰﾗ型 | 20.4
ｍ3
山砂
1.2
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0079
1
式
建設発生土処分
1.2
ｍ3
埋設標識ｼｰﾄ | 2倍長(W)150
17
ｍ
地中埋設標 | ｺﾝｸﾘｰﾄ製
2
個
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 外壁塗装材
50
か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
受電室 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 ﾗｯｸ
8
ｍ
ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸZM形 | 300A 1段目
3
ｍ
受変電設備改修 | 開放型
| 動力配電盤増設.計器類更新 他 | 1
式
変圧器(屋内) | 油入 三相 6kV-210V 50kVA
(60Hz用) |  | 1
JIS C 4304-2013 |  |  | 台
高圧進相ｺﾝﾃﾞﾝｻ用 | 油入式 L=6% (50kvar用)
直列ﾘｱｸﾄﾙ |  | 1
(60Hz用) |  |  | 台
既存高圧ｺﾝﾃﾞﾝｻｰ | 3Φ3Ｗ 50kVA
取外し再取付け |  | 1
台
ﾌﾚｰﾑﾊﾟｲﾌﾟ | 32A黒ｶﾞｽ管
15
ｍ
現地調査 | 不使用負荷調査 4ヶ所
| 電工2人×1.5日 | 1
式
計
建築工事 細目別内訳
事務室・職員室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
事務室・職員室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 2
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.1
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
建設発生土処分
0.9
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
土工機械運搬 | 根切り、埋戻し(小規模土工)
-
※機械加工科教室、視聴覚室、建築
科製図室及び電気工事科実習棟 実
| 習室（南）分を含む | 1
往復
計
建築工事 細目別内訳
事務室・職員室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 82.9
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 19.2
kg
スクラップ控除
▲3
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
事務室・職員室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.1
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 0.6
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
計
建築工事 細目別内訳
事務室・職員室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
事務室・職員室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
事務室・職員室 |  | 外部改修 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
リシン吹付 | 外壁補修分
0.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
事務室・職員室 |  | 内部改修 |  |  | 内部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 8.9
(DR) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳
事務室・職員室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧吸音板 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 8.9
㎡
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0025
費 |  | 1
式
撤去材運搬費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
撤去材処分費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
機械加工科教室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
外部足場 | 枠組本足場 縦枠900×1700 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
養生シート | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
計
建築工事 細目別内訳
機械加工科教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 2
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.1
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
建設発生土処分
0.9
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
機械加工科教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 82.9
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 19.2
kg
スクラップ控除
▲3
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳
機械加工科教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.1
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 0.6
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
機械加工科教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳
機械加工科教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
機械加工科教室 |  | 外部改修 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
リシン吹付 | 外壁補修分
0.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳
機械加工科教室 |  | 内部改修 |  |  | 内部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 | 厚 9.5 準不燃 目透かし
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ |  | 7.1
張り(GB-R) |  |  | ㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 7.1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
機械加工科教室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 石膏ボード 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 7.1
㎡
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0037
費 |  | 1
式
撤去材運搬費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
撤去材処分費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築科製図室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
1
式
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
建築科製図室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 2
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.1
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
建設発生土処分
0.9
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.2
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
建築科製図室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 82.9
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 19.2
kg
スクラップ控除
▲3
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
建築科製図室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.1
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 0.6
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築科製図室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 2.2
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
2.2
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
建築科製図室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 0.8
㎡
計
建築工事 細目別内訳
建築科製図室 |  | 内部改修 |  |  | 内部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 17.9
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
建築科製図室 |  | 金属・建具改修 |  |  | 建具改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アルミパネル | W1600×H500 ｼｰﾘﾝｸﾞ共
1
か所
ガラス撤去 | W1600×H500 集積、処分共
1
か所
計
建築工事 細目別内訳
建築科製図室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧石膏ボード 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 17.9
㎡
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0046
費 |  | 1
式
撤去材運搬費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
撤去材処分費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
画像処理印刷科実習室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
計
建築工事 細目別内訳
画像処理印刷科実習室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 33.6
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 11.7
kg
スクラップ控除
▲1.5
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
あと施工アンカー | 差筋アンカー D13
28
本
あと施工アンカー | 差筋アンカー D10
28
本
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
画像処理印刷科実習室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 0.2
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0052
1
式
計
建築工事 細目別内訳
画像処理印刷科実習室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 1
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
1
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
画像処理印刷科実習室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
画像処理印刷科実習室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
目あらし | ｺﾝｸﾘｰﾄ面 床
1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
画像処理印刷科実習室 |  | 外部改修 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
リシン吹付 | 外壁補修分
0.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
画像処理印刷科実習室 |  | 内部改修 |  |  | 内部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 化粧 | 厚 9.5 準不燃 ﾄﾗﾊﾞｰﾁﾝ
せっこうﾎﾞｰﾄﾞ | 突付け | 22.5
張り(GB-D) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 46
画像処理印刷科実習室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧石膏ボード 一重張り 一般
撤去 | 集積共 | 22.5
㎡
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0053
費 |  | 1
式
撤去材運搬費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0054
1
式
撤去材処分費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0055
1
式
計
建築工事 細目別内訳
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 47
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 3.3
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.8
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0059
1
式
建設発生土処分
1.5
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 113
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 27.7
kg
スクラップ控除
▲4
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 48
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.1
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 1
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0060
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0061
1
式
計
建築工事 細目別内訳
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 49
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 外部改修 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
吹付タイル | 外壁補修分
0.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 50
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 内部改修 |  |  | 内部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 けい酸 | ﾀｲﾌﾟ2(ﾉﾝｱｽ)0.8FK 厚 6
ｶﾙｼｳﾑ板張り | 目透かし | 20.5
㎡
ＥＰ塗り | ﾎﾞｰﾄﾞ面 工程B種(見上)
| 素地B種 | 20.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | ケイ酸カルシウム板 一重張り
撤去 | 石綿含有 | 20.5
| 集積共 |  | ㎡
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0062
費 |  | 1
式
撤去材運搬費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0063
1
式
撤去材処分費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0064
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 51
視聴覚教室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0065
1
式
外部足場 | 枠組本足場 縦枠900×1700 |  |  |  |  | 別紙 00-0066
1
式
養生シート | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0067
1
式
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0068
1
式
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
計
建築工事 細目別内訳
視聴覚教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
根切り | 小規模土工
| - | 3.3
ｍ3
埋戻し(B種) | 小規模土工 発生土
1.8
ｍ3
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0071
1
式
建設発生土処分
1.5
ｍ3
砂利地業 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ
0.3
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 52
視聴覚教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 鉄筋
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D13
異形棒鋼 |  | 113
kg
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用 | JIS G3112 SD295A D10
異形棒鋼 |  | 27.7
kg
スクラップ控除
▲4
kg
鉄筋加工組立 | 小型構造物
| - - | 0.1
ｔ
鉄筋運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳
視聴覚教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度18 S15
| 粗骨材20 | 0.1
| 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ | JIS A5308 呼び強度21 S15
| 粗骨材20 | 1
| 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  | ｍ3
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0072
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0073
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 53
視聴覚教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 型枠
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
型枠 | 小型構造物用型枠
| 擁壁、囲障の基礎等 - | 3.7
| - |  | ㎡
型枠運搬費 | 4ｔ車 30㎞程度 往復
3.7
㎡
計
建築工事 細目別内訳
視聴覚教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 左官
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し | 金ごて 直均し仕上げ
仕上げ |  | 1.6
㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 54
視聴覚教室 |  | 外部改修 |  |  | 外部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
リシン吹付 | 外壁補修分
0.3
㎡
計
建築工事 細目別内訳
視聴覚教室 |  | 内部改修 |  |  | 内部改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井 ﾛｯｸｳｰﾙ | ﾌﾗｯﾄ内部用 厚12 不燃
化粧吸音板張り | 軽鉄直張 - | 21.4
(DR) |  |  | ㎡
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 55
視聴覚教室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
天井合板･ﾎﾞｰﾄﾞ | 化粧吸音板 一重張り 石綿含有
撤去 | 集積共 | 21.4
㎡
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0074
費 |  | 1
式
撤去材運搬費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0075
1
式
撤去材処分費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0076
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
事務室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
簡易探査
2
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.1
ｔ
計
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
防振振れ止め(1)
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
機械加工科教室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
簡易探査
2
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
形鋼２
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
建築科製図室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.1
ｔ
計
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
形鋼３
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
画像処理印刷科実習室 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
処分費 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
空冷ヒートポンプ | 1200×500×1800H 250㎏
エアコン |  | 1
台
空冷ヒートポンプ | 1100×900×900H 100㎏
エアコン室外機 |  | 1
台
水冷パッケージエ | 1200×450×1800H 240㎏
アコン |  | 1
台
冷却塔 | 900φ×1600H 110㎏
1
台
空調制御盤 | 800×300×1500H 100㎏
1
台
ダクト | 亜鉛鉄板
64
kg
銅管
0.5
kg
保温材 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
2.5
㎡
アスベスト含有材 | たわみ継ぎ手
1.8
㎡
アスベスト含有材 | ダクトシール
5
ｍ
既存PWJ250DG | R-22
回収冷媒破壊処理 |  | 1.9
費 |  |  | kg
既存CS8A3N | R-22
回収冷媒破壊処理 |  | 4
費 |  |  | kg
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
電気工事科実習室（南） |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.1
ｔ
計
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
形鋼４
3
％
計
機械設備工事 別紙明細
視聴覚教室 |  | 空気調和設備 |  |  | 空気調和設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
簡易探査
3
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150㎜ 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
搬入費 | 複数搬入 300㎏/m3未満
0.1
ｔ
計
形鋼振止支持 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
形鋼５
3
％
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 59
管理棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 線ぴ類、付属品とも |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
87
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 28
個
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 30
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 36㎜
(G) |  | 38
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 19
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 2
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
23
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
9
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
39
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
19
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
55
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
4
ｍ
電気設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 線ぴ類、付属品とも |  |  |  |  | 別紙 00-0014
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 87
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-AEｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 4C
| 管内 | 1
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 70
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 156
ｍ
計
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0077
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.3
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 60
管理棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
受信機電源切替 | 旧寄宿舎 |  |  |  |  | 別紙 00-0015
1
式
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 12
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
ﾒｯｾﾝｼﾞｬｰﾜｲﾔｰ | 14mm2
5
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 5
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
架空線径間労務費 | EEF 2.0-3C程度
1
区間
ｴﾝﾄﾗﾝｽｷｬｯﾌﾟ | 19φ
2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
12
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 6
個
腕金(碍子別途) | 900㎜
2
本
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細
管理棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電力監視設備 | 配管、配線 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
デマンド監視計 | 機器は受変電設備に含む
取付費 |  | 1
式
EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-3P 管内
47
ｍ
EM-CPEE-Sｹｰﾌﾞﾙ | 1.2-3P PF内
59
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 6
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 22㎜
(G) |  | 11
ｍ
合成樹脂製可とう | 隠ぺい・埋込配管 22㎜
電線管 (PF単層) |  | 55
ｍ
波付硬質合成 | (30)
樹脂管(FEP) |  | 4
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.2㎡未満/個
防水(SUS) |  | 0.27
㎡
0.15*0.15*6*2個
㎡
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
36
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 7
個
丸形貫通処理 | φ100
(壁・床共用) |  | 2
か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ処理 | 外壁塗装材
18
か所
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 61
管理棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電力監視設備 | 配管、配線 |  |  |  |  | 別紙 00-0016
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
画像処理印刷科・木造建築実習室棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 線ぴ類、付属品とも |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 28
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 51
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
13
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C 管内
1
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 8mm2- 3C FEP内(PF･CD)
15
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 56
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 管内
21
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 22mm2 FEP内(PF･CD)
5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 21
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管(塗装有) 39㎜
(E) |  | 15
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
金属製 | (38) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 5
ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 62
画像処理印刷科・木造建築実習室棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 線ぴ類、付属品とも |  |  |  |  | 別紙 00-0017
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
56
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 12
個
計
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0078
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.3
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
電気設備工事 別紙明細
電気工事科実習棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 付属品、線ぴ類とも |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 3C 管内
4
ｍ
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C 管内
3
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 管内
13
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
11
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 FEP内(PF･CD)
17
ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 16
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600Vﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝｼｰｽ |  | 40
ｹｰﾌﾞﾙ平形 EM-EEF |  |  | ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 2.0㎜
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 6
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 82
(PF管内) |  |  | ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 28㎜
(G) |  | 5
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 54㎜
(G) |  | 13
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管(塗装有) 70㎜
(G) |  | 13
ｍ
金属製 | (30) ｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ用等
可とう電線管(F) |  | 1
(ﾋﾞﾆﾙ被覆有) |  |  | ｍ
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 63
電気工事科実習棟 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配管・配線 | 付属品、線ぴ類とも |  |  |  |  | 別紙 00-0018
1
式
波付硬質合成 | (50)
樹脂管(FEP) |  | 17
ｍ
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 0.5㎡以上1.0㎡未満/個
防水(SUS) |  | 1.62
㎡
0.3*0.3*6*3個
㎡
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
16
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺｰﾅｰﾎﾞｯｸｽ
付属品 |  | 9
個
計
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0079
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 1.2
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細
事務室・職員室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0019
1
式
内部足場 | 脚立程度 30日程度
8.9
㎡
計
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
8.9
㎡
計
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 8.9
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 64
事務室・職員室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0022
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.9
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細
事務室・職員室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0023
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0024
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.6
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 65
事務室・職員室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0025
費 |  | 1
式
撤去材積込費
0.2
ｍ3
計
撤去材運搬費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0026
1
式
撤去材運搬費
0.2
ｍ3
計
撤去材処分費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0027
1
式
撤去材処分費
0.2
ｍ3
計
建築工事 別紙明細
機械加工科教室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0028
1
式
内部足場 | 脚立程度 30日程度
7.1
㎡
計
外部足場 | 枠組本足場 縦枠900×1700 |  |  |  |  | 別紙 00-0029
1
式
外部足場 | 枠組本足場 縦枠 900×1700
| 30日程度 布枠500+240 | 24.8
㎡
計
養生シート | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0030
1
式
養生シート | 防炎Ⅰ類
| 30日程度 | 24.8
㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0031
1
式
安全手すり | 枠組本足場用
| 30日程度 | 3.6
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 66
機械加工科教室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0032
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
7.1
㎡
計
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0033
1
式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 7.1
㎡
計
建築工事 別紙明細
機械加工科教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0034
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.9
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 67
機械加工科教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0035
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0036
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.6
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細
機械加工科教室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0037
費 |  | 1
式
撤去材積込費
0.1
ｍ3
計
撤去材運搬費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0038
1
式
撤去材運搬費
0.1
ｍ3
計
撤去材処分費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0039
1
式
撤去材処分費
0.1
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 68
建築科製図室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0040
1
式
内部足場 | 脚立程度 30日程度
17.9
㎡
計
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0041
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
17.9
㎡
計
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0042
1
式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 17.9
㎡
計
建築工事 別紙明細
建築科製図室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0043
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 0.9
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 69
建築科製図室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0044
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0045
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.6
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細
建築科製図室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0046
費 |  | 1
式
撤去材積込費
0.3
ｍ3
計
撤去材運搬費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0047
1
式
撤去材運搬費
0.3
ｍ3
計
撤去材処分費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0048
1
式
撤去材処分費
0.3
ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 70
画像処理印刷科実習室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0049
1
式
内部足場 | 脚立程度 30日程度
22.5
㎡
計
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0050
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
22.5
㎡
計
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0051
1
式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 22.5
㎡
計
建築工事 別紙明細
画像処理印刷科実習室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0052
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 0.2
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 71
画像処理印刷科実習室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0053
費 |  | 1
式
撤去材積込費
0.3
ｍ3
計
撤去材運搬費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0054
1
式
撤去材運搬費
0.3
ｍ3
計
撤去材処分費 | ボード類 |  |  |  |  | 別紙 00-0055
1
式
撤去材処分費
0.3
ｍ3
計
建築工事 別紙明細
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0056
1
式
内部足場 | 脚立程度 30日程度
20.5
㎡
計
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0057
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
20.5
㎡
計
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0058
1
式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 20.5
㎡
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 72
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0059
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 1.5
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0060
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0061
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 1
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 73
電気工事科実習棟 実習室（南） |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0062
費 |  | 1
式
撤去材積込費
0.2
ｍ3
計
撤去材運搬費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0063
1
式
撤去材運搬費
0.2
ｍ3
計
撤去材処分費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0064
1
式
撤去材処分費
0.2
ｍ3
計
建築工事 別紙明細
視聴覚教室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
内部足場 | 脚立程度 |  |  |  |  | 別紙 00-0065
1
式
内部足場 | 脚立程度 30日程度
21.4
㎡
計
外部足場 | 枠組本足場 縦枠900×1700 |  |  |  |  | 別紙 00-0066
1
式
外部足場 | 枠組本足場 縦枠 900×1700
| 30日程度 布枠500+240 | 24.8
㎡
計
養生シート | 防炎Ⅰ類 |  |  |  |  | 別紙 00-0067
1
式
養生シート | 防炎Ⅰ類
| 30日程度 | 24.8
㎡
計
安全手すり | 枠組本足場用 |  |  |  |  | 別紙 00-0068
1
式
安全手すり | 枠組本足場用
| 30日程度 | 3.6
ｍ
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 74
視聴覚教室 |  | 直接仮設 |  |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仕上養生 | [5 empty] | 別紙 00-0069
1
式
養生(内部改修) | 個別改修
21.4
㎡
計
整理清掃・片付け | [5 empty] | 別紙 00-0070
1
式
整理清掃後片付け | 搬出入路部分
(内部改修) |  | 21.4
㎡
計
建築工事 別紙明細
視聴覚教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | 土工
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
建設発生土運搬 | 場外搬出 |  |  |  |  | 別紙 00-0071
1
式
建設発生土運搬 | ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ 4t積級
| ﾊﾞｯｸﾎｳ0.28m3 土砂 DID区間無し | 1.5
| 10.0㎞以下 |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 75
視聴覚教室 |  | 屋外機基礎工事 |  |  | コンクリート
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0072
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 捨てｺﾝｸﾘｰﾄ 人力打設
| - S15～S18 | 0.1
| - - |  | ｍ3
計
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  |  | 別紙 00-0073
1
式
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間 | 小型構造物 人力打設
| 工作物の基礎等 S15～S18 | 1
| - - |  | ｍ3
計
建築工事 別紙明細
視聴覚教室 |  | 解体・撤去 |  |  | 解体・撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去材分別・積込 | [5 empty] | 別紙 00-0074
費 |  | 1
式
撤去材積込費
0.4
ｍ3
計
撤去材運搬費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0075
1
式
撤去材運搬費
0.4
ｍ3
計
撤去材処分費 | アスベスト含有建材 |  |  |  |  | 別紙 00-0076
1
式
撤去材処分費
0.4
ｍ3
計