## 様式２の４号（２） (hidden)
（様式２の４号）
対象設備確認書
設置者（施主）名 （補助金交付申請者名）
設置住所
納入事業者名
以下の製品は、（エネルギーコスト削減促進事業）補助金の交付対象であることを確認しました。
①設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
②設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
③設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
④設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準

## 様式２の４号
（様式２の４号）
対象設備確認書
設置者（施主）名 （補助金交付申請者名）
設置住所
納入事業者名
以下の製品は、エネルギーコスト削減促進事業補助金の交付対象であることを確認しました。
①設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
②設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
③設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
④設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準

## 記載例
（様式２の４号）
対象設備確認書
設置者（施主）名 （補助金交付申請者名） |  |  | 長野県
|  | 設置住所 | 長野市南長野字幅下692-2
|  | 納入事業者名 | 〇〇電器
以下の製品は、（エネルギーコスト削減促進事業）補助金の交付対象であることを確認しました。
①設置製品（型番） | NAGANO2050
設備種別 | 換気装置（熱交換型）
規格 | JIS Ｂ 8628
省エネ性能に関する基準 | 熱交換率（全熱交換効率）60％以上
②設置製品（型番） | NAGANO2022
設備種別 | 変圧器（配電用６ｋＶモールド変圧器）
規格 | JIS Ｃ 4306
省エネ性能に関する基準 | 省エネ基準達成率100％
③設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準
④設置製品（型番）
設備種別
規格
省エネ性能に関する基準

## リスト
業務用エアコン | JIS Ｂ 8616 | 省エネ基準達成率100％以上
一般用エアコン | JIS Ｃ 9612 | 省エネ基準達成率100％以上
換気装置（熱交換型） | JIS Ｂ 8628 | 熱交換率（全熱交換効率）60％以上
温風暖房機・ジェットヒーター | JIS Ａ 400 | 最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/燃料消費量（kW換算）］85％以上
業務用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む） | JIS Ｃ 8106 | 省エネ基準達成率100％以上
一般用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む | JIS Ｃ 8115 | 省エネ基準達成率100％以上
業務用冷蔵・冷凍庫 | JIS Ｂ 8630 | 省エネ基準達成率100％以上
一般用冷凍・冷蔵庫 | JIS Ｃ 9607 | 省エネ基準達成率100％以上
エネルギーマネジメントシステム | 計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ） | 原油換算省エネルギー量（kL）３％以上削減
凍結防止ヒータ用節電器 | 凍結防止ヒータの消費電力を低減させるための節電器 | 消費電力量（kWh）50％以上削減
チラー（冷却水循環装置） | JIS Ｂ 8613 | 定格冷暖房能力（kW）/定格消費電力（kW）2.0以上
一般用ヒートポンプ式給湯器 | JIS Ｃ 9220 | 省エネ基準達成率100％
業務用ヒートポンプ式給湯器 | JRA 4060 | 省エネ基準達成率100％
高性能ボイラ(陸用鋼製ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8201 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(鋳鉄ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8203 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(陸用ボイラ－熱勘定方式で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8222 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(真空式温水発生機) | JIS Ｂ 8417 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(無圧式温水発生機) | JIS Ｂ 8418 | ボイラ効率90％以上
高効率コージェネレーション | JIS Ｂ 8123 | 総合効率75％以上又は発電効率30％以上
変圧器（配電用６ｋＶ油入変圧器） | JIS Ｃ 4304 | 省エネ基準達成率100％
変圧器（配電用６ｋＶモールド変圧器） | JIS Ｃ 4306 | 省エネ基準達成率100％
産業用モータ | JIS Ｃ 4034 | 省エネ基準達成率100％
複層ガラス | JIS Ｒ 3209 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
真空ガラス | JIS R 3225 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
サッシ | JIS Ａ 4706 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
太陽光発電システム | JIS Ｃ 8960及びJIS Ｃ 8905