長野県生活排水事業における

災害時応援に関するルール

実施要領

【様 式 集】

## 目　次

## １　緊急点検

## ２　緊急調査

## ３　応急措置

## ４　一次調査

## ５　応急復旧

## ６　二次調査

## ７　マンホールのカギタイプ

## ８　その他

## １．緊 急 点 検

１．緊急点検

緊急点検は、重大な危険障害、２次被害の危険性の把握するため、

・マンホールの浮上による段差

・管路上の道路陥没

・下水の流出

の有無と程度を把握する。

下水道施設に関係ない場合も、道路上の危険箇所は道路部局と情報共有を図る。

表1.1　緊急点検確認表(その１)

| 緊急点検の対象施設 |
| --- |
| 下水道 施 設 | 対象施設 | 種別 | 備 考 |
| 管路 | □主要な幹線の管渠 |  |  |
|  | □ポンプ場及び処理場に直結する幹線管路 |  |  |
|  | □河川･軌道等を横断する管路で地震被害によって二次災害を誘発するおそれのあるもの，及び復旧が極めて困難と予想される幹線管路等 |  |  |
|  | □支援や復旧に重大な役割を担う緊急輸送路下に埋設されている管路 |  |  |
|  | □相当広範囲の排水区を受け持つ吐き口に直結する幹線管路 |  |  |
|  | □防災拠点や避難所，又は地域防災対策上必要と定めた施設等からの排水を受ける管路 |  |  |
|  | □その他，下水を流下収集させる機能面からみてシステムとして重要な管路 |  |  |
|  | □敷設位置によって重大な影響（交通障害等）を及ぼすおそれのある管路 |  |  |
| 点検方法 |
|  | 原則として目視 |
| 点検に用いる用具 |
| 用途 | 書類及び機材 |
| 点検 | 書類 | 緊急点検表 下水道台帳 施設平断面図(竣工図) 野帳 住宅地図 |
|  | 機具 | スタッフ ポール コンベックス 懐中電灯（頭部装着型 大型）電池 投光器 巻尺 スタッフ ガス検知器 |
| 記録 | 筆記具 デジタルカメラ(原則) フィルムカメラ インスタントカメラ ハンディビデオ ノートパソコン（タブレットＰＣ） 黒板(ホワイトボード) |
| 通信 | 携帯電話 パーソナル無線 携帯無線機 |
| 通行規制 | セーフティーコーン(反射テープ付き) ロープ |
| 安全 | ヘルメット 安全靴 |
| その他 | ラジオ |

出典：（公財）日本下水道協会より

表1.1　緊急点検確認表(その２)

| 緊急点検の留意点 |
| --- |
|  | 人的被害に繋がる二次災害誘因 |
|  |  | 道路路面の変状（陥没・隆起・盛土崩壊・亀裂・マンホール隆起） |
|  |  | 緊急輸送路等の道路交通の支障（緊急自動車,支援車両等） |
|  |  | 家屋等周辺施設被害の影響（火災・倒壊・傾斜） |
|  |  | その他重要施設との近接，交差異常（鉄道・幹線道路等） |
|  |  | 河川構造物の変状や閉塞（樋門・ゲート・樋管） |
|  | 重大な環境への影響誘因 |
|  |  | 汚水の漏出 |
|  | 重大な機能支障 |
|  |  | 周辺地形・地盤等の変状（斜面崩壊・液状化） |
|  | 下水道使用制限の報告，広報 |

摘要1)　護岸等の変状は河川管理者からの通報を基本とする。

出典：（公財）日本下水道協会より

表1.2　緊急点検表

| 点検表 |
| --- |
| 調査日時：平成 年 月 日（ ） 時 分 |
| 対象施設：流域下水道幹線 | 種別：埋設管 | 汚水 ・ 雨水 ・ 合流 |
| 処理・排水区名： | 幹線名： | 点検箇所：○○地区 |
| Q1 | 埋設環境は？ | Q2 | 緊急性の理由は？ | Q3 |  |
|  | 緊急輸送路 |  | Ａ 人的被害への拡大 |  |  |
|  | 防災拠点 |  | Ｂ 重大な環境汚染 |  |  |
|  | 自然災害危険地区 |  | Ｃ 重大な機能支障 |  |  |
| Ａ | 人的被害への拡大 |  |  |  |  |
|  | 路面の変状 陥没（ 箇所） ・ 隆起（ 箇所） | 撮影 | No. ～ |
|  | 盛土崩壊（ 箇所） ・ 亀裂（ 箇所） |  | 現地処置 済み |
|  | マンホール隆起（ 箇所） ・ その他（ ） |  |  |
|  | 緊急輸送路等道路交通の支障（緊急自動車,支援車両等） | 撮影 | No. ～ |
|  | （ 箇所） |  | 現地処置 済み |
|  | 家屋等周辺施設被害の影響 | 撮影 | No. ～ |
|  | 火災（ 箇所）・倒壊（ 箇所）・傾斜（ 箇所） |  |  |
|  | その他重要施設との近接，交差異常（鉄道・幹線道路等） | 撮影 | No. ～ |
|  | （ 箇所） |  | 管理者連絡 済み |
|  | 河川構造物の変状や閉塞（ 樋門 ・ ゲート ・ 樋管 ） | 撮影 | No. ～ |
| Ｂ | 重大な環境汚染 |  |  |  |  |
|  | 汚水の漏出 （ 箇所） | 撮影 | No. ～ |
|  |  |  | 現地処置 済み |
| Ｃ | 重大な機能支障 |  |  |  |  |
|  | 周辺地形・地盤等の変状 （ 斜面崩壊 ・ 液状化 ） | 撮影 | No. ～ |
|  | （ 箇所） |  |  |
|  | 水管橋の破損 （ 箇所） |  |  |

出典：（公財）日本下水道協会より

## ２．緊 急 調 査

２．緊急調査

緊急調査は、機能障害につながる２次被害の原因となる被害を発見するため、

・マンホールの浮上による段差

・管路上の道路陥没

・下水の流出

の有無と程度を把握する。

下水道施設に関係ない場合も、道路上の危険箇所は道路部局と情報共有を図る。

【調査方法】

①担当箇所の分担や確認事項の共有のため、事前協議を実施する。

②事前に準備する図面により重要な幹線等を対象に、車窓からの走行目視調査を実施する。

③危険個所を発見した場合は、三角コーン等による安全措置を行い、すみやかに担当部局

へ連絡する。

④異常個所は図面に直接記録し、帰庁後集計表にまとめる。

表2.1 緊急調査確認表

調査の内容

内容

□地上からの施設の被災状況の把握

□大きな機能障害につながる二次災害の原因となる被害発見

□津波や液状化による広域被害地区の把握

□被災自治体から所管都道府県及び国土交通省への被害状況の初期報告（第一報）

□緊急措置の判断

| 調査方法 |
| --- |
|  | 目視，簡易な計測 |

| 調査に用いる用具 |
| --- |
| 用途 | 書類及び機材 |
| 点検 | 書類 | 緊急調査表 図面 下水道台帳 野帳 詳細な地図（住宅地図） |
|  | 機具 | スタッフ ポール コンベックス 懐中電灯（頭部装着型，大型） 電池 投光器 巻尺 点検用ミラー ガス検知器 |
| 記録 | 筆記具 デジタルカメラ(原則) ビデオカメラ ノートパソコン（タブレットＰＣ） 黒板(ホワイトボード) カラースプレー |
| 通信 | 携帯電話 パーソナル無線 携帯無線機 |
| 通行規制 | ロープ バリケード 規制標識 |
| 安全 | ヘルメット 安全靴 ラジオ |
| 排水 | 仮排水用ポンプ 発電機及び燃料 ホース |
| その他 | マンホール開閉器 バルブ操作器具 スコップ 防水シート 常温アスファルト バール ドライバー ハンマー 土嚢等 |

| 緊急調査の留意点 |
| --- |
|  | 汚水の溢水，漏水（マンホール，マンホールポンプ，水管橋等） |
|  | マンホールの浮上 |
|  | 道路陥没等の交通機能障害 |
|  | 降雨による浸水被害の可能性 |
|  | 液状化，津波被害による土砂堆積の可能性 |
|  | 下水道使用制限の報告，広報 |
|  | 基本的な調査箇所 |
|  |  | 吐口，放流口 |
|  |  | 伏越部，橋梁添架部等の応力的に過負荷のかかる箇所 |
|  |  | 幹線接続部 |
|  |  | 液状化の危険が大きいと判断される箇所 |
|  |  | 土被りの小さい箇所（例えば5m未満）もしくは開削工法で施工された箇所 |
|  |  | 津波による被害地区 |

出典：（公財）日本下水道協会より

表2.2　管路の緊急調査表

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表2.3　緊急点検・緊急調査報告

出典：（公財）日本下水道協会より

## ３．応 急 措 置

## 表3.1　緊急措置確認表

| 留意点 |
| --- |
|  | 業者の手配 |
|  | 仮排水ポンプ等，減災対策資機材の手配 |
|  | 道路陥没や亀裂，マンホール浮上，土砂流入等に応じた対策 |
|  | 下水の溢水，危険物混入等の有無，構造補強の要否等に応じた対策 |
|  | 仮排水，火気使用規制等の安全対策 |
|  | 標識等の用具（セーフティコーン（反射テープ付），保安灯，案内板等）の確保 |
|  | 交通規制（自動車，自転車，歩行者等の落下事故及び交通事故防止） |
|  | 砂利，土嚢等の確保，仮復旧等 |
|  | 下水道使用制限の経過措置の報告 |

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表3.2様式例　現場記録用紙

平成　年　月　日

| 調査日 | 平成○○年△△月××日（ ）○○時○○分 |
| --- | --- |
| 調査者 | 所属： |
|  | 氏名： |
|  | 連絡先 TEL： － － ， FAX： － － |
| 被災状況 | 発生（発見）日時 平成○○年△△月××日 ： ～ ： |
|  | 被災発生場所 |
|  | 写真No.□□ |
| 緊急措置の内容 |  |
|  | 【現場での指示事項】 |
| 備考 |  |

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表3.3　管路の緊急措置記録表

| 処 理 区 |  | 処理分区 | 図面メッシュ |
| --- | --- | --- | --- |
| マンホール番号 |  | GPS E= N= |
| 道路種別 | 国道・県道・市町道・私道・その他（ ） | 管理者 |  |
| 占用位置 | 車道・歩道・その他（ ） |
| 被害状況 |  |
| 措置日時 |  | 実 施 者 |  |
| 緊急措置の内容 | 交通対策 | 安全柵設置・路面すり付け・その他 |
|  | 溢水対策 | 土嚢設置・バキューム車・仮設ポンプ設置・その他 |
|  | 住民周知 | 看板設置・ビラ配布・その他 |
| 緊 急 措 置 の 状 況 写 真 | No.1（措置前の状況） | No.2（措置前の状況） |
|  | No.3（安全柵設置状況） | No.4（路面すり付け状況） |
|  | No.5（土嚢設置） | No.6（バキューム車） |

出典：（公財）日本下水道協会より

## ４．一 次 調 査

## ４．一次調査

## ○１次調査の目的

## ２次調査の必要性判断、応急復旧計画に必要な情報を得るため、

## ・マンホールの浮き上がり状況

## ・マンホール内のクラック、ずれ、漏水状況

## ・マンホール内の滞水状況

## ・管路上部の陥没状況

## を把握する。

## ○１次調査方法

## 対象箇所は緊急調査等で異常がある箇所の全管渠とする。調査の迅速性、余震や転落事故等の危険回避を考慮し、原則として人孔を開閉し、地上からの目視及び計測で行う。支援職員は、原則としてマンホール内に入らない。

## 人孔の開閉頻度は、以下のとおりとする。

## ①被害が多い地区は、全箇所

## ②被害が少ない地区は、約１０箇所に１箇所（状況により５～１５箇所に１箇所）

## 〇写真の撮り方

## 被災事実を確認する資料となるため、

## 全景（位置確認）

## 近景（黒板内容確認）

## 接写（異常個所のスタッフ等のメモリ確認）

## を撮影する。

## マンホールの浮き上がり高さ、マンホール内の滞水深さは、状況を撮影し、計測は実施しない。

## ただし、マンホールの浮き上がり高さが１０ｃｍ程度以上あり緊急措置が必要と判断される場合及び陥没（幅、深さ、延長）は、計測を実施し、撮影する。

## 〇報告の方法

## 調査したその日に、調査の結果を定められた様式に入力し、定められた方法で時間までに提出する。調査の集計は、GIS（地理情報システム）を使用して一括して集計し、２次調査対象箇所図面が速やかに出力

できる調査様式や体制とする。

## 表4.1　一次調査確認表その1（現地の状況）

| 調査方法 |
| --- |
|  | 目視及びメジャー等による平易な計測 |

| 調査の留意点 |
| --- |
|  | 道路損傷の有無及び程度 |
|  | マンホールの浮上，沈下の有無及び程度，ならびにマンホールの蓋，枠の損傷の有無及び程度 |
|  | マンホール壁面被害の有無及び程度 |
|  | マンホール内の滞水の有無及び程度 |
|  | マンホール内の土砂堆積の有無及び程度 |
|  | 緊急対応必要箇所の有無及び程度 |
|  | 鉄蓋のゆがみ等で迅速な開閉ができないところは二次調査対象 |
|  | 斜面崩壊等の大規模道路被害 |
|  | 管の蛇行，たわみの有無 |

出典：（公財）日本下水道協会より

表4.1　 一次調査確認表その2（資機材）

出典：（公財）日本下水道協会より

表4.2　 一次調査点検表

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表4.3　様式例　一次調査　出来高管理用日報（例）

| 自治体名 |  |
| --- | --- |
| 調査場所 |  |
| 調査年月日 | 平成 年 月 日( ) | 天候 |  | 構成人員 |  |
| 調査班名 |  | 記入者名 |  |  |  |
| 調 査 内 容 |
| 一次調査 【今回調査】 | 実施延長(km) | 本日 | km( m) | 累計 | km( m) |
|  | 実施スパン数 | 本日 | km( m) | 累計 | km( m) |
| 二次調査 | 実施延長(km) | 本日 | km( m) | 累計 | km( m) |
|  | 実施スパン数 | 本日 | km( m) | 累計 | km( m) |
| 備 考 |  |

出典：（公財）日本下水道協会より

## ５．応 急 復 旧

## 表5.1　応急復旧確認表

| 留意点 |
| --- |
|  | 復旧方針，復旧スケジュールの確認（応急対策か恒久対策か） |
|  | 業者の手配，資機材の調達 |
|  | 管きょ，マンホールの堆積土砂の浚渫とその処分 |
|  | 流下機能確保のための仮設ポンプ，仮配管 |
|  | 道路管理者との連携による浮上，沈下マンホール対応 |
|  | 安全柵，標識等の用具（自動車，自転車，歩行者等の落下事故及び交通事故防止） |
|  | 交通規制（自動車，自転車，歩行者等の落下事故及び交通事故防止） |

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表5.2　管路の応急復旧記録表

| 処 理 区 |  | 処理分区 | 図面メッシュ |
| --- | --- | --- | --- |
| マンホール番号(上流) |  | 種別 | 号 | GPS E= N= |
| マンホール番号(下流) |  | 種別 |  | GPS E= N= |
| 管きょ路線番号 |  | 延長 |  |
| 道路種別 | 国道・県道・市町道・私道・その他（ ） | 管理者 |  |
| 占用位置 | 車道・歩道・その他（ ） |
| 被害内容 |  |
| 工 事 日 |  | 工事担当者 |  |
| 緊急措置の内容 | 仮工事・本工事 |
| 応 急 復 旧 の 状 況 写 真 | 対策概要図 |
|  | No.1（復旧状況） | No.2（復旧状況） |

出典：（公財）日本下水道協会より

## ６．二 次 調 査

６．二次調査

○二次調査の目的

本復旧工事の実施判断、復旧工事の数量、復旧工事の工法の決定、災害査定用資料作成に必要な情報を得るため、

・スパン全体の評価（たるみ、蛇行等）

・管１本毎の評価（管本体の変形、亀裂 継手部のずれ 等）

・蓋、受枠（破損）

・マンホール壁・底版（ずれ、亀裂）

の調査を行い、明確に被災状況を確認する。

○二次調査方法（写真の撮り方等）

被災判定、復旧工法を決める資料となるため、

① 管径の1/5 以上（φ250mm 未満）、5cm 以上（φ250mm 以上）のたるみが明確に判断できるよう、滞水位の変化状況の写真

※たるみ始め、たるみ、たるみ終わりで写真を撮影

※上流から流入水がある場合は、上流側を止水した上で滞水状況を撮影。洗管時に滞水をなくさないよう注意。

② 全布設替えか、部分補修かを見極めた写真

※たるみが有り、全布設替えが必要なのに継手部の調査写真しかないことがないように注意

③ 沈下により流下勾配（最低流速0.6m/s）が確保できない場合は、１スパン単位でなく複数スパンを一体的に復旧する必要がある場合もあるため、それを説明できる計測写真

④ クラックの幅、延長等の状況が分かる写真を撮影する。

## 表6.1　二次調査確認表その1

| 調査方法 |
| --- |
|  | 原則としてＴＶカメラにより調査する。 |

| 調査の留意点 |
| --- |
|  | 口径800mm未満と以上の手法の違い |
|  | 吸引車，高圧洗浄車の確保（※権限委譲された民間団体が行う場合もある。） |
|  | 吸引汚泥の投棄場所の確保 |
|  | マンホールの浮上，沈下の有無，ならびにマンホールの蓋，枠の損傷の有無 |
|  | マンホール内の滞水の有無，壁面被害の有無 |
|  | 緊急対応必要箇所の有無 |
|  | 斜面崩壊等の大規模道路被害 |
|  | 水準点高さの確認 |

出典：（公財）日本下水道協会より

表6.1　二次調査確認表その2（資機材）

出典：（公財）日本下水道協会より

表6.2　マンホールの二次調査表

出典：（公財）日本下水道協会より

表6.3　管きょの二次調査表（テレビカメラ調査）

出典：（公財）日本下水道協会より

表6.4　二次調査工程表

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表6.5　様式例　二次調査日報集計表（例）

| 班 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担当地区 ・担当ﾌﾞﾛｯｸ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 予定延長(m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支援自治体 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 支 部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部 会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会社名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ車 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高圧洗浄車 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強力吸引車 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給 水 車 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助人員1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助人員2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助人員3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業員数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警備員数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業スパン |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ﾏﾝﾎｰﾙ調査箇所 (箇所) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清掃延長 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調査延長 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目次確認延長 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調査延長小計 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 平均調査延長 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿泊(人数) |  |  |  |  |  |  |  |  |

出典：（公財）日本下水道協会より

表6.6　様式例　二次調査班別集計表（例）

班名：　　　　　　　　会社名：　　　　　　　　　地区：

| 項 目 | 月 | 合計 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  |  |
| ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ車 (氏名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 高圧洗浄車 (氏名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 強力吸引車 (氏名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給 水 車 (氏名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助人員1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助人員2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 補助人員3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業員数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 警備員数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作業スパン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ﾏﾝﾎｰﾙ調査箇所 (箇所) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 清掃延長 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調査延長 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目次確認延長 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 調査延長小計 (m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 備考2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 宿泊(名) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表6.7　様式例　二次調査作業日報（例）

平成　　年　　月　　日

| 自治体名 |  |
| --- | --- |
| 班 名 |  |
| 支援自治体名 |  |
| 車 両 | 車両所属会社 | ｵﾍﾟﾚｰﾀｰ所属会社 | 氏 名 | 作業時間 |
| ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗ搭載車 |  |  |  | ～ |
| 高圧洗浄車 |  |  |  | ～ |
| 強力吸引車 |  |  |  | ～ |
| 給 水 車 |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  | ～ |
|  |  |  |  | ～ |
| 合計作業人数 |  |
| 交通誘導員人数 |  |
| 作業地区メッシュ No |  |
| 作業スパン数・作業内容（清掃延長・調査延長） |
| 作業スパン | （ ）スパン |
| マンホール調査箇所 | （ ）箇所 |
| 清掃延長 | （ ）ｍ |
| 調査延長 | （ ）ｍ |
| 目視確認延長 | （ ）ｍ |
| 備 考 伝言等 |  |

作業終了後，前線基地責任者に提出してください。

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表6.8　二次調査出来高報告書

出典：（公財）日本下水道協会より

## 表6.8　被害箇所集計表（ﾏﾝﾎｰﾙ）

出典：（公財）日本下水道協会より

## ７．マンホールの

## カギタイプ

## 表7.1　マンホールの穴の形状一覧

## 表7.2.1　マンホールの穴の形状（タイプＡ）

## 表7.2.2　マンホールのふたの開け方（タイプＡ）

## 表7.3.1　マンホールの穴の形状（タイプＢ）

## 表7.3.2　マンホールのふたの開け方（タイプＢ－１、Ｂ－２）

## 表7.3.3　マンホールのふたの開け方（タイプＢ－３）

## 表7.4.1　マンホールの穴の形状（タイプＣ）

## 表7.4.2　マンホールのふたの開け方（タイプＣ）

## 表7.5.1　マンホールの穴の形状（タイプＤ）

## 表7.5.2　マンホールのふたの開け方（タイプＤ－１）

## 表7.5.3　マンホールのふたの開け方（タイプＤ－２）

## 表7.5.4　マンホールのふたの開け方（タイプＤ－３）

## 表7.6.1　マンホールの穴の形状（タイプＥ）

## 表7.6.2　マンホールのふたの開け方（タイプＥ）

## 表7.7.1　マンホールの穴の形状（タイプＦ）

## 表7.7.2　マンホールのふたの開け方（タイプＦ）

## ８．そ の 他

表8.1　復旧段階の情報連絡記録表

| 機関(企業)名 | 担当部課名 担当者 | 発進・受信 日 時 | 連絡内容・復旧状況 |
| --- | --- | --- | --- |
| 国土交通省 |  | 発 月 日 時 分 受 月 日 時 分 |  |
| 都道府県 |  | 発 月 日 時 分 受 月 日 時 分 |  |
| 対策本部 |  | 発 月 日 時 分 受 月 日 時 分 |  |
| 水道管理者 |  | 発 月 日 時 分 受 月 日 時 分 |  |
| 道路管理者 |  | 発 月 日 時 分 受 月 日 時 分 |  |
| 河川管理者 |  | 発 月 日 時 分 受 月 日 時 分 |  |
| 港湾管理者 |  |  |  |
| 電力会社 |  |  |  |
| ガス事業者 |  |  |  |
| 通信事業者 |  |  |  |
| 警察署 |  |  |  |
| 消防署 |  |  |  |

参考となる資料

○下水道の地震対策マニュアル 2014 年版 （日本下水道協会）

東北地方太平洋沖地震を踏まえ震前計画、震後対応の考え方を記載

○災害手帳 毎年発行（全日本建設技術協会）

災害復旧関係事業の採択基準等を記載

○災害査定の手引き 数年に一度発行（全国防災協会）

災害査定事務全般の解説

○下水道施設災害復旧事例集 （日本水道新聞社）

実例を踏まえた復旧工事、査定時説明資料の解説。国の通知、事務連絡等

# Text boxes

策→柵

策→柵

策→柵