## 表紙
工事名称 | 上松技術専門校受変電設備改修工事
工事場所 | 木曽郡上松町大字小川
令和８年6月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
管理棟
1
式
仮設電源工事
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
管理棟
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
仮設電源工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設電源工事
1
式
計

## 中科目1
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
管理棟
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
仮設電源工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
仮設電源工事 | 仮設工事
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
管理棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ改修 | 改修、接続、試験等１式
1
式
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
発生材処理費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
仮設電源工事 |  | 仮設電源工事 |  |  | 仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
30
ｍ
仮設発電機 | 単相3線 100kVA 2日間 燃料費共
1
式
仮設発電機 | 三相3線 150kVA 2日間 燃料費共
1
式
搬入搬出費
2
回
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 38mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 30
ｍ
600V CVTｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 30
ｍ
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
管理棟 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入費 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
搬入費 | 単独搬入 500㎏以下
0.4
ｔ
搬入費 | 単独搬入 250㎏以下
0.1
ｔ
計