## 表紙
工事名称 | 消防防災航空センター空調設備更新工事
工事場所 | 松本市大字空港東
令和７年10月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
本館
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空調設備工事 | 空調設備工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
＜機器費＞
PAC-1 | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 三相200V
| 定格冷房/暖房：28kW/31.5kW | 1
| 平置台、防雪ﾌｰﾄﾞ、冷媒分流器共 |  | 台
ACP-1-1 | 天井ｶｾｯﾄ型 単相200V
(整備管理室) | 定格冷房/暖房：4.5kW/5.0kW | 1
| 標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
ACP-1-2 | 天井ｶｾｯﾄ型 単相200V
(整備室) | 定格冷房/暖房：5.6kW/6.3kW | 1
| 標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
ACP-1-3 | 天井ｶｾｯﾄ型 単相200V
(部品庫) | 定格冷房/暖房：8.0kW/9.0kW | 1
| 標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
ACP-1-4 | 天井ｶｾｯﾄ型 単相200V
(工作室) | 定格冷房/暖房：8.0kW/9.0kW | 1
| 標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
PAC-2 | ﾋﾞﾙ用ﾏﾙﾁ 三相200V
| 定格冷房/暖房：45kW/50kW | 1
| 平置台、防雪ﾌｰﾄﾞ、冷媒分流器共 |  | 台
ACP-2-1 | 天井ｶｾｯﾄ型 単相200V
(事務室1,2) | 定格冷房/暖房：11.2kW/12.5kW | 2
| 標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
ACP-2-2 | 天井ｶｾｯﾄ型 単相200V
(会議室) | 定格冷房/暖房：11.2kW/12.5kW | 1
| 標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
ACP-2-3 | 天井ｶｾｯﾄ型 単相200V
(応接室) | 定格冷房/暖房：11.2kW/12.5kW | 1
| 標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共 |  | 台
PAC-3 | ﾋﾞﾙ用ｼﾝｸﾞﾙ 天井ｶｾｯﾄ型 三相200V
定格冷房/暖房10kW/11.2kW
平置台、防雪ﾌｰﾄﾞ、冷媒分流器
標準ﾊﾟﾈﾙ、液晶ﾜｲﾔｰﾄﾞﾘﾓｺﾝ共
1
台
＜工事費＞
既存冷媒回収 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
既存機器撤去・処 | [5 empty] | 別紙 00-0002
分 |  | 1
式
機械設備工事 細目別内訳
本館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存利用冷媒配管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
洗浄費 |  | 1
式
室内機設置費 | 吊り鋼材、振れ止め、化粧ﾊﾟﾈﾙ共
9
台
室外機設置費 | 平架台、防雪ﾌｰﾄﾞ共
3
台
室外機搬入用ｸﾚｰﾝ | ﾕﾆｯｸ
1
式
ﾘﾓｺﾝ交換費
9
個
冷媒用被覆銅管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
試運転調整費
1
式
清掃養生費
1
式
天井点検口設置費 | □450
6
か所
仮設暖房 | 2ヶ月間 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
計

## 別紙明細
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
本館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存冷媒回収 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
冷媒回収機ｾｯﾄｱｯﾌ
ﾟ費 |  | 3
系統
ﾚﾝﾀﾙﾎﾞﾝﾍﾞ
3
本
作業費
60
kg
破壊処理証明書発
行費 |  | 1
式
計
既存機器撤去・処 | [5 empty] | 別紙 00-0002
分 |  | 1
式
室内機撤去・処分 | 吊り鋼材撤去共
9
台
室外機撤去・処分
3
台
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存利用冷媒配管 | [5 empty] | 別紙 00-0003
洗浄費 |  | 1
式
冷媒配管洗浄機ｾｯ | 3系統 室内機9台 耐圧試験含む
ﾄｱｯﾌﾟ費 |  | 1
式
冷媒配管洗浄費 | 共洗い洗浄方式
1
式
消耗品雑材費
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
本館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
冷媒用被覆銅管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
冷媒用被覆銅管 | ﾍﾟｱ 12.7φ・6.35φ
4
ｍ
冷媒用被覆銅管 | ﾍﾟｱ 15.88φ・9.52φ
16
ｍ
冷媒用被覆銅管 | 9.52φ
2
ｍ
冷媒用被覆銅管 | 12.7φ
2
ｍ
冷媒用被覆銅管 | 19.05φ
2
ｍ
冷媒用被覆銅管 | 28.58φ
2
ｍ
継手及び接合材
1
式
配管支持金物
1
式
消耗品雑材費
1
式
配管工事 | 分岐管交換含む
1
式
室外冷媒配管ｶﾊﾞｰ | SUSﾗｯｷﾝｸﾞ
補修 |  | 1
式
計
機械設備工事 別紙明細
本館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ﾄﾞﾚﾝ配管 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 | VP 25A
18
ｍ
ﾄﾞﾚﾝｱｯﾌﾟ用断熱ﾄﾞ | 2m
ﾚﾝﾎｰｽ |  | 9
本
継手及び接合材
1
式
配管支持金物
1
式
消耗品雑材費
1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管工事 | 既設配管に接続
1
式
ﾄﾞﾚﾝ配管保温工事
1
式
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 8
本館 |  | 空調設備工事 |  |  | 空調設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
室内外連絡配線 | 盛替え・接続 材工
1
式
ﾘﾓｺﾝ線 | 盛替え・接続 材工
1
式
室内機電源配線 | 盛替え・接続 材工
1
式
室外機電源配線 | 盛替え・接続 材工
1
式
計
仮設暖房 | 2ヶ月間 |  |  |  |  | 別紙 00-0007
1
式
石油ストーブ | ﾚﾝﾀﾙ 60日
6
台
灯油 | 1台×0.64L/h×8h=5.12L
| 6台×5.12L×60日 | 1,843
Ｌ
ポリタンク | 18L
6
個
計