## 表紙
工事名称 | 消防防災航空センター泡消火設備一斉開放弁等更新工事
工事場所 | 松本市大字空港東
令和７年11月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
庁舎
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 4
庁舎
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
消火設備 | 泡消火設備
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
庁舎 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【機器費】
一斉開放弁 | 湿式 65A 10K 減圧開式
| 最大流量1200L/min | 1
台
アラーム弁 | 湿式 65A 10K
| 不作動水量20L/min | 1
台
泡消火剤 | 合成界面活性剤泡 3%濃度
| 耐寒型 非PFOS | 20
Ｌ
面間調整用配管 | アラーム弁・バタ弁 制作物
1
式
一斉開放弁交換用 | 配管（15A,65A） 継手共
配管材料 |  | 1
式
ボルト・パッキン
類 |  | 1
式
【工事費】
弁類取替え費
1
式
消火剤配管内抜取
・復旧・再充填 |  | 1
式
【その他】
雑材消耗品
1
式
梱包運搬費
1
式
撤去弁処分費 | アラーム弁・一斉開放弁
1
式
抜取溶液処分費
400
kg
機械設備工事 細目別内訳
庁舎 |  | 消火設備 |  |  | 泡消火設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
溶液回収用ドラム
缶 |  | 2
缶
産廃収集運搬費
1
式
構内小運搬費
1
式
計