## 表紙
工事名称 | 長野県立歴史館企画展示室空調設備改修工事
工事場所 | 千曲市屋代
設計年月：令和８年６月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和８年４月版

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
上記直接工事費のうち材料費
1
式
上記直接工事費のうち労務費
1
式
共通費
率+積上げ
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
うち建退共制度の掛金
1
式
工事原価のうち現場労働者の法定福利費の事業主負担額
1
式
工事原価のうち安全衛生経費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 3
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
外部改修
1
式
発生材処分
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
幹線設備
1
式
動力設備
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備
1
式
自動制御設備
1
式
撤去工事
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設
1
式
計
外部改修 | 撤去
1
式
外部改修 | 新設
1
式
計
発生材処分 | 積込
1
式
発生材処分 | 運搬
1
式
発生材処分 | 処分
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計
幹線設備
1
式
計
動力設備
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 6
改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
空気調和設備 | 機器設備
1
式
空気調和設備 | ダクト設備
1
式
空気調和設備 | 配管設備
1
式
空気調和設備 | 総合調整
1
式
計
自動制御設備
1
式
計
撤去工事 | 撤去工事
| ※運搬処分は建築工事 | 1
式
撤去工事 | アスベスト除去工事
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
改修工事 |  | 直接仮設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出 | 工事エリア
207
㎡
養生 | 工事エリア
207
㎡
養生 | 床壁養生範囲
86.3
㎡
養生 | 階段
23.7
㎡
養生 | 荷物用EV
10.1
㎡
養生 | 外部美術品保存槽
84.5
㎡
清掃 | 工事エリア
207
㎡
清掃 | 床壁養生範囲
86.3
㎡
清掃 | 階段
23.7
㎡
清掃 | 荷物用EV
10.1
㎡
外部足場 | 脚立
74.5
㎡
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
カッター入れ | ケイカル面
48.7
ｍ
ケイ酸カルシウム | t6
板 撤去 |  | 74.5
㎡
軽量鉄骨天井下地
撤去 |  | 74.5
㎡
天井点検口 取り | 450角
外し |  | 1
か所
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 8
改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
コア抜き | φ100
8
か所
コア抜き | φ150
2
か所
放射線透過試験 | 基本料金+10視野 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
炭素繊維補強 | 300*300
16
か所
炭素繊維補強 | 450*450
4
か所
EP塗装 | ケイカル面
74.5
㎡
ケイ酸カルシウム | t6
板 |  | 74.5
㎡
軽量鉄骨天井下地 | 25形
74.5
㎡
廻縁 | 塩ビ製
82.3
ｍ
天井点検口 再取 | 450角
付 |  | 1
か所
バリカー(チェー
ン付) |  | 11
か所
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 発生材処分 |  |  | 積込
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材積込 | ガラスくず・陶磁器くず(ケイカル)
0.4
ｍ3
発生材積込 | がれき類
0.02
ｍ3
発生材積込み | 金属くず
24
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 9
改修工事 |  | 発生材処分 |  |  | 運搬
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材運搬 | ガラスくず・陶磁器くず(ケイカル)
| 0.4m3 | 1
式
発生材運搬 | がれき類
| 0.02m3 | 1
式
発生材運搬 | 金属くず
24
ｍ3
計
建築工事 細目別内訳
改修工事 |  | 発生材処分 |  |  | 処分
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処分 | ガラスくず・陶磁器くず(ケイカル)
0.4
ｍ3
発生材処分 | がれき類
0.02
ｍ3
発生材処分 | 金属くず
24
ｍ3
有価物 | H2
1.04
ｔ
有価物 | 銅ｽｸﾗｯﾌﾟ 1号銅線
5
kg
ﾅｹﾞｯﾄ処理費
8
kg
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 10
電気設備工事 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
低圧動力盤(改修) | No.1
1
面
キュービクル | 換気扇改修
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 11
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
動力制御盤 | 2P-1-1
1
面
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
AUP-1 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙ型（30HP×1）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 冷凍能力：85kW 加熱能力：85kW | 1
| 消費電力：21.8kW |  | 組
AHU-7 | 冷却能力:55.9kW 加熱能力:24.6kW
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 | 風量:12,500㎥/h | 1
台
EXT-1 | 密閉式 SUS製
膨張ﾀﾝｸ | 296φ×419mmH | 1
| ﾀﾝｸ全容量20L、最大吸収容量16L |  | 台
CUT-1 | 密閉式 SUS製
ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ | 700φ×1884mmH | 1
| ﾀﾝｸ全容量500L |  | 台
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 12
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.6mm(451～750mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 3
㎡
共板ﾌﾗﾝｼﾞ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1200mm)
工法ﾀﾞｸﾄ |  | 21
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用) |  | 11
㎡
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 450
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 450
2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 650
1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1150 600
1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1150 600
1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 650
1
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手
11
ｍ
保温類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
【冷温水管】
冷温水・配管用 | ねじ接合
炭素鋼鋼管(白) | 屋内一般 50A | 62
改修 |  |  | ｍ
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 50A
8
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 40A
1
個
青銅仕切弁 | 10K(ねじ) 20A
5
個
防振継手 | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 50A
4
個
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 50A
2
個
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
4
個
圧力計 | 水用
4
組
瞬間流量計 | 50A
2
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
二方弁取付費 | 50A
2
個
【加湿用給水管】
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VB)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 5
個
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 13
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Y形ｽﾄﾚｰﾅ | 10K 20A
（管端防食ｺｱ） |  | 1
個
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ | ﾍﾞﾛｰｽﾞ形 20A
1
個
自動ｴｱ抜弁 | 20A
1
個
減圧式逆止弁 | 20A
1
個
【空調ﾄﾞﾚﾝ管】
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 20A
炭素鋼鋼管(白) |  | 3
改修 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) |  | 6
改修 |  |  | ｍ
空調機ﾄﾗｯﾌﾟ | 40A
1
個
保温類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 総合調整
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
長方形ﾀﾞｸﾄ調整
24
㎡
配管系統 調整
62
ｍ
空調機 調整
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 14
改修工事 |  | 自動制御設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
自動制御器
1
式
盤関係
1
式
エンジニアリング
費 |  | 1
式
調整費
1
式
計装工事
1
式
諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事※運搬処分は建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去・搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
【空調ﾀﾞｸﾄ】
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.6㎜ 再使用しない
3
㎡
長方形ﾀﾞｸﾄ撤去 | 亜鉛鉄板 0.8㎜ 再使用しない
21
㎡
ﾁｬﾝﾊﾞｰ | ｲﾝｻｰﾄ無 0.8mm(751～1500mm)
(低圧用)撤去 | 再使用しない | 11
㎡
防火ﾀﾞﾝﾊﾟｰ撤去 | 1000 450
| 再使用しない | 2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1000 450
撤去 | 再使用しない | 2
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 650
撤去 | 再使用しない | 1
個
風量調節ﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1150 600
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾁｬｯｷﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 1150 600
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾓｰﾀｰﾀﾞﾝﾊﾟｰ | 750 650
撤去 | 再使用しない | 1
個
ﾀﾞｸﾄ用たわみ継手 | 再使用しない
撤去 |  | 11
ｍ
【空調配管】
冷温水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所
炭素鋼鋼管(白) | 50A 再使用しない | 19
撤去 |  |  | ｍ
冷温水・配管用 | ねじ接合 屋内一般
炭素鋼鋼管(白) | 50A 再使用しない | 3
撤去 |  |  | ｍ
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 15
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事※運搬処分は建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A 再使用しない | 3
(SGP-VB)撤去 |  |  | ｍ
排水・配管用 | ねじ接合 機械室・便所 40A
炭素鋼鋼管(白) | 再使用しない | 2
撤去 |  |  | ｍ
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
【自動制御】
計装工事撤去
1
式
撤去諸経費
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | アスベスト除去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト除去 | ﾚﾍﾞﾙ3 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ：1000×450 2か所、 | 1
| 1150×600 1か所、700×650 1か所 |  | 式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 16
改修工事 |  | 外部改修 |  |  | 新設
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
放射線透過試験 | 基本料金+10視野 |  |  |  |  | 別紙 00-0001
1
式
基本料金
1
式
鉄筋探査費 | 墨出し、フィルムセットほか
10
か所
消耗品雑材料
1
式
諸経費
1
式
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 79
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 14mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 116
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 100mm2 管内
79
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 150mm2 管内
116
ｍ
計
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
厚鋼電線管 | 露出配管 82㎜
(G) |  | 79
ｍ
厚鋼電線管 | 露出配管 92㎜
(G) |  | 116
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 17
電気設備工事 |  | 幹線設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ボックス類 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 400×400×400
屋外(溶融亜鉛め |  | 7
っき) |  |  | 個
計
はつり工事 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 88mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200mm程度 100mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 3
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電動機結線 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
電動機結線 | 直入始動方式
2
台
計
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 5.5mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
600V耐燃性ﾎﾟﾘｴﾁﾚ | 8mm2
ﾝ絶縁電線(EM-IE) |  | 9
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
EM-CEｹｰﾌﾞﾙ | 5.5mm2- 3C
| 管内 | 9
ｍ
EM-CETｹｰﾌﾞﾙ | 60mm2 管内
9
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 18
電気設備工事 |  | 動力設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
ねじなし電線管 | 露出配管 31㎜
(E) |  | 9
ｍ
ねじなし電線管 | 露出配管 75㎜
(E) |  | 9
ｍ
計
撤去工事 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600V絶縁電線 | 5.5mm2 × 1本 再使用しない
撤去 |  | 23
ｍ
CVｹｰﾌﾞﾙ撤去 | 5.5mm2- 3C 管内
| 再使用しない | 23
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
搬入・据付費 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
AUP-1 | 空冷ﾓｼﾞｭｰﾙ型（30HP×1）
空冷ﾋｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟﾁﾗｰ | 冷凍能力：85kW 加熱能力：85kW | 1
| 消費電力：21.8kW |  | 組
AHU-7 | 冷却能力:55.9kW 加熱能力:24.6kW
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 | 風量:12,500㎥/h | 1
台
EXT-1 | 密閉式 SUS製
膨張ﾀﾝｸ | 296φ×419mmH | 1
| ﾀﾝｸ全容量20L、最大吸収容量16L |  | 台
CUT-1 | 密閉式 SUS製
ｸｯｼｮﾝﾀﾝｸ | 700φ×1884mmH | 1
| ﾀﾝｸ全容量500L |  | 台
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 19
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温類 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
機械室,書庫,倉庫
ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ
保温厚25
23
㎡
消音内貼り | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| ｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 | 11
㎡
計
機械設備工事 別紙明細
改修工事 |  | 空気調和設備 |  |  | 配管設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温類 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
冷温水管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 多湿､屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 4
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 31
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 多湿､屋外露出 溶融ｱﾙﾐﾆｳﾑ亜鉛鉄板 | 7
| 50A |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 20
| 50A |  | ｍ
給湯管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 20A |  | ｍ
計
形鋼振れ止め支持 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
形鋼振れ止め
3
％
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 20
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | 撤去工事※運搬処分は建築工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去・搬出費 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
AHU-7 | 冷却能力:48000Kcal/H
ﾕﾆｯﾄ型空気調和機 | 加熱能力:29600Kcal/H | 1
撤去 | 風量:12,500㎥/h |  | 台
計
保温類撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
長方形ﾀﾞｸﾄ保温 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 | 23
| ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ 保温厚25 再使用しない |  | ㎡
消音内貼り撤去 | ﾛｯｸｳｰﾙ･ｸﾞﾗｽｳｰﾙ 消音ﾁｬﾝﾊﾞｰ
| 保温厚25 再使用しない | 11
㎡
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 19
| 50A 再使用しない |  | ｍ
冷温水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
撤去 | 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
給水管 保温撤去 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 機械室,書庫,倉庫 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 3
| 50A 再使用しない |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
改修工事 |  | 撤去工事 |  |  | アスベスト除去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
アスベスト除去 | ﾚﾍﾞﾙ3 |  |  |  |  | 別紙 00-0018
| ﾀﾞｸﾄﾊﾟｯｷﾝ：1000×450 2か所、 | 1
| 1150×600 1か所、700×650 1か所 |  | 式
準備工事
1
式
機器損料・養生資
材 |  | 1
式
石綿除去処理
1
式
石綿粉塵濃度測定
・処分 |  | 1
式
安全管理・運搬費
・交通費 |  | 1
式
諸経費
1
式
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費(積上) 明細 | [5 empty] | 21
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
仮囲い | H3.0 フラットパネル 設置期間3.5
| ヶ月 | 30.5
ｍ
ゲート | W3.6 設置期間3.5ヶ月
1
か所
揚重機 | 25t ラフター
2
日
交通誘導警備員B
10
人
仮設発電機 | 45kVA
| 停電対策として | 1
日
アスベスト調査分
析 |  | 4
か所
計