## 表紙
工事名称 | 長野県福祉大学校保育実習室改修工事
工事場所 | 長野県諏訪市清水 長野県福祉大学校
設計年月：令和５年11月
公共工事設計労務単価（長野県建設部）令和５年４月版適用

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
| 1 |  |  | 率＋積上げ
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
電気設備工事
1
式
機械設備工事
1
式
計

## 種目
建築工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
建築工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 4
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
１、トイレ改修工事
1
式
２、1歳児保育室改修工事
1
式
３、4、5歳児保育室改修工事
1
式
４、新事務室改修工事
1
式
５、厨房機器改修
1
式
６、オイルメーター取替工事
1
式
７、床暖房ポンプ更新工事
1
式
計

## 科目
建築工事 科目別内訳 |  |  |  | 5
建築工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
解体工事
1
式
保育室改修工事
1
式
厨房改修工事
1
式
外構工事
1
式
新事務室改修工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電気設備工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
トイレ改修工事
1
式
厨房改修工事
1
式
4,5歳児保育室改修工事 旧ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ
1
式
1歳児保育室改修工事 旧事務室
1
式
新事務室改修工事 旧介護ｾﾝﾀｰ
1
式
電力積算計取替工事
1
式
インターホン取替工事
1
式
非常放送設備更新工事
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 6
１、トイレ改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
２、1歳児保育室改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 7
３、4、5歳児保育室改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
換気設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
４、新事務室改修工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 8
５、厨房機器改修
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
給水設備
1
式
排水設備
1
式
給湯設備
1
式
換気設備
1
式
発生材処理
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳
６、オイルメーター取替工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
オイルメーター
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 9
７、床暖房ポンプ更新工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
床暖更新ポンプ
1
式
撤去工事
1
式
発生材処理
1
式
計

## 中科目1
建築工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 10
建築工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接仮設工事
1
式
計
解体工事 | 撤去
1
式
計
保育室改修工事 | 改修
1
式
計
厨房改修工事 | 改修
1
式
計
外構工事 | 改修
1
式
計
新事務室改修工事 | 改修
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
トイレ改修工事 | 便座ﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ工事
1
式
計
厨房改修工事 | スチコン電源配線工事
1
式
厨房改修工事 | 食洗機電源配線工事
1
式
厨房改修工事 | 天井照明LED化工事
1
式
計
4,5歳児保育室改修工事 旧ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ | 天井照明LED化工事
1
式
4,5歳児保育室改修工事 旧ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ | 廊下照明増設工事
1
式
計
1歳児保育室改修工事 旧事務室 | 電灯設備工事
1
式
1歳児保育室改修工事 旧事務室 | コンセント設備工事
1
式
1歳児保育室改修工事 旧事務室 | 放送・電話設備工事
1
式
計
新事務室改修工事 旧介護ｾﾝﾀｰ
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 11
電気設備工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電力積算計取替工事
1
式
計
インターホン取替工事
1
式
計
非常放送設備更新工事
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
１、トイレ改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 12
２、1歳児保育室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
３、4、5歳児保育室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
換気設備 | 機器設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 13
４、新事務室改修工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳
５、厨房機器改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
衛生器具設備
1
式
計
給水設備
1
式
計
排水設備
1
式
計
給湯設備
1
式
計
換気設備 | ダクト設備
1
式
計
発生材処理
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 14
５、厨房機器改修
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
計
機械設備工事 中科目別内訳
６、オイルメーター取替工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
オイルメーター
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 15
７、床暖房ポンプ更新工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
床暖更新ポンプ
1
式
計
撤去工事
1
式
計
発生材処理
1
式
計

## 細目別内訳
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 16
建築工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 解体工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保育園玄関 | ﾓﾙﾀﾙ共
床 150角ﾀｲﾙ撤去 |  | 3.3
㎡
同上
巾木 150角ﾀｲﾙ撤 |  | 3.7
去 |  |  | ｍ
同上 | 100x150
上がり框撤去 |  | 1.8
ｍ
同上 | t=12.5 GL工法
壁 PB撤去 |  | 32
㎡
同上 | t=12+t=9(下地合板)
壁 腰壁撤去 |  | 7
㎡
同上
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀｰ入 |  | 8
ｍ
同上 | ﾊﾝﾄﾞｸﾗｯｼｬｰ使用
壁 ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去 | D10ﾀﾃﾖｺ200 一部ﾌﾞﾛｯｸ含む | 6.1
ｍ3
同上
天井 廻り縁撤去 |  | 16
ｍ
同上 | W3200+450xD500xH900
下足入･収納解体 |  | 1
撤去 |  |  | 式
保育園既存事務室 | W2150xD470xH1200
造付木製棚撤去 | 枠t=20 | 1
式
同上 | 欄間付 W1500H2650
両開ﾄﾞｱ解体撤去 |  | 1
式
同上 | W2800H1600 ﾍﾟｱｶﾞﾗｽ入
ｱﾙﾐｻｯｼ解体撤去 |  | 1
式
同上 | W1400H1600 単板ｶﾞﾗｽ入
ｱﾙﾐｻｯｼ解体撤去 |  | 1
式
同上 | W800H2460 片開框ｶﾞﾗｽﾄﾞｱ
木製建具解体撤去 |  | 1
式
保育園脱衣室 | W850H2100 片開ﾌﾗｯｼｭ戸
木製建具解体撤去 |  | 1
式
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 17
建築工事 |  | 解体工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保育園WC | W600H1200 木製
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ扉のみ撤 |  | 2
去 |  |  | か所
保育園ｱﾌﾟﾛｰﾁ
床 150角ﾀｲﾙ撤去 |  | 3.6
㎡
保育園ｱﾌﾟﾛｰﾁ犬走
ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石撤去 |  | 0.2
ｍ3
同上 | 1500x900 埋込
床 ｽﾃﾝﾚｽ製玄関ﾏｯ |  | 1
ﾄ撤去 |  |  | か所
同上 | 炻器ﾀｲﾙt=15 ｲｷﾞﾘｽ積
外壁ﾀｲﾙ撤去 |  | 8
㎡
同上
軒天ｱﾙﾐｽﾊﾟﾝﾄﾞﾚﾙ |  | 3.6
㎡
同上
軒下ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ |  | 1
か所
介護ｾﾝﾀｰ
階段昇降機撤去 |  | 1
基
介護ｾﾝﾀｰ | 手摺共 W800L3000H2600
木製階段解体･撤 |  | 1
去 |  |  | 式
積込･運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
12
ｔ
積込･運搬費 | 金属くず
0.2
ｔ
積込･運搬費 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
1.1
ｔ
積込･運搬費 | 木くず
0.5
ｔ
積込･運搬費 | その他
0.1
ｔ
廃材処分費 | ｺﾝｸﾘｰﾄ類
12
ｔ
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 解体工事 |  |  | 撤去
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
廃材処分費 | 金属くず
0.2
ｔ
廃材処分費 | 廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ類
1.1
ｔ
廃材処分費 | 木くず
0.5
ｔ
廃材処分費 | その他
0.1
ｔ
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 18
建築工事 |  | 保育室改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
既存床再塗装 | 既存ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ研磨の上
| 水性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装 | 233
㎡
壁ｸﾛｽ張替
211
㎡
既存腰板巾木補修 | 破損箇所補修の上
| 水性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装 | 100
㎡
引戸補修 | 既存ｸｯｼｮﾝ材撤去補修の上
| 上部のみ硬質ｺﾞﾑ設置塗装 | 5
か所
保育室棚新設 | ﾊﾟｲﾝ集成材水性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装
| W1800xD450xH1650 | 1
か所
既存棚改修 | 既存棚W900xD450xH1100の
| 内部を3等分･引出取付 | 2
か所
既存ﾛｯｶｰ改修 | 既存ﾛｯｶｰのﾌｯｸ取外し補修
40
か所
ﾃﾗｽｽﾉｺ再塗装 | 研磨の上ｳﾚﾀﾝ塗装
25
㎡
床下地 | 万協ﾌﾛｱｰWP-B
8
㎡
床下地 | ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞt=20
| 合板t=12 | 8
㎡
床仕上 | ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ t=12 床暖用
| 張り替え部分も含む | 16
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
26
㎡
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=12.5 不燃 GB-R
| 鋼製下地 継目処理 | 27
㎡
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=12.5 不燃 GB-R
| RC･CB直張り 継目処理 | 27
㎡
壁ｸﾛｽ張り | AA級ｸﾛｽ 材工共
54
㎡
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 保育室改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁化粧ｹｲ酸ｶﾙｼｳﾑ | t=6 不燃
板 | ｱｸﾘﾙｳﾚﾀﾝ樹脂系塗料着色仕上 | 3
| ｱﾙﾐｼﾞｮｲﾅｰ共 |  | ㎡
腰壁 | ｶﾗﾏﾂt=12 合板下地t=9
| H=900 水性ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ塗装 | 4.4
㎡
天井化粧石膏ﾎﾞｰﾄ | t=9.5 準不燃 GB-D
ﾞ張り |  | 12
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
165
ｍ
巾木 | ｿﾌﾄ巾木H=75
9
ｍ
新規ｻｯｼ取付 | ｱﾙﾐｻｯｼ
1
か所
新規木製建具取付 | 片引き框戸 ﾀﾓ集成材
| W1200xH2500 | 1
か所
新規木製建具取付 | 両開きﾌﾗｯｼｭ戸
| W600xH2100 | 1
か所
外壁ﾀｲﾙ補修
1
式
新規ｱﾙﾐ製庇取付 | W2800xD1000
1
か所
1歳児室ｱﾌﾟﾛｰﾁ階 | W1900xD300xH150x2段
段 | ｺﾝｸﾘｰﾄ･型枠･鉄筋含む | 1
式
同上
床 150角ﾀｲﾙ張り |  | 1.9
㎡
ﾄｲﾚﾌﾞｰｽ取付金物 | ｱﾙﾐﾌﾟﾚｰﾄ塞ぎ
穴ｶﾊﾞｰ |  | 2
組
洗濯機ﾊﾟﾝ設置 | 650x650
1
か所
天井内配線に伴う | 450口
天井点検口 |  | 7
か所
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 19
建築工事 |  | 保育室改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 厨房改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
食洗器 | ﾎｼｻﾞｷ:JWE-450WUC3同等品
| 600x650x1350 | 1
式
二槽ｿｲﾙﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ | 1400x700x850
1
式
ｸﾘｰﾝﾃｰﾌﾞﾙ | 700x700x850
1
式
ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝ | ﾎｼｻﾞｷ:MIC-3A同等品
| 500x500x400 軟水器付 | 1
式
軟水器 | HK-55RS同等品
1
式
搬入据付費 | 既存撤去費含む
1
式
計
建築工事 細目別内訳 | [5 empty] | 20
建築工事 |  | 外構工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
門扉鍵ｶﾊﾞｰ製作 | 既存ﾛｯｸへｶﾊﾞｰ設置
1
式
西側ﾃﾗｽ手摺取付 | 側壁付けﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ H1000
| L型 L=6730+750 | 7.5
ｍ
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ | 接着系ｱﾝｶｰM12x160
24
本
計
建築工事 細目別内訳
建築工事 |  | 新事務室改修工事 |  |  | 改修
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
床補修 | 長尺塩ﾋﾞｼｰﾄ
3.2
㎡
軽量鉄骨壁下地 | 65形 下地張りなし @300
20
㎡
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=12.5 不燃 GB-R
| 鋼製下地 継目処理 | 43
㎡
壁石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り | t=12.5 不燃 GB-R
| RC･CB直張り 継目処理 | 14
㎡
壁ｸﾛｽ張り | AA級ｸﾛｽ 材工共
57
㎡
壁ｸﾛｽ張替 | AA級ｸﾛｽ 材工共
19
㎡
天井廻縁 | 塩化ﾋﾞﾆﾙ製
15
ｍ
笠木 | 木製W120 ｳﾚﾀﾝ塗装
11
ｍ
巾木 | ｿﾌﾄ巾木H=75
18
ｍ
ｶｰﾃﾝﾚｰﾙ取付 | H=500
3.2
ｍ
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 21
電気設備工事 |  | トイレ改修工事 |  |  | 便座ﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｴﾙﾎﾞ
附属品(材料費) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 連用形2P15A×1
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | (接地端子付 一体形) | 4
| 125V |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 厨房改修工事 |  |  | スチコン電源配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
ｺﾝｾﾝﾄ | 200V 2P15A/20A ET付
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) |  | 1
個
配線器具ｷｬｯﾌﾟ | 200V用 薄型
1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 22
電気設備工事 |  | 厨房改修工事 |  |  | 食洗機電源配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
立下げ用ﾌﾟﾗﾀﾞｸﾄ | W40×H20 (0号)
1
本
天井引出ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮ | W40×H20
ﾝ (材料費) |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
開閉器 | MCB 3P100AF/75AT (ﾊﾞｯｸ式)
(ｷｭｰﾋﾞｸﾙ用) |  | 1
台
開閉器 | MCB 3P100AF/75AT (表面取付型)
(P-211主幹用) |  | 1
台
開閉器 | ELB 3P50AF/20A
(食洗機用) |  | 1
台
ｷｭｰﾋﾞｸﾙ内停電 | 主任技術者立会 停電所作含む
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 厨房改修工事 |  |  | 天井照明LED化工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | 一体型LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 防雨防水型
| 400lm 昼白色 | 8
台
処分費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 23
電気設備工事 |  | 4,5歳児保育室改修工事 旧ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  |  | 天井照明LED化工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
LED照明器具 | 埋込型600□ 一体型ﾍﾞｰｽﾗｲﾄ
| 下面開放 FHP45W×3相当 | 1
台
処分費
1
式
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 4,5歳児保育室改修工事 旧ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  |  | 廊下照明増設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
LED照明器具 | 一体型LEDﾍﾞｰｽﾗｲﾄ 40型 直付ﾄﾗﾌ型
| FL40W相当 昼白色 | 2
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 24
電気設備工事 |  | 1歳児保育室改修工事 旧事務室 |  |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
樹脂製 | 16 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ﾌﾟﾙﾎﾞｯｸｽSS形 | 150×150×100 WP-VE
防水(VE) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 3
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 5
付) |  |  | 個
合成樹脂製 | 埋込 2個用
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ付 |  | 2
) |  |  | 個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×4 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | - - | 1
個
ﾀﾝﾌﾞﾗｽｲｯﾁ | 1P 15A ×1 ﾈｰﾑ無
(金属ﾌﾟﾚｰﾄ付) | PL ×1 - | 1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 1
個
配線器具 | 1P 15A ×1 撤去・再取付
撤去・再取付 |  | 2
個
配線器具 | 1P 15A ×5 撤去・再取付
撤去・再取付 |  | 1
個
配線器具 | 1P 15A ×3 再使用しない
撤去 |  | 1
個
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 1歳児保育室改修工事 旧事務室 |  |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線器具 | 1P 15A ×2 PL ×1 再使用しない
撤去 |  | 2
個
配線器具 | 1P 15A ×1 3W15A×1 再使用しない
撤去 |  | 1
個
配線器具 | 3W15A×1 WP 防雨型 再使用しない
撤去 |  | 1
個
LED照明器具 | LRS3 -4 -37 LN
2
個
LED照明器具 | LBF3MP/RP -2 -13 LN
1
個
取付板 | 樹脂製
1
個
照明器具 | FSS9-202(富士型FL20×2)
撤去・再取付 | 保育材料庫 | 1
個
照明器具 | FRS11-D271 (DL FDL27×1)
撤去・再取付 | 脱衣室 | 1
個
照明器具 | SH1-FSF20-BL (避難口誘導灯)
撤去・再取付 | 1歳児保育室 | 1
個
照明器具 | FRS11-D271(DL FDL27×1)
撤去 |  | 2
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 50mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 25
電気設備工事 |  | 1歳児保育室改修工事 旧事務室 |  |  | コンセント設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 4
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 4
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 2
付) |  |  | 個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 2
個
配線器具 | 連用形2P15A×2
撤去・再取付 | (接地極×2付 一体形) | 1
| 125V 撤去・再取付 |  | 個
配線器具 | 連用形2P15A×2
撤去・再取付 | (接地端子付) | 2
| 125V 撤去・再取付 |  | 個
配線器具 | 連用形2P15A×2
撤去 | (接地極×2付 一体形) | 5
| 125V 撤去 |  | 個
配線器具 | 連用形2P15A×2
撤去 | (接地端子付) | 1
| 125V 撤去 |  | 個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 1歳児保育室改修工事 旧事務室 |  |  | 放送・電話設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｺﾈｸﾀ
附属品(材料費) |  | 1
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 1個用ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ
附属品 |  | 1
個
合成樹脂製 | 中四角 浅型 D44
ｱｳﾄﾚｯﾄﾎﾞｯｸｽ(ｶﾊﾞｰ |  | 1
付) |  |  | 個
ｱﾝﾌﾟｺﾈｸﾀ盤 | 再使用しない
撤去 |  | 1
面
保育園ｱﾝﾌﾟ | ﾃﾞｯｷﾌﾟﾚｲﾔｰ、ﾒﾛﾃﾞｨﾁｬｲﾑ含む
撤去 | (学校備品の為処分は別途) | 1
式
ｱｯﾃﾈｰﾀｰ | P共
撤去・再取付 |  | 1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | ﾓｼﾞｭﾗｰｼﾞｬｯｸ(RJ11) ×1
(金属製) |  | 1
個
床用ｱｳﾄﾚｯﾄｶﾊﾞｰﾌﾟ | ﾌﾛｱﾌﾟﾚｰﾄ110
ﾚｰﾄ |  | 1
個
床電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ
撤去 |  | 1
個
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 26
電気設備工事 |  | 新事務室改修工事 旧介護ｾﾝﾀｰ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ｼﾞｮｲﾝﾄｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
附属品(材料費) |  | 2
個
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) ﾌﾛｱﾓｰﾙ接続ｷｬｯﾌﾟ
附属品(材料費) |  | 2
個
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ | ﾌﾛｱ用ﾓｰﾙ 1ｳｪｲ
2
個
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ付属品 | ﾌﾗｯﾄｴﾙﾎﾞ
(材料費) |  | 1
個
ﾒﾀﾙﾜｲﾌﾟﾛ付属品 | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ
(材料費) |  | 1
個
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | ｱｳﾄﾚｯﾄ
1
個
電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ | 6極4芯
1
個
情報用ｱｳﾄﾚｯﾄ | Cat 5e
1
個
ﾌﾗｯｼｭﾌﾟﾚｰﾄ | 角型 ﾌﾞﾗﾝｸ
(金属製) |  | 6
個
配線器具 | 連用形2P15A×2
撤去 | (接地極×2付 一体形) | 4
| 125V 撤去 |  | 個
配線器具 | 操作ｽｲｯﾁ 金属P共 再使用しない
撤去 |  | 2
個
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 100～150mm 25mm
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 電力積算計取替工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
積算電力計 | 単相3線 1φ3W200/100V
L-211電灯用 | 120A 60Hz 検定付表面取付 | 1
台
積算電力計 | 3相3線 3φ3W200V
P-112機械室内 | 120A 60Hz 検定付表面取付 | 1
台
積算電力計 | 3相3線 3φ3W200V
P-211厨房内 | 120A 60Hz 検定付表面取付 | 1
台
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 27
電気設備工事 |  | インターホン取替工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
樹脂製 | 16 1個用1方出
露出ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ |  | 1
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ | TVﾄﾞｱﾎﾝ 親機・子機
1
組
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機 | 増設ｶﾒﾗ付子機
1
台
ｽｲｯﾁﾎﾞｯｸｽ | 1個用
撤去 |  | 1
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ親機
撤去 |  | 1
個
ｲﾝﾀｰﾎﾝ子機
撤去 |  | 2
個
計
電気設備工事 細目別内訳
電気設備工事 |  | 非常放送設備更新工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁掛型 | 10回線 240W
非常業務放送設備 |  | 1
式
取付･既設盛替作
業費 |  | 1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 28
１、トイレ改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
1-2歳児用
幼児用大便器 | CS310B ＃SR2・TV510QC・T82CR32・
| TCF41R #SR2・T56PH・HP430-7同等 | 2
組
1-2歳児用
幼児用暖房便座 | TCF41R ＃SR2
1
3-5歳児用
幼児用大便器 | CS300B ＃SR2・TV560QC・T82CR32・
| TCF40R #SR2・T56PH・T90SW75同等 | 3
組
計
機械設備工事 細目別内訳
１、トイレ改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 機械室・便所
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 8
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 29
１、トイレ改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 機械室・便所 75A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
１、トイレ改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
大便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
和風便器撤去 | 洗浄弁式 再使用しない
2
組
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
X線探査
8
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 30
１、トイレ改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 1
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
２、1歳児保育室改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幼児用マルチシン | SKL300LEAPZ
ク |  | 1
幼児用流し底板 | TR134K2
2
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 31
２、1歳児保育室改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
２、1歳児保育室改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 2
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 32
２、1歳児保育室改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ミニキッチン撤去
1
式
電気温水器取外し
1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
X線探査
1
か所
計
機械設備工事 細目別内訳
２、1歳児保育室改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 2
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 33
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
幼児用マルチシン | SKL300LEAPZ
ク |  | 1
幼児用流し底板 | TR134K2
2
洗濯機パン設置
1
台
洗濯機水栓設置
1
台
計
機械設備工事 細目別内訳
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 3
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 3
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 25A | 6
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 34
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・保温付 | 屋内一般 20A( 3/4B)
被覆銅管 改修 |  | 2
ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 35
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 換気設備 |  |  | 機器設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
FV-2 | 脱衣室換扇移設
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
洗濯機パン取外し
1
台
洗濯機水栓取外し
1
個
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
X線探査
3
か所
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 36
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 3
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
４、新事務室改修工事 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ミニキッチン
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 37
４、新事務室改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 8
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
仕切弁 | 10K(ねじ･給水用) 20A
(管端防食ｺｱ) |  | 1
個
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
４、新事務室改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 8
(VP)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 38
４、新事務室改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
介護用キッチン
撤去 |  | 1
式
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
X線探査
8
か所
計
機械設備工事 細目別内訳
４、新事務室改修工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 4
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 39
５、厨房機器改修 |  | 衛生器具設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
シングルレバー混
合栓 |  | 2
個
計
機械設備工事 細目別内訳
５、厨房機器改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 8
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 40
５、厨房機器改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)改修 |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 50A | 6
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
５、厨房機器改修 |  | 給湯設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(管端防食)改修 |  |  | ｍ
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 41
５、厨房機器改修 |  | 換気設備 |  |  | ダクト設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
フード | 750×750×700h
1
フード | 1000×0800×700h
1
一重ﾌｰﾄﾞ 据付
0.52
㎡
一重ﾌｰﾄﾞ 据付
0.8
㎡
計
機械設備工事 細目別内訳
５、厨房機器改修 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 42
５、厨房機器改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 15A | 8
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
給水・塩ﾋﾞ | ねじ接合 屋内一般
ﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(SGP-VA)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 40A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)撤去 |  |  | ｍ
排水・硬質ﾎﾟﾘ | 屋内一般 50A
塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 4
(VP)撤去 |  |  | ｍ
給水・耐熱性硬質 | 屋内一般 50A
ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管 |  | 6
(HTVP)撤去 |  |  | ｍ
給湯・耐熱性硬質 | ねじ接合 屋内一般
塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管 | 20A | 2
(管端防食)撤去 |  |  | ｍ
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
X線探査
8
か所
計
機械設備工事 細目別内訳
５、厨房機器改修 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 5
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 43
６、オイルメーター取替工事 |  | オイルメーター
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
オイルメーター
1
計
機械設備工事 細目別内訳
６、オイルメーター取替工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
オイルメーター撤
去 |  | 1
台
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 44
６、オイルメーター取替工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 6
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
７、床暖房ポンプ更新工事 |  | 床暖更新ポンプ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
温水循環ポンプ
1
温度計 | ﾊﾞｲﾒﾀﾙ 円形
1
個
連成計 | 水用
1
組
計
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 45
７、床暖房ポンプ更新工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ポンプ撤去
1
式
計
機械設備工事 細目別内訳
７、床暖房ポンプ更新工事 |  | 発生材処理
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
発生材処理 | 7
1
式
計

## 別紙明細
建築工事 別紙明細 | [5 empty] | 46
建築工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
墨出し | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
仕上墨出し
16
㎡
計
内部足場 | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
脚立足場 | 掛払 賃料 運搬費共 2か月
280
㎡
計
仮設材運搬費 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
(内部足場)
仮設材運搬 | 平家建
(内部仕上足場 |  | 280
脚立足場) |  |  | ㎡
計
建築工事 別紙明細
建築工事 |  | 直接仮設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
養生 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
養生費 | 材工共
280
㎡
計
整理清掃後片付け | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
清掃片付費
280
㎡
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 47
電気設備工事 |  | トイレ改修工事 |  |  | 便座ﾋｰﾀｰ用ｺﾝｾﾝﾄ工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0006
1
式
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 6
(VVF) |  |  | ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 27
(VVF) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
6
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 厨房改修工事 |  |  | スチコン電源配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0007
1
式
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 1
(VVF) |  |  | ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 4
(VVF) |  |  | ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
1
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 48
電気設備工事 |  | 厨房改修工事 |  |  | 食洗機電源配線工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0008
1
式
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | 5.5mm2
(IV) |  | 24
ｍ
600V CVｹｰﾌﾞﾙ | 3.5mm2- 4C ﾋﾟｯﾄ・天井
13
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 4,5歳児保育室改修工事 旧ﾌﾟﾚｲﾙｰﾑ |  |  | 廊下照明増設工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0009
1
式
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 5
(VVF) |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 49
電気設備工事 |  | 1歳児保育室改修工事 旧事務室 |  |  | 電灯設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0010
1
式
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 1.6㎜- 2C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 20
(VVF) |  |  | ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 36
(VVF) |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 1.6㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 88
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 1.6㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 12
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
11
ｍ
合成樹脂製可とう | 16 再使用しない
電線管 |  | 11
(PF管､CD管)撤去 |  |  | ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 1歳児保育室改修工事 旧事務室 |  |  | コンセント設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0011
1
式
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 2.0㎜- 3C 管内
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 9
(VVF) |  |  | ｍ
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁 | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
ﾋﾞﾆﾙｼｰｽｹｰﾌﾞﾙ平形 |  | 64
(VVF) |  |  | ｍ
600V絶縁電線 | 2.0㎜ × 1本 再使用しない
撤去 |  | 174
ｍ
600V絶縁ｹｰﾌﾞﾙ | 2.0㎜- 3C ﾋﾟｯﾄ・天井
撤去 | 再使用しない | 16
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
9
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 50
電気設備工事 |  | 1歳児保育室改修工事 旧事務室 |  |  | 放送・電話設備工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0012
1
式
EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| 管内 | 1
ｍ
EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 21
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| 管内 | 1
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 7
ｍ
HPｹｰﾌﾞﾙ | 1.2 ㎜- 3C 再使用しない
撤去 |  | 7
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細
電気設備工事 |  | 新事務室改修工事 旧介護ｾﾝﾀｰ
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0013
1
式
600Vﾋﾞﾆﾙ絶縁電線 | 2.0㎜
(IV) |  | 6
ｍ
EBTｹｰﾌﾞﾙ | 0.5㎜- 2P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 44
ｍ
UTPｹｰﾌﾞﾙ | CAT5E 4P ﾋﾟｯﾄ・天井
3
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜)
2
ｍ
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 51
電気設備工事 |  | インターホン取替工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
配線・配管 | [5 empty] | 別紙 00-0014
1
式
FCPEVｹｰﾌﾞﾙ | 0.65㎜- 1P
| ﾋﾟｯﾄ・天井 | 16
ｍ
AEｹｰﾌﾞﾙ | 0.9 ㎜- 2C 再使用しない
撤去 |  | 13
ｍ
耐衝撃性 | 露出配管 16㎜
硬質ﾋﾞﾆﾙ管(HIVE) |  | 4
ｍ
1種金属線ぴ(MM1) | A型(25.4㎜) 再使用しない
撤去 |  | 2
ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
１、トイレ改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0015
1
式
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井・PS内・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ | 8
| 15A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 52
１、トイレ改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0016
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 80A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
１、トイレ改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0017
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 12
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 53
２、1歳児保育室改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0018
1
式
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井・PS内・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ | 1
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
２、1歳児保育室改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0019
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 1
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 54
２、1歳児保育室改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0020
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0021
1
式
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出・合成樹脂製カバー | 1
| 15A |  | ｍ
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出・合成樹脂製カバー | 1
| 20A |  | ｍ
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井・PS内・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ | 2
| 15A |  | ｍ
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井・PS内・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ | 2
| 20A |  | ｍ
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 天井・PS内・ｱﾙﾐｶﾞﾗｽ | 6
| 25A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 55
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0022
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
３、4、5歳児保育室改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0023
1
式
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 1
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 2
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 56
４、新事務室改修工事 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0024
1
式
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出・合成樹脂製カバー | 8
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
４、新事務室改修工事 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0025
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 8
| 50A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 57
４、新事務室改修工事 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0026
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 12
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計
機械設備工事 別紙明細
５、厨房機器改修 |  | 給水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0027
1
式
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出・合成樹脂製カバー | 8
| 15A |  | ｍ
給水･消火管 保温 | ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
| 屋内露出・合成樹脂製カバー | 2
| 20A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 58
５、厨房機器改修 |  | 排水設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
保温 | [5 empty] | 別紙 00-0028
1
式
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 40A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 4
| 50A |  | ｍ
排水管 保温 | ｸﾞﾗｽｳｰﾙ
| 天井内,ﾊﾟｲﾌﾟｼｬﾌﾄ内 ｱﾙﾐｶﾞﾗｽｸﾛｽ | 6
| 65A |  | ｍ
計
機械設備工事 別紙明細
５、厨房機器改修 |  | 撤去工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
はつり補修費 | [5 empty] | 別紙 00-0029
1
式
手はつり | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 100×100mm
(溝はつり) |  | 12
ｍ
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 50㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
機械はつり(ﾀﾞｲﾔﾓ | 200㎜程度 100㎜
ﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる |  | 4
配管用貫通口) |  |  | か所
計

## 細目別内訳 (2)
共通仮設費（積上分） 明細 | [5 empty] | 59
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ | 1800x1800
| 掛払 賃料 運搬費共 3か月 | 4.5
ｍ
ｼｰﾄ養生 | H=3000
| 掛払 賃料 運搬費共 3か月 | 13.5
㎡
VOC化学物質濃度 | ﾊﾟｯｼﾌﾞ法 6物質
測定 |  | 2
か所
ｱｽﾍﾞｽﾄ含有試験 | 定性分析
2
検体
水質検査 | 水質基準検査11項目及びトルエン
2
か所
計