## 表紙
工事名称 | 福祉大学校受変電設備改修工事
工事場所 | 諏訪市清水
令和８年７月

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式
※工事価格のうち、法定福利費事業主負担概算額： 円

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電気設備工事
1
式
計

## 種目
電気設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
本館
1
式
計

## 科目
電気設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
本館
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
受変電設備
1
式
計

## 細目別内訳
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 5
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
機器 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
試験 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
計

## 別紙明細
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 6
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電線 | [5 empty] | 別紙 00-0001
1
式
架橋ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ絶縁 | 38sq
高圧引下線 |  | 6
ｍ
計
ケーブル | [5 empty] | 別紙 00-0002
1
式
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 FEP内(PF･CD)
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 58
ｍ
6kV EM-CET(EE) | 38mm2 管内
ｹｰﾌﾞﾙ |  | 42
ｍ
端末処理 | 38mm2 屋内
6kV EM-CET |  | 1
か所
端末処理 | 38mm2 屋外
6kV EM-CET |  | 1
か所
計
電気設備工事 別紙明細
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
機器 | [5 empty] | 別紙 00-0003
1
式
OCR
1
個
PCS
6
個
SC | 160Kvar
1
個
計
試験 | [5 empty] | 別紙 00-0004
1
式
電力会社申請
1
式
開閉器操作 | 電力会社
1
式
耐圧試験
1
式
高所作業車
1
台
計
電気設備工事 別紙明細 | [5 empty] | 7
本館 |  | 受変電設備
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
撤去 | [5 empty] | 別紙 00-0005
1
式
高圧ケーブル | 6kV CVT38sq 撤去
100
ｍ
計