（様式第61号）

診療用放射性同位元素使用器具の備付届

年　　　月　　　日

　　保健所長　　様

管　理　者

（住　所）

（氏　名）

　診療用放射性同位元素使用器具を下記のとおり備え付けますので、医療法第１５条第３項の規定により届出します。

記

１　病院（診療所）の名称

２　所　在　地

３　備付予定年月日　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

４　使用開始予定年月日　　　　　　　　　年　　　月　　　日

（別紙10を添付すること。）

**別紙　10　診療用放射性同位元素使用器具の届出様式**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  病院（診療所）名 |  |  整理番号 |  １ | 　　 ２ |  　　３ |
|  所 　　在　 　地 |  |  区　　分 |  |  |  |
| 使用器具 |  放射性同位元素の種類 |  |  |  |
|  形　　状 |  |  |  |
|  年間使用予定数量 |  |  |  |
|  最大貯蔵予定数量 |  |  |  |
|  一日最大使用予定数量 |  |  |  |
|  三月間最大使用予定数量 |  |  |  |
|  使 用 室 |  使用室名 |  |
|  使用室の構造 |  |
|  材 質 等 |  天井 |  |
|  床 |  |
|  壁 |  |
|  最大使用数量 |  |
|  画壁の外側における実効線量 |  |
|  出入口 |  |
| 内部の壁床等 |  汚染する恐れのある部分の突起物、くぼみ |  |
|  仕上材の目地等のすきま |  |
|  平滑、浸透しにくい、腐食しにくい材料 |  |
|  汚染検査用放射線測定器 |  |
|  汚染除去器材及び洗浄設備 |  |
|  洗浄設備の排水設備への連結 |  |
|  更衣設備 |  |
|  使用室である旨の標識 |  |
|  準 備 室 |  調剤等のための準備室 |  |
|  準備室の構造 |  |
|  材 質 等 |  天井 |  |
|  床 |  |
|  壁 |  |
|  最大使用数量 |  |
|  画壁の外側における実効線量 |  |
|  準備室の洗浄設備 |  |
|  洗浄設備の排水設備への連結 |  |
|  フード、グローブボックス等の装置の数 |  |
|  フード、グローブボックス等の装置の排気設備への連結 |  |
|  貯 蔵 施 設 |  貯蔵方法 |  |
|  貯蔵室の構造 |  |
|  貯 蔵 室 |  材 質 等 |  天井 |  |
|  床 |  |
|  壁 |  |
|  最大貯蔵数量 |  |
|  貯蔵室の開口部（甲種防火戸） |  |
|  出入口 |  |
|  扉等の外部に通ずる部分の鍵等 |  |
|  画壁の外側における実効線量 |  |
|  貯蔵施設である旨の標識 |  |
|  貯 蔵 箱 等 |  貯蔵箱等の構造 |  |
|  ふた等の外部に通ずる部分の鍵等 |  |
|  画壁の外側における実効線量 |  |
|  貯蔵施設である旨の標識 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 貯蔵運搬容器 |  貯蔵能力 |  |
|  容器の外側における実効線量 |  |
|  空気を汚染する恐れのある容器の気密構造 |  |
|  液体状の同位元素の容器の構造 |  |
|  貯蔵（運搬）容器である旨の標識 |  |
|  同位元素の種類、数量の表示 |  |
| 放射線治療病室 | 　放射線治療病室の名称 |  |
|  放射線治療病室の構造 |  |
|  画壁の外側における実効線量 |  |
|  放射線治療病室である旨の標識 |  |
|  病床数 |  |
| 特別措置病室 |  特別措置病室の名称 |  |
|  特別措置病室の構造 |  |
|  画壁の外側における実効線量 |  |
|  注意事項の掲示 |  |
|  病床数 |  |
|  廃 棄 施 設 |  排 水 施 設 |  排水施設の外側における実効線量 |  |
|  排水口において基準以下とする能力 |  |
|  排液のもれにくい構造 |  |
|  排液が浸透しにくく腐食しにくい材料 |  |
|  排液を採取できる（測定できる）構造 |  |
|  排液流出調節装置 |  |
|  処理槽の上部の開口部のふた |  |
|  立入禁止のための施設 |  |
|  排水施設である旨の標識 |  |
|  排 気 施 設 |  排気施設の外側における実効線量 |  |
|  排気口において基準以下とする能力 |  |
|  人の常時立ち入る場所において基準以下とする能力 |  |
|  気体のもれにくい構造 |  |
|  腐食しにくい材料 |  |
|  事故等における汚染拡大防止装置 |  |
|  排気施設である旨の標識 |  |
|  保 管 廃 棄 施 設 |  保管廃棄施設の外側における実効線量 |  |
|  外部との区画 |  |
|  外部に通ずる部分の閉鎖設備、器具 |  |
|  気密構造の保管容器 |  |
|  こぼれにくい構造等の保管容器 |  |
|  保管廃棄容器である旨の表示 |  |
|  保管廃棄施設である旨の標識 |  |
| 管理区域 |  管理区域である旨の標識 |  |
|  管理区域の外側における線量 |  |
|  管理区域の境界におけるその他の立入禁止措置 |  |
|  そ の 他 |  注意事項の掲示（従事者） |  |
|  敷地内の居住区域及び境界の実効線量 |  |
|  注意事項の掲示（患者） |  |
|  その他の患者の被曝防止措置 |  |
|  放射線治療中の患者に付する標識 |  |
|  集中治療室等で使用する予定 |  |
| 　被曝防止のための器具 |  |
| 　従事者の被曝測定方法 |  |
| 診療用放射性同位元素使用器具を使用する医師、歯科医師 |  職 種 名 | 　氏　　名 |  免許番号 | 放射線診療に関する経歴 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |