## 表紙
長野県喀痰吸引等研修
基本研修演習手順マニュアル ver.11
◇ | 口腔内・鼻腔内吸引（通常） 演習手順マニュアル
◇ | 気管カニューレ内部吸引（通常） 演習手順マニュアル
◇ | 口腔内・鼻腔内吸引（人工呼吸器装着者：非侵襲的人工呼吸器療法の者を含む） 演習手順マニュアル
◇ | 気管カニューレ内部吸引（人工呼吸器装着者） 演習手順マニュアル
◇ | 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養(滴下） 演習手順マニュアル
◇ | 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤） 演習手順マニュアル
◇ | 経鼻経管栄養 演習手順マニュアル
長 野 県 健 康 福 祉 部

## 演習マニュアル（口腔鼻腔）
口腔内・鼻腔内吸引（通常） 演習手順マニュアル
実施手順 | 評価項目 |  | 演習における実際の行為の手順 | 備考
STEP3（準備） | 1 | 医師の指示等の確認を行う （吸引圧、吸引時間、カテーテルのサイズ、留意点等） | (演習)指示書に記載された「吸引圧・吸引時間・カテーテルのサイズ、留意点」を読み上げる
| 2 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する （必要物品、吸引瓶の排液、吸引器の電源と陰圧） | ・必要物品を確認する （演習）必要物品を読み上げながら用意する ・吸引瓶の排液を確認する ・吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか確認する （演習）「排液溜まっていません、電源・陰圧問題ありません」と声に出す 排液が溜まっていた場合は捨てる
| 4 | 必要物品を対象者のもとに運ぶ （吸引器は使いやすく、水平、電源配置、接続チューブの長さ） | ・別の場所から使用しやすい位置に物品を設置する（ベッドの近くに寄せる） ・吸引器は水平に設置していることを確認する ・電源配置や接続チューブの長さについて確認する （演習）設置確認後、「吸引器水平になっています チューブの長さ、電源問題ありません」と声に出す
STEP4（実施） | 5 | 対象者に吸引の説明をする | ・対象者に、吸引の必要性や方法などを説明する
| 6 | 吸引の環境・対象者の姿勢を整える （必要に応じてカーテン等、安楽・安定した姿勢、吸引チューブを挿入しやすい体位） | ・できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整える （演習）鼻腔内の場合は、対象者に声をかけながら、体位を整えた後（枕をはずすなど）、「姿勢を整えました」と声に出す
| 7 | ペンライトを使い口腔内・鼻腔内を観察する （義歯の状態、出血・損傷の有無、分泌物等の残留物を観察・確認） | [口腔内の場合] 義歯の状態、出血・損傷、分泌物等の貯留物、呼吸の状態を観察する [鼻腔内の場合] 出血や損傷、分泌物等の貯留物、呼吸の状態を観察する （演習）ペンライトを使い口腔内や鼻腔内の状態、呼吸の状態等、観察項目を声に出しながら確認する
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ （清潔な手袋の装着やｾｯｼの操作） | （演習）清潔な手袋を着用（利き手のみ）する
|  | 清浄綿等を取り出す | （演習）清浄綿等を２回分取り出し、準備する
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように取り出す（保管容器のふたは閉める） （演習）乾燥法で保管した吸引チューブを使用
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように確実に連結管をつなぐ
| 11 | 吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は１回毎破棄） | ・他の部分に吸引チューブが触れないように、清浄綿等で連結部から先端に向かって拭きとる ・使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄する
| 12 | 吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になることを確認する （水の吸引で適切な吸引圧の設定を確認） | ・洗浄水を吸引して、指示どおりの吸引力であることを確認する
| 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る （水が垂れていない） | ・吸引チューブの先端の水をよく切る （吸引チューブの先端から水が垂れていないこと）
| 14 | 対象者に吸引開始について声かけを行う （わかりやすい言葉で協力、反応や返答を確認） | ・わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかける
| 15 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する （決められた吸引圧・深さ、先端が周囲に触れない、粘膜を刺激せず静かに挿入） | ・指示どおりの吸引圧と深さを守る 【注】挿入深さを予め測っておくなど具体的長さを看護師とともに定めておく ・吸引圧をかけず、粘膜を刺激しないようよう静かに挿入する （挿入の際、吸引チューブの先端が周囲に触れていないこと、決められた長さの位置からチューブを持ち替えないこと）
STEP4（実施） | 16 | 適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する （吸引時間、静かに回しながら、対象者の様子の観察） | ・指示書の吸引時間を守る ・一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作する ・吸引物や対象者の様子を観察する
| 17 | 吸引チューブを静かに抜く （粘膜を刺激しないように） | ・粘膜を刺激しないように吸引チューブを抜く
| 18 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は1回毎破棄） | ・清浄綿等で、吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとる ・使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄する
| 19 | 洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす （汚れの除去の確認） | ・洗浄水を吸引し、吸引チューブの内側の汚れを除去する ・吸引チューブの内部の汚れを確認する
| 20 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す （確実におさめる） | ・吸引チューブを保管容器の中に確実におさめる
| 21 | 吸引器の電源を切る | （演習）（手袋をしていない方の手で）吸引器の電源を切る
| 22 | 手袋をはずす（手袋を着用している場合）またはセッシを戻す（周囲に触れず外し、破棄。ｾｯｼを周囲や容器の縁に触れず戻す） | ・汚染した手袋が周囲に触れることないよう、手袋を中表にしてはずす
| 23 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 24 | 対象者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える （吸引物の状況を分かりやすく伝え、取り切れたかを確認。ねぎらいの言葉かけ、安楽な姿勢） | ・吸引物の状況を分かりやすく伝え、ねぎらいの言葉をかける ・呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認する (演習）枕を外していたものをもとの位置に戻す
| 25 | 吸引物及び対象者の状態を観察する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無等） | ・吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無などについて、吸引前の状態と吸引後の状態の変化に注意しながら観察する （演習）観察項目「吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無」について声に出しながら観察する
| 26 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
STEP5（報告） | 27 | 吸引物及び対象者の状態を報告する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無等） | ・研修講師に、吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無などについて報告する （演習・実地）※量の報告の際には、1回の吸引でとり切れる量であったかどうかなどを参考に客観的に報告者に伝わる方法で報告する
| 28 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
| 29 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする （手順のミスや対象者のいつもと違った状態について正確に報告） | ・手順のミスや対象者のいつもと違った変化について報告する （演習）ヒヤリハットなかった場合は、「ヒヤリハットありません」と報告する ただし、演習であってもヒヤリハットがあった場合は、そのことについて報告する
STEP6 （片付け） | 30 | 吸引びんの排液量が70％になる前に排液を捨てる （排液量の確認、廃液の判断） | ・吸引瓶の排液量の確認行う ・排液量が70％になる前までに（50％くらいまでになっていたら）捨てる （演習）排液量、廃液の実施について確認したことを声に出して言う
| 31 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する （速やかに片付け、使用物品の交換） | ・使用物品を片付ける又は交換する （演習）元にあった場所に戻す
STEP7 （記録） | 32 | 実施記録を記載する （記載事項の把握、記載漏れなし、適切な内容の記録） | ・記載もれはなく、内容の記載を行う (演習)実施状況を実際に記録する(待ち時間等を利用し、1回毎に用紙に記入する。）

## 演習マニュアル（気管ｶﾆｭ-ﾚ）
気管カニューレ内部吸引（通常） 演習手順マニュアル
実施手順 | 評価項目 |  | 演習における実際の行為の手順 | 備考
STEP３（準備） | 1 | 医師の指示等の確認を行う （吸引圧、吸引時間、カテーテルのサイズ、留意点等） | (演習)指示書に記載された「吸引圧・吸引時間・カテーテルのサイズ、留意点」を読み上げる
| 2 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する （必要物品、吸引瓶の排液、吸引器の電源と陰圧） | ・必要物品を確認する （演習）必要物品を読み上げながら用意する ・吸引瓶の排液を確認する ・吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか確認する （演習）「排液溜まっていません、電源・陰圧問題ありません」と声に出す 排液が溜まっていた場合は捨てる
| 4 | 必要物品を対象者のもとに運ぶ （吸引器は使いやすく、水平、電源配置、接続チューブの長さ） | ・別の場所から使用しやすい位置に物品を設置する（ベッドの近くに寄せる） ・吸引器は水平に設置していることを確認する ・電源配置や接続チューブの長さについて確認する （演習）設置確認後、「吸引器水平になっています チューブの長さ、電源問題ありません」と声に出す
STEP４（実施） | 5 | 対象者に吸引の説明をする | ・対象者に、吸引の必要性や方法などを説明する
| 6 | 吸引の環境・対象者の姿勢を整える （必要に応じてカーテン等、安楽・安定した姿勢、吸引チューブを挿入しやすい体位） | ・できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整える （演習）対象者に声をかけながら枕をはずし、体位を整えた後、「姿勢を整えました」と声に出す
| 7 | 気管カニューレ周囲や固定の状態等を観察する （出血の有無、気管カニューレ周辺の状態、呼吸の状態等の観察・確認） | ・気管カニューレ内部の分泌物等の貯留物の有無を確認する ・気管カニューレ周囲や固定の状態を確認する （演習）気管カニューレの装着状態、パルスオキシメーターで呼吸の状態等、観察項目を声に出しながら確認する
|  | 清浄綿等を取り出す | （演習）清浄綿等を（１回分用のもの）取り出し、準備する（トレイ等の中に置く） 吸引チューブの口を清潔に開ける
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ （清潔な手袋の装着やｾｯｼの操作） | ・滅菌手袋を着用（利き手のみ）する （演習）滅菌手袋を使用
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように手の中に丸めながら取り出す （演習）単回使用を想定して実施
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように確実に連結管をつなぐ
| 11 | 吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は1回毎破棄） | (演習)単回使用を想定するため不要
| 12 | 吸引器の電源を入れて原則として滅菌精製水を吸い決められた吸引圧になることを確認する （水の吸引で適切な吸引圧の設定を確認） | ・滅菌精製水を吸引して、指示どおりの吸引力であることを確認する （滅菌精製水のふたがある場合は、閉める）
| 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る （水が垂れていない） | ・吸引チューブの先端の水をよく切る （吸引チューブの先端から水が垂れていないこと）
| 14 | 対象者に吸引開始について声かけを行う （わかりやすい言葉で協力、反応や返答を確認） | ・わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかける
STEP４（実施） | 15 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する （決められた吸引圧・深さ、先端が周囲に触れないように挿入） | ・指示どおりの吸引圧と深さを守る 【注1】挿入深さを予め測っておくなど具体的長さを看護師とともに定めておく ・半分チューブを折り曲げ吸引圧をかけながら、静かに挿入する （挿入の際、吸引チューブの先端が周囲に触れていないこと） 【注2】決められた長さの位置からチューブを持ち替えないこと
| 16 | 適切な吸引時間で気管カニューレ内の分泌物等の貯留物を吸引する （吸引時間、静かに回しながら、対象者の様子の観察） | ・指示書の吸引時間を守る ・一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作する ・吸引物や対象者の様子を観察する
| 17 | 吸引チューブを静かに抜く （周囲に触れないように） | ・静かに吸引チューブを抜く（周囲に触れないように）
| 18 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は１回毎破棄） | ・清浄綿等で、吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとる ・使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄する （演習）吸引チューブは、単回使用とする（１回でとれたことを想定）
| 19 | 滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす （汚れの除去の確認） | （演習）滅菌精製水を吸引し、吸引チューブの内側の汚れを除去する ・吸引チューブの内部の汚れを確認する
| 20 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す、または単回使用の場合は原則として破棄する （確実におさめたか又は単回使用の場合は破棄） | (演習)単回使用を想定するため不要
| 21 | 吸引器の電源を切る | 吸引器の電源を切る
| 22 | 手袋をはずす（手袋を着用している場合） またはセッシを戻す（周囲に触れず外し、破棄。ｾｯｼを周囲や容器の縁に触れず戻す） | （演習）汚染した手袋が周囲に触れることないよう、吸引チューブを包み込むように手袋を中表にしてはずす
| 23 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 24 | 対象者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える （吸引物の状況を分かりやすく伝え、取り切れたかを確認。ねぎらいの言葉かけ、安楽な姿勢） | ・吸引物の状況を分かりやすく伝え、ねぎらいの言葉をかける ・呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認する (演習）対象者に声をかけながら枕を外していたものをもとの位置に戻す
| 25 | 吸引物及び対象者の状態を観察する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無等） | ・吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態などについて、吸引前の状態と吸引後の状態の変化に注意しながら観察する （演習）観察項目「吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態」について声に出しながら観察する 呼吸の状態はパルスオキシメーターで確認し、値を読み上げる
| 26 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
STEP５（報告） | 27 | 吸引物及び対象者の状態を報告する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、気管カニューレ周囲の状態、異常の有無等） | ・研修講師に、吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、気管カニューレ周囲の状態、異常の有無などについて報告する （演習・実地）※量の報告の際には、1回の吸引でとり切れる量であったかどうかなどを参考に客観的に報告者に伝わる方法で報告する
| 28 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
| 29 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする （手順のミスや対象者のいつもと違った状態について正確に報告） | ・手順のミスや対象者のいつもと違った変化について報告する （演習）ヒヤリハットなかった場合は、「ヒヤリハットありません」と報告する ただし、演習であってもヒヤリハットがあった場合は、そのことについて報告する
STEP６ （片付け） | 30 | 吸引びんの排液量が70％になる前に排液を捨てる （排液量の確認、廃液の判断） | ・吸引瓶の排液量の確認行う ・排液量が70％になる前までに（50％くらいまでになっていたら）捨てる （演習）排液量、廃液の実施について確認したことを声に出して言う
| 31 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する （速やかに片付け、使用物品の交換） | ・使用物品を片付ける又は交換する （演習）元にあった場所に戻す
STEP７ （記録） | 32 | 実施記録を記載する （記載事項の把握、記載漏れなし、適切な内容の記録） | ・記載もれはなく、内容の記載を行う (演習)実施状況を実際に記録する(待ち時間等を利用し、1回毎に用紙に記入する。）

## 演習マニュアル（口鼻呼吸器)
口腔内・鼻腔内吸引（人工呼吸器装着者：非侵襲的人工呼吸器療法の者を含む） 演習手順マニュアル
実施手順 | 評価項目 |  | 演習における実際の行為の手順 | 備考
STEP３（準備） | 1 | 医師の指示等の確認を行う （吸引圧、吸引時間、カテーテルのサイズ、留意点等） | (演習)指示書に記載された「吸引圧・吸引時間・カテーテルのサイズ、留意点」を読み上げる
| 2 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する （必要物品、吸引瓶の排液、吸引器の電源と陰圧） | ・必要物品を確認する （演習）必要物品を読み上げながら用意する ・吸引瓶の排液を確認する ・吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか確認する （演習）「排液溜まっていません、電源・陰圧問題ありません」と声に出す 排液が溜まっていた場合は捨てる
| 4 | 必要物品を対象者のもとに運ぶ （吸引器は使いやすく、水平、電源配置、接続チューブの長さ） | ・別の場所から使用しやすい位置に物品を設置する（ベッドの近くに寄せる） ・吸引器は水平に設置していることを確認する ・電源配置や接続チューブの長さについて確認する （演習）設置確認後、「吸引器水平になっています チューブの長さ、電源問題ありません」と声に出す
STEP４（実施） | 5 | 対象者に吸引の説明をする | ・対象者に、吸引の必要性や方法などを説明する
| 6 | 吸引の環境・対象者の姿勢を整える （必要に応じてカーテン等、安楽・安定した姿勢、吸引チューブを挿入しやすい体位） | ・できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整える （演習）鼻腔内の場合は、対象者に声をかけながら枕をはずし、体位を整えた後「姿勢を整えました」と報告する
| 7 | （※口鼻マスク装着者の場合） 口鼻マスクまたは鼻マスクの位置、皮膚状態の観察（口鼻マスクまたは鼻マスクを外し観察する） ペンライトを使い口腔内・鼻腔内を観察する （義歯の状態、出血・損傷の有無、分泌物等の残留物を観察・確認） | [口腔内の場合] 義歯の状態、出血・損傷、分泌物の等の貯留物、呼吸の状態、人工呼吸器の作動状況、口鼻マスクの位置、皮膚の状態を観察する [鼻腔内の場合] 出血や損傷、分泌物等の貯留物、呼吸の状態、人工呼吸器の作動状況、口鼻マスクの位置、皮膚の状態を観察する （演習）ペンライトを使い口腔内や鼻腔内の状態、パルスオキシメーターで呼吸の状態等、観察項目を声に出しながら確認する （観察時、口鼻マスクを外すまたは鼻マスクに変更するなどの必要がある場合、適切に操作できているか）
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ （清潔な手袋の装着やｾｯｼの操作） | （演習）清潔な手袋を着用（利き手のみ）する
|  | 清浄綿等を取り出す | （演習）清浄綿等を２回分取り出し、準備する
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように取り出す（保管容器のふたは閉める） （演習）乾燥法で保管した吸引チューブを使用
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように確実に連結管をつなぐ
| 11 | 吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は1回毎破棄） | ・他の部分に吸引チューブが触れないように、清浄綿等で連結部から先端に向かって拭きとる ・使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄する
| 12 | 吸引器の電源を入れて水を吸い決められた吸引圧になることを確認する （水の吸引で適切な吸引圧の設定を確認） | ・洗浄水を吸引して、指示どおりの吸引力であることを確認する
| 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る （水が垂れていない） | ・吸引チューブの先端の水をよく切る （吸引チューブの先端から水が垂れていないこと）
| 14 | 対象者に吸引開始について声かけを行う （わかりやすい言葉で協力、反応や返答を確認） | ・わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかける
STEP４（実施） | 15 | （※口鼻マスク装着者の場合） 口鼻マスクまたは鼻マスクをはずす （外すタイミング、外す際に吸引チューブの先端の清潔保持） | 外す際に吸引チューブの清潔は保たれているか
| 16 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する （決められた吸引圧・深さ、先端が周囲に触れない、粘膜を刺激せず静かに挿入） | ・指示どおりの吸引圧と深さを守る 【注】挿入深さを予め測っておくなど具体的長さを看護師とともに定めておく ・吸引圧をかけず、粘膜を刺激しないようよう静かに挿入する （挿入の際、吸引チューブの先端が周囲に触れていないこと、決められた長さの位置からチューブを持ち替えないこと）
| 17 | 適切な吸引時間で分泌物等の貯留物を吸引する （吸引時間、静かに回しながら、対象者の様子の観察） | ・指示書の吸引時間を守る ・一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作する ・吸引物や対象者の様子を観察する
| 18 | 吸引チューブを静かに抜く （粘膜を刺激しないように） | ・粘膜を刺激しないように吸引チューブを抜く
| 19 | 口鼻マスクまたは鼻マスクを適切に戻す （適切に戻したことを確認） | ・口鼻マスクまたは鼻マスクを戻す ・適切に戻したことを確認する （演習）マスクを戻し、対象者にマスクの装着状態について確認する
| 20 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は1回毎破棄） | ・清浄綿等で、吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとる ・使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄する
| 21 | 洗浄水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす （汚れの除去の確認） | ・洗浄水を吸引し、吸引チューブの内側の汚れを除去する ・吸引チューブの内部の汚れを確認する
| 22 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す （確実におさめる） | ・吸引チューブを保管容器の中に確実におさめる
| 23 | 吸引器の電源を切る | （演習）（手袋をしていない方の手で）吸引器の電源を切る
| 24 | 手袋をはずす（手袋を着用している場合）またはセッシを戻す（周囲に触れず外し、破棄。ｾｯｼを周囲や容器の縁に触れず戻す） | ・汚染した手袋が周囲に触れることないよう、手袋を中表にしてはずす
| 25 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 26 | 対象者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える （吸引物の状況を分かりやすく伝え、取り切れたかを確認。ねぎらいの言葉かけ、安楽な姿勢） | ・吸引物の状況を分かりやすく伝え、ねぎらいの言葉をかける ・呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認する (演習）枕を外していたものをもとの位置に戻す
| 27 | 人工呼吸器が正常に作動していること、口鼻マスクまたは鼻マスクの装着感が通常通りであることを確認をする （胸の上がり具合の確認、マスクの固定位置・固定の強さ、皮膚の状態） | ・胸の上がり具合を確認して人工呼吸器の正常作動を確認する ・固定位置・固定の強さ、皮膚の状態などを観察する（対象者へ声かける） （演習）「人工呼吸器の正常に作動しています、マスクの固定位置、皮膚の状態問題ありません」と声に出す
| 28 | 吸引物及び対象者の状態を観察する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無等） | ・吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無などについて、吸引前の状態と吸引後の状態の変化に注意しながら観察する （演習）観察項目「吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無」について声に出しながら観察する 呼吸の状態はパルスオキシメーターで確認し、値を読み上げる
| 29 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
STEP５（報告） | 30 | 吸引物及び対象者の状態を報告する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無等） | ・研修講師に、吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無などについて報告する （演習・実地）※量の報告の際には、1回の吸引でとり切れる量であったかどうかなどを参考に客観的に報告者に伝わる方法で報告する
| 31 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
| 32 | 人工呼吸器が正常に作動していること、口鼻マスクまたは鼻マスクの装着感が通常通りであることを報告をする | （演習）「人工呼吸器の作動（口鼻マスクまたは鼻マスク）の装着問題ありません」と報告をする
| 33 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする （手順のミスや対象者のいつもと違った状態について正確に報告） | ・手順のミスや対象者のいつもと違った変化について報告する （演習）ヒヤリハットなかった場合は、「ヒヤリハットありません」と報告する ただし、演習であってもヒヤリハットがあった場合は、そのことについて報告する
STEP６ （片付け） | 34 | 吸引びんの排液量が70％になる前に排液を捨てる （排液量の確認、廃液の判断） | ・吸引瓶の排液量の確認行う ・排液量が70％になる前までに（50％くらいまでになっていたら）捨てる （演習）排液量、廃液の実施について確認したことを声に出して言う
| 35 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する （速やかに片付け、使用物品の交換） | ・使用物品を片付ける又は交換する （演習）元にあった場所に戻す
STEP７ （記録） | 36 | 実施記録を記載する （記載事項の把握、記載漏れなし、適切な内容の記録） | ・記載もれはなく、内容の記載を行う (演習)実施状況を実際に記録する(待ち時間等を利用し、1回毎に用紙に記入する。）

## 演習マニュアル（気管ｶﾆｭ-ﾚ呼吸器）
気管カニューレ内部吸引（人工呼吸器装着者） 演習手順マニュアル
実施手順 | 評価項目 |  | 演習における実際の行為の手順 | 備考
STEP３（準備） | 1 | 医師の指示等の確認を行う （吸引圧、吸引時間、吸引チューブのサイズ、留意点等） | (演習)指示書に記載された「吸引圧・吸引時間・吸引チューブのサイズ、留意点」を読み上げる
| 2 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 3 | 必要物品をそろえ、作動状況等を点検確認する （必要物品、吸引瓶の排液、吸引器の電源と陰圧） | ・必要物品を確認する （演習）必要物品を読み上げながら用意する ・吸引瓶の排液を確認する ・吸引器の電源を入れ、陰圧がかかるか確認する （演習）「排液溜まっていません、電源・陰圧問題ありません」と声に出す 排液が溜まっていた場合は捨てる
| 4 | 必要物品を対象者のもとに運ぶ （吸引器は使いやすく、水平、電源配置、接続チューブの長さ） | ・別の場所から使用しやすい位置に物品を設置する（ベッドの近くに寄せる） ・吸引器は水平に設置していることを確認する ・電源配置や接続チューブの長さについて確認する （演習）設置確認後、「吸引器水平になっています チューブの長さ、電源問題ありません」と声に出す
STEP４（実施） | 5 | 対象者に吸引の説明をする | ・対象者に、吸引の必要性や方法などを説明する
| 6 | 吸引の環境・対象者の姿勢を整える （必要に応じてカーテン等、安楽・安定した姿勢、吸引チューブを挿入しやすい体位） | ・できる限り楽で安定した姿勢で吸引チューブを挿入しやすい体位に整える （演習）体位を整えた後、「姿勢を整えました」と声に出す
| 7 | 気管カニューレ周囲や固定の状態、人工呼吸器の作動状況等を観察する （出血の有無、気管カニューレ周辺の状態、呼吸の状態、人工呼吸器の作動状況の観察・確認） | ・気管カニューレ内部の分泌物等の貯留物の有無を確認する ・気管カニューレ周囲や固定の状態を確認する ・人工呼吸器の作動状況を確認する （演習）パルスオキシメーターで呼吸の状態、気管カニューレの周囲や装着状況・人工呼吸器の作動状況等、観察項目を声に出しながら確認する
|  | 清浄綿等を取り出す | （演習）清浄綿等を（１回分用のもの）取り出し、準備する（トレイ等の中に置く） 吸引チューブの口を清潔に開ける
| 8 | 手袋の着用またはセッシを持つ （清潔な手袋の装着やｾｯｼの操作） | ・滅菌手袋を着用（利き手のみ）する （演習）滅菌手袋を使用
| 9 | 吸引チューブを清潔に取り出す （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように手の中に丸めながら取り出す （演習）単回使用を想定して実施
| 10 | 吸引チューブを清潔に吸引器と連結管で連結する （先端が周囲に触れない） | ・吸引チューブの先端が周囲に触れないように確実に連結管をつなぐ
| 11 | 吸引チューブ外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は1回毎破棄） | (演習)単回使用を想定するため不要
| 12 | 吸引器の電源を入れて原則として滅菌精製水を吸い決められた吸引圧になることを確認する （水の吸引で適切な吸引圧の設定を確認） | ・滅菌精製水を吸引して、指示どおりの吸引力であることを確認する （滅菌精製水のふたがある場合は、閉める）
| 13 | 吸引チューブの先端の水をよく切る （水が垂れていない） | ・吸引チューブの先端の水をよく切る （吸引チューブの先端から水が垂れていないこと）
| 14 | 対象者に吸引開始について声かけを行う （わかりやすい言葉で協力、反応や返答を確認） | ・わかりやすい言葉で協力が得られるよう話しかける
STEP４（実施） | 15 | 人工呼吸器の接続をはずす （吸気に外す、外す際に吸引チューブの先端の清潔保持） | ・人工呼吸器の接続は吸気を確認してはずす （外す際に吸引チューブの清潔は保たれているか）
| 16 | 適切な吸引圧で適切な深さまで吸引チューブを挿入する （決められた吸引圧・深さ、先端が周囲に触れないように挿入） | ・指示どおりの吸引圧と深さを守る 【注1】挿入深さを予め測っておくなど具体的長さを看護師とともに定めておく ・半分チューブを折り曲げ吸引圧をかけながら、静かに挿入する （挿入の際、吸引チューブの先端が周囲に触れていないこと） 【注2】決められた長さの位置からチューブを持ち替えないこと
| 17 | 適切な吸引時間で気管カニューレ内の分泌物等の貯留物を吸引する （吸引時間、静かに回しながら、対象者の様子の観察） | ・指示書の吸引時間を守る ・一カ所に吸引圧がかからないように吸引チューブを静かにまわしながら操作する ・吸引物や対象者の様子を観察する
| 18 | 吸引チューブを静かに抜く （周囲に触れないように） | ・静かに吸引チューブを抜く（周囲に触れないように）
| 19 | 人工呼吸器の接続を元に戻す （確実かつ清潔に） | ・人工呼吸器の接続を元に戻す ・適切に戻したことを確認する
| 20 | 吸引チューブの外側を清浄綿等で拭く （清浄綿等を清潔に取出し、連結部から先端へ拭く。清浄綿等は1回毎破棄） | ・清浄綿等で、吸引チューブの外側の付着物を連結部から先端に向かって拭きとる ・使用した清浄綿等は、１回ごとに廃棄する （演習）吸引チューブは、単回使用とする（１回でとれたことを想定）
| 21 | 滅菌精製水を吸引し、吸引チューブ内側の汚れを落とす （汚れの除去の確認） | （演習）滅菌精製水を吸引し、吸引チューブの内側の汚れを除去する ・吸引チューブの内部の汚れを確認する
| 22 | 吸引器の電源を切る | 吸引器の電源を切る
| 23 | 吸引チューブを連結管から外し保管容器に戻す、または単回使用の場合は原則として破棄する （確実におさめたか又は単回使用の場合は破棄） | (演習)単回使用を想定するため不要
| 24 | 手袋をはずす（手袋を着用している場合）またはセッシを戻す（周囲に触れず外し、破棄。ｾｯｼを周囲や容器の縁に触れず戻す） | （演習）汚染した手袋が周囲に触れることないよう、吸引チューブを包み込むように手袋を中表にしてはずす
| 25 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 26 | 対象者に吸引終了の声かけを行い、姿勢を整える （吸引物の状況を分かりやすく伝え、取り切れたかを確認。ねぎらいの言葉かけ、安楽な姿勢） | ・吸引物の状況を分かりやすく伝え、ねぎらいの言葉をかける ・呼吸を整えやすい安楽な姿勢に整え、その姿勢でよいかどうかを対象者に確認する (演習）対象者に声をかけながら枕を外していたものをもとの位置に戻す
| 27 | 人工呼吸器が正常に作動していることを確認する | ・胸の上がり具合を確認して人工呼吸器及び回路の正常作動を確認する ・呼吸状態の異常の有無やコネクター接続部からの空気の漏れ、人工呼吸器回路の異常等について確認する （演習）「人工呼吸器は正常に作動しています、コネクター接続部からの空気の漏れありません」と声に出す
| 28 | 吸引物及び対象者の状態を観察する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、出血の有無等） | ・吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態などについて、吸引前の状態と吸引後の状態の変化に注意しながら観察する （演習）観察項目「吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態」について声に出しながら観察する 呼吸の状態はパルスオキシメーターで確認し、値を読み上げる
| 28 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないかを観察する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
STEP５（報告） | 30 | 吸引物及び対象者の状態を報告する （吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、気管カニューレ周囲の状態、異常の有無等） | ・研修講師に、吸引した物の量・性状、分泌物の残留の有無、顔色、呼吸の状態、気管カニューレ周囲の状態、異常の有無などについて報告する （演習・実地）※量の報告の際には、1回の吸引でとり切れる量であったかどうかなどを参考に客観的に報告者に伝わる方法で報告する
| 31 | 吸引後に経鼻経管栄養チューブが口腔内に出てきていないことを報告する | （経鼻経管栄養実施者のみ）
| 32 | 人工呼吸器が正常に作動していることを報告する | （演習）「人工呼吸器は正常に作動しています、コネクター接続部からの空気の漏れ等ありません」と報告をする
| 33 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする （手順のミスや対象者のいつもと違った状態について正確に報告） | ・手順のミスや対象者のいつもと違った変化について報告する （演習）ヒヤリハットなかった場合は、「ヒヤリハットありません」と報告する ただし、演習であってもヒヤリハットがあった場合は、そのことについて報告する
STEP６ （片付け） | 34 | 吸引びんの排液量が70％になる前に排液を捨てる （排液量の確認、廃液の判断） | ・吸引瓶の排液量の確認行う ・排液量が70％になる前までに（50％くらいまでになっていたら）捨てる （演習）排液量、廃液の実施について確認したことを声に出して言う
| 35 | 使用物品を速やかに後片付けまたは交換する （速やかに片付け、使用物品の交換） | ・使用物品を片付ける又は交換する （演習）元にあった場所に戻す
STEP７ （記録） | 36 | 実施記録を記載する （記載事項の把握、記載漏れなし、適切な内容の記録） | ・記載もれはなく、内容の記載を行う (演習)実施状況を実際に記録する(待ち時間等を利用し、1回毎に用紙に記入する。）

## 演習マニュアル（胃腸ろう滴下）
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（滴下） 演習手順マニュアル
実施手順 | 評価項目 |  | 演習における実際の行為の手順 | 備考
STEP３（準備） | 1 | 医師の指示等の確認を行う （注入物、注入量、注入時間、留意点等） | （演習）指示書に記載された「注入物・注入量・注入時間・留意点」を読み上げる
| 2 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 3 | 必要な物品を準備する （必要物品、使用物品の劣化・汚染） | ・必要部品を確認する （演習）必要物品を読み上げながら用意する ・使用物品の状況を観察し、劣化、損傷、汚染状況がないか確認する （演習）「劣化、損傷、汚染状況ありません」と報告する （実地においてボタン式の場合、接続用チューブも用意する）
| 4 | 指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する （氏名、栄養剤の内容・量・有効期限、注入開始時間、注入時間の確認） | ・氏名・経管栄養剤の内容と量・有効期限・注入開始時間・注入時間を確認する （演習）対象者の氏名、内容と量、有効期限、注入開始時間、注入時間を読み上げる
| 5 | 経管栄養の注入準備を行う （栄養剤の本人確認、適温、栄養点滴チューブ内の空気を排除、経管栄養ボトルのふたは確実に閉める） | ・栄養剤は本人のものであることを確認する （演習）氏名を読み上げる ・栄養剤を適温にできているか確認する （演習）栄養剤の入っている容器を触り温度を確認し、「適温です」と声出し確認する ・栄養剤を経管栄養ボトルに移す ・栄養点滴チューブ内の空気を排除し準備しているか確認する ・経管栄養ボトルのふたは確実に閉めているか確認する
| 6 | 準備した栄養剤（流動食）を対象者のもとに運ぶ | ・準備した栄養剤（流動食）を対象者のもとに運ぶ
STEP４（実施） | 7 | 対象者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する | ・対象者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する
| 8 | 注入する栄養剤（流動食）が対象者のものであるかを確認する 全身状態、挿入部の皮膚状態の観察する 適切な体位をとり環境を調整する （本人確認、適切な体位、胃部より50㎝以上高い位置に経管栄養ボトルの液面、カーテン等） | ・栄養剤が対象者本人のものであるか確認する （演習）ボトルのネームと本人氏名を声出し確認する ・必要に応じてカーテンを閉める ・全身状態、挿入部の皮膚状態の観察をすし、適切な体位をとる （演習）仰臥位から（足元を先に15度）頭部30度ギャッジアップする ・胃部より50cm以上高い所に経管栄養ボトルの液面を設置する
| 9 | 経管栄養チューブに不具合がないか確認し、確実に接続する （チューブのねじれ・折れ、固定が外れていないか確認） | ・胃ろう又は腸ろうから出ている経管栄養チューブにねじれ・折れがないか、チューブの接続状況、固定が外れていないかを確認する （演習）「挿入部の皮膚の状態、呼吸・腹部の状態問題ありません、チューブのねじれ・折れありません、接続ができました」と声出し確認する
| 10 | 注入を開始し、注入直後の様子を観察する （注入開始後の対象者の状態を観察、注入速度を確認） | ・注入を開始し、注入直後の対象者の状態に異常がないか確認する ・指示された注入速度を確認する （演習）時計（秒針のある時計）を見て注入速度を確認する 【注】予め、何分で注入かということを看護師との間で調整をしておく
一旦離れて、再度確認に行くことを想定
| 11 | 注入中の表情や状態を定期的に観察する （むせ込み、表情の変化等の全身状態の確認） | ・全身状態（むせ込み、表情の変化など）の観察を行う （演習）「むせ込みありません、全身状態問題ありません」と声出し確認する
| 12 | 注入中の対象者の体位を観察する （適切な体位の維持） | ・適切な体位を維持する （演習）体位確認後、「体位の維持できています」と声出し確認する
| 13 | 注入物の滴下の状態を観察する | （演習）滴下状態を観察後、「滴下状態問題ありません」と声出し確認する
| 14 | 挿入部からの栄養剤（流動食）のもれを確認する。 | （演習）挿入部を確認後、「挿入部のもれありません」と声出し確認する
| 15 | 注入中に対象者の状態を観察する （注入中の気分不快、腹部膨満感、嘔気嘔吐、呼吸困難の訴え） | ・全身状態を観察する （演習）対象者の状態を観察し、気分不快、腹部ぼう満感、おう気・おう吐、呼吸困難・などがないか対象者に確認する
STEP４（実施） |  | （一旦対象者のもとを離れ） 白湯の準備をする | ・白湯が適温であるか確認する ・30～50mlのカテーテルチップに白湯を準備する
| 16 | クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続を外し、ギャッジアップの状態を保つ （クレンメを確実に閉め、接続部を外す際はチューブを抜去しないこと） | ・注入終了後、クレンメを確実に閉め、いったん接続を外す ・ギャッジアップした状態を保持する （演習では、30度ギャッジアップした状態とする）
| 17 | 注入終了後は白湯を注入し、状態を観察する （対象者の状態を観察、体位の保持） | ・注入終了後は、白湯を注入する ・全身状態を観察する （実地においてボタン式の場合フィーデングチューブを外し、ふたを閉める）
STEP５（報告） | 18 | 注入後、対象者の状態について報告する （腹部膨満感、嘔気嘔吐、腹痛、呼吸困難等の報告） | ・研修講師に、腹部膨満感、おう気・おう吐・腹痛、呼吸困難や表情の変化を報告する （演習）「腹部膨満感、おう気おう吐、腹痛の訴え、呼吸困難ありません」と報告する
しばらく時間が経過したことを想定 実地研修の場合は、この間に片付け等必要なケアを行う
| 19 | 体位交換が必要な対象者に対しては、異常が無ければ体位変換を再開する | ・観察をして異常がなければ、体位交換が必要な対象者に対しては、体位変換を再開する （演習）対象者に吐き気の有無、体位について確認する
| 20 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする （手順のミスや対象者のいつもと違った状態について正確に報告） | ・手順のミスや対象者のいつもと違った変化について報告する （演習）ヒヤリハットなかった場合は、「ヒヤリハットありません」と報告する ただし、演習であってもヒヤリハットがあった場合は、そのことについて報告すること
STEP６ （片付け） | 21 | 環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片付けする （使用物品は決められた方法で洗浄・消毒を行う） | ・使用物品は決められた方法で洗浄・消毒をする （演習）元にあった場所に元どおりに戻す （実地）実際に使用物品の洗浄を行う
STEP７ （記録） | 22 | 実施記録を記載する （記載事項の把握、記載漏れなし、適切な内容の記録） | ・記載もれはなく、内容の記載を行う (演習)実施状況を実際に記録する(待ち時間等を利用）

## 演習マニュアル（胃腸ろう半固形）
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養（半固形栄養剤） 演習手順マニュアル
※胃ろうの対象者に、半固形栄養剤 を300cc、５～15分かけてその場で注入することを想定
実施手順 | 評価項目 |  | 演習における実際の行為の手順 | 備考
STEP３（準備） | 1 | 医師の指示等の確認を行う （注入物、注入量、注入時間、留意点等） | （演習）指示書に記載された「注入物・注入量・注入時間・留意点」を読み上げる
| 2 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 3 | 必要な物品を準備する （必要物品、使用物品の劣化・汚染） | ・必要部品を確認する （演習）必要物品を読み上げながら用意する ・使用物品の状況を観察し、劣化、損傷、汚染状況がないか確認する （演習）「劣化、損傷、汚染状況ありません」と報告する （実地においてボタン式の場合、接続用チューブも用意する）
| 4 | 指示された栄養剤の種類・量・時間を確認する （氏名、栄養剤の内容・量・有効期限、注入開始時間、注入時間の確認） | ・氏名・経管栄養剤の内容と量・有効期限・注入開始時間・注入時間を確認する （演習）対象者の氏名、内容と量、有効期限、注入開始時間、注入時間を読み上げる
| 5 | 経管栄養の注入準備を行う （栄養剤の本人確認、適温、栄養チューブ内の空気を排除）
| 6 | 準備した栄養剤を対象者のもとに運ぶ | ・準備した栄養剤を対象者のもとに運ぶ
STEP４（実施） | 7 | 対象者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する | ・対象者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する
| 8 | 注入する栄養剤が対象者のものであるかを確認し、適切な体位をとり環境を調整する （本人確認、適切な体位、カーテン等） | ・栄養剤が対象者本人のものであるか確認する （演習）栄養剤の名称と本人氏名を声出し確認する ・必要に応じてカーテンを閉める ・全身状態、挿入部の皮膚状態の観察をし、適切な体位をとる （演習）仰臥位から（足元を先に15度）頭部30度ギャッジアップする
| 9 | 経管栄養チューブに不具合がないか確認し、確実に接続する （挿入部の皮膚の状態、チューブのねじれ・折れ、固定が外れていないか確認）） | ・胃ろう又は腸ろうから出ているチューブにねじれ・折れがないか、チューブの接続状況、固定が外れていないかを確認する （演習）「挿入部の皮膚の状態、呼吸・腹部の状態問題ありません、チューブのねじれ・折れありません、接続ができました」と声出し確認する
| 10 | 半固形栄養剤のバッグないしカテーテルチップ型シリンジの内筒を適切な圧で押しながら注入する（５～15分程度で全量注入） | ・注入を開始し、注入直後の対象者の状態に異常がないか確認する ・指示された注入速度を確認する （演習）時計（秒針のある時計）を見て注入速度を確認する 【注】予め、何分で注入かということを看護師との間で調整をしておく
| 11 | 注入直後の様子を観察する ・チューブ接続部位からの漏れはないか ・表情、下痢や嘔吐異常な発汗、顔面紅潮、めまい、息切れ等はないか →症状があれば注入を止めて報告する。 | ・注入直後の対象者の全身状態（チューブの接続部位からの漏れ、接続部の外れ、表情の変化など）の観察を行う （演習）「接続部位からの漏れありません、全身状態問題ありません」と声出し確認する
| 12 | 注入が終わったら、チューブ内洗浄程度の白湯をシリンジで流す （対象者の状態を観察、体位の保持） | ・洗浄のための白湯の量は決められた量か ・胃ろうがチューブ型の場合、栓をし、ボタン型の場合、栓用接続チューブをはずし、栓をする
| 13 | クレンメを閉め、経管栄養ﾁｭｰﾌﾞの接続を外し、半坐位の状態を保つ （ｸﾚﾝﾒを確実に閉め、接続部を外す際はﾁｭｰﾌﾞを抜去しないこと） | ・適切な体位を維持する （演習）体位確認後、「体位の維持できています」と声出し確認する
STEP５（報告） | 14 | 注入後、対象者の状態について報告する （腹部膨満感、嘔気嘔吐、腹痛、呼吸困難等の報告） | ・全身状態を報告する （演習）対象者の状態を観察し、気分不快、腹部ぼう満感、おう気・おう吐、呼吸困難などがないか対象者に確認する
しばらく時間が経過したことを想定 実地研修の場合は、この間に片付け等必要なケアを行う
| 15 | 体位交換が必要な対象者に対しては、異常が無ければ体位変換を再開する | ・観察をして異常がなければ、体位交換が必要な対象者に対しては、体位変換を再開する （演習）対象者に吐き気の有無、体位について確認する
| 16 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする （手順のミスや対象者のいつもと違った状態について正確に報告） | ・手順のミスや対象者のいつもと違った変化について報告する （演習）ヒヤリハットなかった場合は、「ヒヤリハットありません」と報告する ただし、演習であってもヒヤリハットがあった場合は、そのことについて報告すること
STEP６（片付け） | 17 | 環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片付けする （使用物品は決められた方法で洗浄・消毒を行う） | ・使用物品は決められた方法で洗浄・消毒をする （演習）元にあった場所に元どおりに戻す （実地）実際に使用物品の洗浄を行う
STEP７ （記録） | 18 | 実施記録を記載する （記載事項の把握、記載漏れなし、適切な内容の記録） | ・記載もれはなく、内容の記載を行う (演習)実施状況を実際に記録する(待ち時間等を利用）

## 演習マニュアル（経鼻経管）
経鼻経管栄養 演習手順マニュアル
実施手順 | 評価項目 |  | 演習における実際の行為の手順 | 備考
STEP３（準備） | 1 | 医師の指示等の確認を行う （注入物、注入量、注入時間、留意点等） | （演習）指示書に記載された「注入物・注入量・注入時間・留意点」を読み上げる
| 2 | 手洗いを行う （流水・方法を守る） | ・アルコール製剤により手指を清潔にする （手洗い手順通りにできていること）
| 3 | 必要な物品を準備する （必要物品、使用物品の劣化・汚染） | ・必要部品を確認する （演習）必要物品を読み上げながら用意する ・使用物品の状況を観察し、劣化、損傷、汚染状況がないか確認する （演習）「劣化、損傷、汚染状況ありません」と報告する
| 4 | 指示された栄養剤（流動食）の種類・量・時間を確認する （氏名、栄養剤の内容・量・有効期限、注入開始時間、注入時間の確認） | ・氏名・経管栄養剤の内容と量・有効期限・注入開始時間・注入時間を確認する （演習）対象者の氏名、内容と量、有効期限、注入開始時間、注入時間を読み上げる
| 5 | 経管栄養の注入準備を行う （栄養剤の本人確認、適温、栄養点滴チューブ内の空気を排除、経管栄養ボトルのふたは確実に閉める） | ・栄養剤は本人のものであることを確認する （演習）氏名を読み上げる ・栄養剤を適温にできているか確認する （演習）栄養剤の入っている容器を触り温度を確認し、「適温です」と声出し確認する ・栄養剤を経管栄養ボトルに移す ・栄養点滴チューブ内の空気を排除し準備しているか確認する ・経管栄養ボトルのふたは確実に閉めているか確認する
| 6 | 準備した栄養剤（流動食）を対象者のもとに運ぶ | ・準備した栄養剤（流動食）を対象者のもとに運ぶ
STEP４（実施） | 7 | 対象者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する | ・対象者に本人確認を行い、経管栄養の実施について説明する
| 8 | 注入する栄養剤（流動食）が対象者のものであるかを確認する 全身状態、挿入部の皮膚状態の観察をする 適切な体位をとり、環境を整備する （本人確認、適切な体位、胃部より50㎝以上高い位置に経管栄養ボトルの液面、カーテン等） | ・栄養剤が対象者本人のものであるか確認する （演習）ボトルのネームと本人氏名を声出し確認する ・必要に応じてカーテン等を閉める ・全身状態、挿入部の皮膚状態を観察し、適切な体位をとる （演習）仰臥位から（足元を先に15度）頭部30度ギャッジアップする ・胃部より50cm以上高い所に経管栄養（ボトル）の液面を設置する
|  | 気泡の聴取、胃液の逆流の確認（看護師） | 看護職員が確認を行う想定で、指導者が「確認すみました」と介護職員に伝える
| 9 | 経管栄養チューブに不具合がないか確認し、確実に接続する （チューブのねじれ・折れ、固定が外れていないか確認） | ・胃ろう又は腸ろうから出ている経管栄養チューブにねじれ・折れがないか、チューブの接続状況、固定が外れていないかを確認する （演習）「挿入部の皮膚の状態、呼吸・腹部の状態問題ありません、チューブのねじれ・折れありません、接続ができました」と声出し確認する
| 10 | 注入を開始し、注入直後の様子を観察する （注入開始後の対象者の状態を観察、注入速度を確認） | ・注入を開始し、注入直後の対象者の状態に異常がないか確認する ・指示された注入速度を確認する （演習）時計（秒針のある時計）を見て注入速度を確認する 【注】予め、何分で注入かということを看護師との間で調整をしておく
一旦離れて、再度確認に行くことを想定
| 11 | 注入中の表情や状態を定期的に観察する （むせ込み、表情の変化等の全身状態の確認） | ・全身状態（むせ込み、表情の変化など）の観察を行う （演習）「むせ込みありません、全身状態問題ありません」と声出し確認する
| 12 | 注入中の実地研修協力者の体位を観察する （適切な体位の維持） | ・適切な体位を維持する （演習）体位確認後、「体位の維持できています」と声出し確認する
| 13 | 注入物の滴下の状態を観察する | （演習）滴下状態を観察後、「滴下状態問題ありません」と声出し確認する
STEP４（実施） | 14 | 注入中に対象者の状態を観察する （注入中の気分不快、腹部膨満感、嘔気嘔吐、呼吸困難の訴え） | ・全身状態を観察する （演習）対象者の状態を観察し、気分不快、腹部膨満感、おう気・おう吐、呼吸困難・などがないか対象者に確認する
|  | （一旦対象者のもとを離れ） 白湯の準備をする | ・白湯が適温であるか確認する ・30～50mlのカテーテルチップに白湯を準備する
| 15 | クレンメを閉め、経管栄養チューブの接続を外し、ｷﾞｬｯｼﾞｱｯﾌﾟの状態を保つ （ｸﾚﾝﾒを確実に閉め、接続部を外す際はチューブを抜去しないこと） | ・注入終了後、経管栄養チューブクレンメを確実に閉め、接続を外す ・ギャッジアップした状態を保持する （演習では、30度ギャッジアップした状態とする）
| 16 | 注入終了後は白湯を注入し、状態を観察する （対象者の状態を観察、体位の保持） | ・注入終了後は、白湯を注入する ・全身状態を観察する
STEP５（報告） | 17 | 注入後、対象者の状態について報告する （腹部膨満感、嘔気嘔吐、腹痛、呼吸困難等の報告） | ・研修講師に、腹部膨満感、おう気・おう吐・腹痛、呼吸困難や表情の変化を報告する （演習）「腹部膨満感、おう気おう吐、腹痛の訴え、呼吸困難ありません」と報告する
しばらく時間が経過したことを想定 実地研修の場合は、この間に片付け等必要なケアを行う
| 18 | 体位交換が必要な対象者に対しては、異常が無ければ体位変換を再開する | ・観察をして異常がなければ、体位交換が必要な対象者に対しては、体位変換を再開する （演習）対象者に吐き気の有無、体位について確認する
| 19 | ヒヤリハット・アクシデントの報告をする （手順のミスや対象者のいつもと違った状態について正確に報告） | ・手順のミスや対象者のいつもと違った変化について報告する （演習）ヒヤリハットなかった場合は、「ヒヤリハットありません」と報告する ただし、演習であってもヒヤリハットがあった場合は、そのことについて報告すること
STEP６ （片付け） | 20 | 環境を汚染させないよう使用物品を速やかに後片付けする （使用物品は決められた方法で洗浄・消毒を行う） | ・使用物品は決められた方法で洗浄・消毒をする （演習）元にあった場所に元どおりに戻す （実地）実際に使用物品の洗浄を行う
STEP７ （記録） | 21 | 実施記録を記載する （記載事項の把握、記載漏れなし、適切な内容の記録） | ・記載もれはなく、内容の記載を行う (演習)実施状況を実際に記録する(待ち時間等を利用）