## ｐ1
| 機関№ | [9 empty] | 1/3
報告書（ベネシッド錠250㎎）
| 分析機関 | （機関名） |  |  |  |  | （TEL）
| 分析担当者 | （氏 名） |  |  |  |  | （経験年数・月数） |  |  | 年 か月
| 分析責任者 | （職 名） |  |  |  |  | （氏 名）
| 分析に要した 日数 | （分析開始日） |  | 月 日 |  |  | （分析終了日） |  | 月 日
|  | （分析に要した日数） | [5 empty] | 日間
| 試料の保存方法 | 室温 | ・ 冷蔵 |  | （ ℃）
|  | その他 | （ ）
１ 分析結果
|  | ① |  | ② |  | ③ |  | 平均 |  | 標準偏差
| プロベネシド （表示量250㎎に 対する含量（％）） | 100.9 |  | 100.5 |  | 99.1 |  | 100.1667 |  | 0.94516
注1） 3回の並行試験を行い、定量結果は表示量に対する含量（％）で報告してください。
注2） 分析結果は小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁まで記入してください。
注3） 測定結果の記録等の写しを必ず添付してください。
２ フローシート | [5 empty] | A ：粉末とした方法及び使用器具、所要時間、
| 試料 20個以上 質量を精密に量る |  |  |  |  | 乳鉢を使用した場合は乳鉢の材質も記入してください
| ← 粉末とする A |  |  |  |  | 方法：（ ）
| ← プロベネシド約0.25gに対応する量を |  |  |  |  | 器具：（ ）
| 精密に量る |  |  |  |  | 時間：（ ）
| ← 水30mL及び１mol/L塩酸試液２mL B |  |  |  |  | B ：1mol/L塩酸試液の調製方法を記入してください（市販品を使用した場合はメーカー及び規格を記入してください）
振り混ぜる C
← エタノール(99.5) 30mL
超音波処理により分散させる D
← エタノール(99.5)
| 定容 100mL |  |  |  |  | C ：振り混ぜた方法と時間を記入してください
方法：
| 遠心分離する E |  |  |  |  | 時間： 分
| ← 上澄液３mLを正確に量る |  |  |  |  | D ：使用機種/周波数/時間を記入してください
| ← 1mol/L塩酸試液１mL |  |  |  |  | 使用機種：
| ← エタノール(99.5) |  |  |  |  | 周波数： Hz 時間： 分
| 定容 50mL |  |  |  |  | 時間： 分
E ： 遠心分離の回転数と時間を記入してください
| ５mLを正確に量る |  |  |  |  | 回転数： ｒｐｍ
| ←エタノール(99.5) |  |  |  |  | 時 間： 分
| 定容 50mL |  |  |  |  | F ：0.1mol/L塩酸試液の調製方法を記入してください（市販品を使用した場合はメーカー及び規格を記入してください）
紫外可視吸光度測定法により測定
（対照液：0.1mol/L塩酸試液1mLにエタノール(99.5)
を加え正確に50mLとしたもの） F

## ｐ2
2/3
注4） フローシート中のアルファベットで示した箇所（A～F）についてはその詳細を表に記入してください。
注5） このフローシートと異なる手順により分析を行った場合はフローシートを作成するか（様式自由）、
このフローシートに操作が異なる部分を書き込んでください。
３ 測定結果
(1) 標準溶液
| 標準品 |  | 乾燥条件（①温度と②時間）
|  |  | ①温度： | ℃ |  | ②時間： | 時間 分
|  |  | 放冷時間 |  | 時間 |  | 分
|  |  | 採取量 |  |  |  | ㎎
【配布以外の標準品を用いた場合】
メーカー：
規格：
| 標準溶液 |  | 調製方法：
※採取量は天秤に表示される最後の桁まですべて記入してください。
(2) 試料溶液
|  |  | 採取した錠剤の 個数・質量 | 採取量 | プロベネシドの 吸光度 | プロベネシドの量 | プロベネシドの | プロベネシド
|  |  |  | (g) |  | （mg） | 定量値（mg） | （含量％）
| 試料 | ① | （ ）（個）
（ ）（g）
|  | ② | （ ）（個）
（ ）（g）
|  | ③ | （ ）（個）
（ ）（g）
※採取した錠剤の質量と採取量は、天秤に表示される最後の桁まですべて記入してください。
分析結果（表示量に対する含量（％））を算出した計算式を記載してください。
計算式：

## ｐ3
４ 吸光度測定条件 | [5 empty] | 3/3
| 測定機器 | １ 分光光度計 |  | ２ 光電光度計
|  | 機種 | メーカー：
型 式：
| セル | １ 角型セル |  | ２ シッパー
|  | セル長： |  | mm | 材質：
| 測定波長 |  |  | nm
※測定機器、セルは該当する番号に○をしてください。
５ 分析上の留意点、問題点、工夫した点、その他お気づきの点等ありましたら下欄に記入して
ください。
前処理等
機器分析（分光光度計または光電光度計）
その他