（様式第６号の２）第11関係

山小屋エネルギーコスト削減促進事業補助金実績内容説明書

更新前後の設備又は新設する設備の内容（全○枚中の○枚目）※１

※１ 記載欄が不足する場合は様式を追加し記載してください。

| 更新の場合 |  | 更新前の設備※２ | 更新後の設備 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 設備区分 設備種別 | ― | （記載例）空調・換気設備 業務用エアコン |
|  | 設備名 | ― | 省エネの達人プレミアム |
|  | メーカー名 型番・型式等 | ― | ○○社 RPC-GP112RGH6 |
|  | 『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧 |  | ☑登録有 □登録無 |
|  | 省エネ法消費効率等目標基準値※３ |  | ― |
|  | 設備の性能・消費効率等の値※３ | ― | ― |
|  | 基準達成率(％)※３ |  | ― |
|  | 出力※４ |  | ― |
|  | 売電の有無/割合 売電先等※４ |  | ― |
|  | 数量 | ― | ２台 |
|  | 設備区分 設備種別 | (記載例)建物付属設備 窓ガラス及びサッシ | 建物付属設備 断熱ガラス及びサッシ |
|  | 設備名 | 木製サッシ・シングルガラス | 断熱サッシ・二重ガラス |
|  | メーカー名 型番・型式等 | 不明 不明 | ○○社 Low-E複層ガラス仕様 |
|  | 『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧 |  | □登録有 ☑登録無 |
|  | 省エネ法消費効率等目標基準値※３ |  | 無し |
|  | 設備の性能・消費効率等の値※３ | 熱貫流率 6.51kcal/㎡h℃ | 熱貫流率 2.33kcal/㎡h℃ |
|  | 基準達成率(％)※３ |  | ― |
|  | 出力※４ |  | ― |
|  | 売電の有無/割合 売電先等※４ |  | ― |
|  | 数量 | 20枚 | 20枚 |

※２ 更新後の設備がトップランナー基準を満たす（省エネ基準達成率100％以上の）場合、更新前設備（表の左側）の記載は不要

| 新設の場合 | 設備区分 設備種別 | （記載例）発電設備 太陽光パネル及び付属設備 |
| --- | --- | --- |
|  | 設備名 | SUNTECH STP545S |
|  | メーカー名 型番・型式等 | ○○社 SUN2000-20KTL-M3 |
|  | 『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧 | ― |
|  | 省エネ法消費効率等目標基準値※３ | ― |
|  | 設備の性能・消費効率等の値 | （太陽電池）78.48kW （パワーコンディショナー）40kW |
|  | 基準達成率(％)※３ | ― |
|  | 出力※４ | 40kW ※太陽光発電の場合は、太陽電池、パワーコンディショナーのうち低い方を記載 |
|  | 売電の有無/割合 売電先等※４ | 売電有 20％ 中部電力パワーグリッド |
|  | 設備設置によりエネルギーコスト削減となる理由 | ○○小屋は高地にあるため、商用電力の引込みが物理的に不可能であり、ディーゼル発電機により電力を確保している。太陽光発電設備の導入により、発電に利用する燃料消費が抑制され、エネルギーコスト削減に繋がる。 |
|  | 設備区分 設備種別 | （記載例）建物付属設備 断熱材設置 |
|  | 設備名 | フェノールフォーム断熱材１種２号 |
|  | メーカー名 型番・型式等 | ○○社 80-CR |
|  | 『(Ⅲ)設備単位型』 補助対象設備一覧 | ― |
|  | 省エネ法消費効率等目標基準値※３ | ― |
|  | 設備の性能・消費効率等の値 | 熱伝導率0.020W/(m・K) |
|  | 基準達成率(％)※３ | ― |
|  | 出力※４ | ― |
|  | 売電の有無/割合 売電先等※４ | ― |
|  | 設備設置によりエネルギーコスト削減となる理由 | ○○小屋では空調設備として薪ストーブと灯油ストーブを併用しているが、建物内に断熱材を設置し、暖房負荷を減らすことにより、ストーブの燃料消費が抑制され、エネルギーコスト削減に繋がる。 |

※３ 省エネルギー投資促進支援事業『(Ⅲ)設備単位型』補助対象設備一覧（一般社団法人環境共創イニシアチブHPを参照）に登録されている設備の場合は記載不要

※４ 発電設備・蓄電設備以外は記載不要