建築基準法に基づく耐久性等関係規定等適合確認書

令和　　年　　月　　日

次の既存建築物を現地調査等した結果、事実に相違ありません。

確認者  建築士事務所名

建築士事務所登録番号

建築士登録番号

氏名

| 建築場所 |  |
| --- | --- |
| 確認番号及び確認年月日 |  |

１　耐久性等関係規定（建築基準法施行令第36条に規定）　※施工時の安全・品質確保に係る規定を除く

| NO | 対象条項 （建築基準法施行令） | 基準の概要 | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 構造部材等 |  |  |  |  |
| １ | 第37条 （構造部材の耐久） | 構造耐力上主要な部分の腐食・摩耗防止措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第38条 第1項 （基礎） | 基礎が荷重等を地盤に安全に伝え、地盤沈下等に対し安全であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第6項 | 木ぐいが常水面下にあること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第39条 第1項 （屋根ふき材等） | 屋根葺材、内外装材等が風や地震により脱落しないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第4項 | 特定天井で特に劣化のおそれのあるものには、劣化防止措置をした材料を使用していること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 木 造 |  |  |  |  |
| 6 | 第41条 （木材） | 構造耐力上主要な木材に節、腐れ等の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 7 | 第49条 第1項 （外壁内部等の防腐措置等） | 外壁のうち腐りやすい構造部分の下地への防水紙等の使用 | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 8 | 第2項 | 地面から１ｍ以内の軸組への有効な防腐措置、必要に応じて防蟻措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 鉄骨造 |  |  |  |  |
| 9 | 第70条 （柱の防火被覆） | ３階建以上の建築物は、一の柱の耐力低下により容易に倒壊する恐れがある場合に、防火被覆がされていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
|  | 対象条項 （建築基準法施行令） | 基準の概要 | 適合状況 | 確認方法 |
| 鉄筋コンクリート造（鉄骨鉄筋コンクリート造にも適用） |  |  |  |  |
| 10 | 第72条 （コンクリートの材料） | 鉄筋をさびさせるような成分を含まず、その他告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 11 | 第74条 （コンクリートの強度） | 四週圧縮強度が12Ｎ／mm2(軽量骨材仕様9Ｎ／mm2)以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 12 | 第79条 （鉄筋のかぶり厚さ） | 基礎6㎝以上、土に接する壁・柱・床・梁・布基礎4㎝以上、耐力壁・柱又ははり3㎝以上、壁・床2㎝以上とすること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 鉄骨鉄筋コンクリート造 |  |  |  |  |
| 13 | 第79条の３ （鉄骨のかぶり厚さ） | 5㎝以上とすること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| その他の構造、特殊の構造方法によるもの |  |  |  |  |
| 14 | 第80条の２ （構造方法に関する補足） | ※別紙１～15のうち、該当部分を添付すること |  |  |

２　屋上突出物、給排水設備、昇降機、屋葺き材等について、現行規定に準ずる基準（H17年国土交通省告示第566号第１）

|  | 対象条項 （告示第566号） | 基準の概要 | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第１ 第一号イ （水槽、煙突等） | 屋上から突出する水槽、煙突等が同告示で示す施行令の規定に適合していること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第１ 第一号ロ （配管設備） | 排水、給水等の配管設備が同告示で示す施行令の規定に適合していること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第１ 第一号ハ （昇降機） | 昇降機が同告示で示す施行令の規定に適合しているほか、当該昇降機の籠が同告示で示す構造であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第１ 第二号イ （屋根ふき材、外装材、帳壁） | S46建設省告示第109号に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第１ 第二号ロ （特定天井） | H25年国土交通省告示第771号第3定め基準に適合、大臣認定を受けたもの又は落下防止措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

３　現地調査の結果、特にコメントすべき事項を以下に記載する。

別紙一覧　該当する別紙を添付

（別紙１）昭和58年建設省告示第1320号

プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準

（別紙２）平成12年建設省告示2009号

免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

（別紙３）平成13年国土交通省告示第1025号

壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

（別紙３）平成13年国土交通省告示第1026号

壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

（別紙４）平成13年国土交通省告示第1540号

枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

（別紙５）平成13年国土交通省告示第1641号

薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件

（別紙６）平成14年国土交通省告示第326号

構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

（別紙７）平成14年国土交通省告示第410号

アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

（別紙８）平成14年国土交通省告示第411号

丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

（別紙９）平成14年国土交通省告示第463号

構造耐力上主要な部分にシステムトラスを用いる場合における当該構造耐力上主要な部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

（別紙10）平成14年国土交通省告示第464号

コンクリート充填鋼管造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

（別紙11）平成14年国土交通省告示第666号

膜構造の建築物又は建築物の楮部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

（別紙12）平成14年国土交通省告示第667号

テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

（別紙13）平成15年年国土交通省告示第463号

鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

（別紙14）平成19年国土交通省告示第599号

構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

（別紙15）平成28年国土交通省告示第611号

CLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

（別紙１）

■昭和58年建設省告示第1320号（昭和58年７月25日）

プレストレストコンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第１ （コンクリート材料） | 施行令第72条の規定に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第３ （グラウト） | 緊張材と緊張材配置孔との付着が良好なグラウトが充填されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第４ （コンクリートの設計基準強度） | コンクリートの設計基準強度が、告示で定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第12 （緊張材及び鉄筋のかぶり厚さ） | 緊張材に対するコンクリートのかぶり厚さが、告示で定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第19による（第５、第６及び第７は施工時における規定であるため削除）

（別紙２）

■平成12年建設省告示2009号（平成12年10月17日）

免震建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第４第一号イ （免震層の上下の床版） | 免震層の上下の床版等の間隔が、免震材料及び配管等の建築設備の点検に支障がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第４第一号ロ （上部構造に作用する荷重及び外力） | 上部構造に作用する荷重及び外力を、免震材料のみで、安全に下部構造に伝える構造であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第４第一号ハ(１) （免震材料の位置） | 検査及び点検を容易に行うことができる位置にあること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第４第四号 （免震建築物の周囲） | 免震建築物の周囲に安全上支障のある空隙がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第４第五号 （必要な事項の表示） | 見やすい場所に免震建築物である旨の表示があること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 6 | 第４ 第七号 （積雪時の変位） | 積雪時に免震建築物の変位を妨げないような措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 7 | 第４ 第八号 （免震材料の交換） | 交換が可能な構造であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 8 | 第４ 第九号 （冠水の防止措置） | 浸水の恐れがある場合、免震材料の冠水を防止するための措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第５による

（別紙３）

■平成13年国土交通省告示第1025号（平成13年６月12日）

壁式ラーメン鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第２第一号 （コンクリート等の強度） | 構造耐力上主要な部分に使用するコンクリート及びモルタルの設計基準強度が、21N/mm2以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第３ （鉄筋の種類） | 構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋のうち、告示で示す部位に丸鋼を用いてないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第13による

■平成13年国土交通省告示第1026号（平成13年６月12日）

壁式鉄筋コンクリート造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第２ 第一号 （コンクリート等の強度） | 構造耐力上主要な部分に使用するコンクリート及びモルタルの設計基準強度が、18N/mm2以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第３ （構造用鋼材の品質） | 接合部に使用する構造用鋼材が、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第９による

（別紙４）

■平成13年国土交通省告示第1540号（平成13年10月15日）

枠組壁工法又は木質プレハブ工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第８第一号 （防水紙等の設置） | 土台が基礎と接する面、枠組材が腐りやすい構造である部分の下地に、防水紙等が使用されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第８第二号 （土台の防腐処理） | 土台には防腐措置を施す等、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第８第三号 （防腐、防蟻措置等） | 地面から１ｍ以内の構造耐力上主要な部分に使用する木材に防腐措置及び必要に応じて防蟻措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第８第四号 （防蟻等の措置） | 構造耐力上主要な部分のうち、直接土に接する部分及び地面から30㎝以内の外周部分には防蟻措置等が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第８第五号 （金物のさび止め措置） | 腐食の恐れのある部分及び常時湿潤状態となる恐れがある部分の部材を緊結する金物に、有効なさび止め措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 6 | 第８第六号 （薄板軽量形鋼等の表面仕上げ） | 構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼又は軽量Ｈ形鋼を用いる場合は、告示に定める措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第11による

（別紙５）

■平成13年国土交通省告示第1641号（平成13年11月15日）

薄板軽量形鋼造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める等の件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第２第一号 （構造耐力上主要な部分の枠組材） | 構造耐力上主要な部分に使用する枠組材は、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第９第一号イ （防水紙等の設置） | 土台が基礎と接する面には防水紙等が使用されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第９第一号ロ （土台の防腐措置） | 土台には防腐措置を施す等、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第９第一号ハ （防腐、防蟻措置） | 地面から１ｍ以内の構造耐力上主要な部分に使用する木材に防腐措置及び防蟻措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第９第一号ニ （金物のさび止め措置） | 腐食の恐れのある部分及び常時湿潤状態となる恐れがある部分の部材を緊結する金物に、有効なさび止め措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第９第二号 （薄板軽量形鋼の表面仕上げ） | 構造耐力上主要な部分に薄板軽量形鋼又は軽量Ｈ形鋼を用いる場合は、告示に定める措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第９第三号 （接触部の防食措置） | 構造耐力上主要な部分に使用する薄板軽量形鋼のうちその他の材料との接触により、表面仕上げ面が構造耐力上支障のある腐食を生じやすい場所に、有効な防食措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第９第四号 （接合部に使用するねじ等） | 構造耐力上主要な部分に使用する薄型軽量形鋼の接合に使用するドリリングタッピングねじ等について、防錆上支障のないものが使用されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第10による

（別紙６）

■平成14年国土交通省告示第326号（平成14年４月16日）

構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版にデッキプレート版を用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第１第二号ロ （鋼板の耐力上の欠点） | 折れ、ゆがみ、欠け等による構造耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第１第三号ロ （コンクリートのひび割れ防止措置） | コンクリートにひび割れが生じる恐れが場合には、溶接金網の設置等ひび割れ防止措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第１第三号ハ（２） （鉄筋のかぶり厚さ） | 鋼板に接する部分以外の部分のコンクリートの鉄筋に対するかぶり厚さが施行令第79条の規定に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第３第一号 （デッキプレート鋼板の表面仕上げ） | 構造耐力上主要な部分に使用するデッキプレート版の鋼板は、告示に定める措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第３第二号 （防食措置） | 構造耐力上主要な部分に使用する鋼板のうちその他の材料との接触により、構造耐力上支障のある腐食を生じやすい場所に、有効な防食措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 6 | 第３第三号 （接合部のボルト等） | 構造耐力上主要な部分に使用する鋼板の接合に使用するボルト等について、防錆上支障のないものが使用されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第４による

（別紙７）

平成14年国土交通省告示第410号（平成14年５月14日）

アルミニウム合金造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第７第 （柱の防火被覆） | 柱の防火被覆について、施行令第70条の規定に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第８第 （防食措置） | 構造耐力上主要な部分に使用するアルミニウム合金材のうちその他の材料との接触により、構造耐力上支障のある腐食を生じやすい場所に、有効な防食措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第９による

（別紙８）

平成14年国土交通省告示第411号（平成14年５月15日）

丸太組構法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第２第二号 （材料） | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の品質は、腐れ、著しい曲がり等による耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第８第一号 （防腐、防蟻措置） | 地面から１ｍ以内の構造耐力上主要な部分（床根太及び床材を除く）、基礎の上端から30㎝以内の高さの丸太材等及び木製のだぼで常時湿潤状態の恐れのある部分には、防腐措置とともに、必要に応じて防蟻措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第８第二号 （金物のさび止め） | 常時湿潤状態となる恐れがある部分の部材を緊結する金物に、有効なさび止め措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第９による

（別紙９）

■平成14年国土交通省告示第463号（平成14年５月27日）

構造耐力上主要な部分にシステムトラスを用いる場合における当該構造耐力上主要な部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第１第一号イ （主部材） | 折れ、ゆがみ、欠け等による構造耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第１第二号イ（４） （ボルト接合） | 戻り止めの設置、ボルトに緩みが生じないための措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第３第一号 （主材部の表面仕上げ） | 構造耐力上主要な部分に用いるシステムトラスの主材部及び接合部材は、告示に定めるさび止め措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第３第二号 （防食措置） | 構造耐力上主要な部分に用いるシステムトラスに使用するアルミニウム合金材のうちその他の材料との接触により、構造耐力上支障のある腐食を生じやすい場所に、有効な防食措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 6 | 第３第三号 （接合部のボルト等） | 構造耐力上主要な部分に用いるシステムトラス鋼材を使用した主材部及び接合部材の接合に使用する端部金物等について、防錆上支障のないものが使用されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第４による

（別紙10）

■平成14年国土交通省告示第464号（平成14年５月27日）

コンクリート充填鋼管造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第２ （充填コンクリート材料） | 鋼管に充填するコンクリート材料が、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第３ （充填コンクリート設計基準強度） | コンクリートの設計基準強度が、告示で定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第10による（第４及び第５は施工時における規定であるため削除）

（別紙11）

■平成14年国土交通省告示第666号

膜構造の建築物又は建築物の楮部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第２第１項 （膜面の構造） | 構造耐力上主要な部分に用いる膜面は、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第２第２項第一号 （膜材料） | 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する膜材料は、きず、はがれ、摩損その他の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第２第２項第八号 （膜材の引張強さ） | 引張強さの基準値は、幅１㎝につき200Ｎ以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第２第２項第九号 （膜材の伸び率） | 伸び率の基準値は、35％以下であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第２第２項第十号 （膜材の引裂強さ） | 引裂強さの基準値は、100N以上、かつ引張強さに1㎝を乗して得た数値の15％以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 6 | 第２第２項第十一号 （膜材の引張クリープの伸び率） | 引張クリープによる伸び率の基準値は、15％以下であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 7 | 第２第２項第十二号 （変質又は摩損の措置） | 構造耐力上主要な部分で特に変質又は摩損の恐れがあるものについては、変質若しくは摩損しにくい材料、又は変質若しくは摩損防止のための措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 8 | 第２第３項第一号 （構造耐力上主要な部分の膜構造用フィルム） | きず、はがれ、摩損その他の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 9 | 第２第３項第五号 （〃の引張強さ） | 引張強さの基準値は、40N /mm2以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 10 | 第２第３項第八号 （〃の引張クリープによる伸び率） | 引張クリープによる伸び率の基準値は、15％以下であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 11 | 第２第３項第九号 （〃の変位、摩損の措置） | 構造耐力上主要な部分で特に変質又は摩損の恐れがあるものについては、変質若しくは摩損しにくい材料、又は変質若しくは摩損防止のための措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 12 | 第２第４項第一号 （構造用ケーブル） | 構造耐力上主要な部分の構造ケーブルに、ねじれ、折れ曲がりその他の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 13 | 第２第４項第二号 （構造用ケーブルの定着部） | 告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 14 | 第２第４項第三号 （構造用ケーブルの交差部） | 交点金具による緊結等、ケーブルの摩損による損傷が生じないための措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 15 | 第２第５項第一号イ（１） （膜材料の縫製接合） | 縫製部は、縫い糸切れ、目飛び、ずれその他の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 16 | 第２第５項第一号イ（２） （〃の耐久性） | 暴露試験その他耐久性に関する試験によって、耐久性上支障がないことが確認されたものであること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 17 | 第２第５項第一号イ（５） （〃の劣化、防水措置） | 縫製部には、有効な縫い糸の劣化防止及び防水措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 18 | 第２第５項第一号ロ（１） （膜材料の熱風溶着接合） | 縫製部は、縫い糸切れ、目飛び、ずれその他の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 19 | 第２第５項第一号ロ（２） （〃の耐久性） | 暴露試験その他耐久性に関する試験によって、耐久性上支障がないことが確認されたものであること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 20 | 第２第５項第一号ハ（１） （膜材料の高周波溶着接合） | 溶接部は、ロ（１）、ロ（２）の基準に適合していること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 21 | 第２第５項第一号ニ（１） （膜材料の熱板溶着接合） | 溶接部は、ロ（１）、ロ（２）の基準に適合していること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 22 | 第２第５項第一号表 （膜材料の種別による接合方法 | 告示別表の膜材料等の種類に応じた整合方法であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 23 | 第３第１項第三号 （定着部の補強等） | 膜面の定着部は、膜材料等の折れ曲がり、局部応力等により、損傷しないよう補強等がされていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 24 | 第３第２項第一号 （膜材料とその他部材等の接触部） | 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する膜材料等に接触する部材に応じて、告示に定める摩損その他損傷の恐れがない措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 25 | 第３第２項第二号 （その他の膜材料） | 合成繊維糸による基布とした膜材料以外の膜材料を使用する場合は、構造計算によって接触部分の２/３以上の部分が遊離しないことが確かめられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第４による

（別紙12）

■平成14年国土交通省告示第667号（平成14年７月23日）

テント倉庫建築物の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第２第１項 （膜面の構造） | 構造耐力上主要な部分に用いる膜面は、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第２第２項第二号 （膜材の引張強さ） | 引張強さの基準値は、幅１㎝につき400Ｎ以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第２第２項第三号 （膜材の伸び率） | 伸び率の基準値は、40％以下であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第２第２項第四号 （膜材の引裂強さ） | 引裂強さの基準値は、78N以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 6 | 第２第２項第五号 （変質又は摩損の措置） | 構造耐力上主要な部分で特に変質又は摩損の恐れがあるものについては、変質若しくは摩損しにくい材料、又は変質若しくは摩損防止のための措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 7 | 第２第３項第三号 （構造耐力上主要な部分の膜構造用フィルム） | 引張強さの基準値は、40Ｎ/mm2以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 8 | 第２第３項第六号 （変位、摩損の措置） | 構造耐力上主要な部分で特に変質又は摩損の恐れがあるものについては、変質若しくは摩損しにくい材料、又は変質若しくは摩損防止のための措置をしたものであること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 9 | 第２第４項第一号 （構造耐力上主要な部分の骨組） | 骨組に用いる鋼材は、告示に定める基準に適合すること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 10 | 第２第４項第八号イ （可動式膜面の骨組） | 可動式膜面の骨組は、けた行方向に伸縮させる時に、風圧力その他の外力に対し著しい揺れ又はねじれを生じないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 11 | 第２第４項第八号ロ （可動式膜面の構造用ケーブル） | 可動式膜面の部分に構造用ケーブルを用いる場合は、膜面を閉じた状態においてたるみが生じないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 12 | 第２第５項 （構造用ケーブル） | 構造耐力上主要な部分に用いる膜面に使用する構造用ケーブルは、ねじれ、折れ曲がりその他の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 13 | 第２第６項第二号ハ （テント倉庫用膜材料の縫製接合） | 縫製部は、縫い糸切れ、目飛び、ずれその他の耐力上の欠点がないこと。また、劣化防止及び防水のための措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 14 | 第２第６項第二号ニ （膜材料の熱風溶着接合等） | 溶接部は、はがれ、ずれ、ひび割れ、破れ、しわその他の耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 15 | 第３第２項第一号 （可動式膜面の土台） | 可動式膜面の直下にある土台に用いる鋼材は、告示に定める品質であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 16 | 第３第２項第三号 （骨組の浮き上がり措置等） | 可動式膜面の骨組を構成する鉛直部材の浮き上がり及び脚部の脱輪を防止するための必要な措置を講じ、かつ端部における脚部の可動部分を固定する装置が設けられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第４による

（別紙13）

■平成15年国土交通省告示第463号（平成15年４月28日）

鉄筋コンクリート組積造の建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第３第一号 （充填コンクリート） | 設計基準強度は18N/mm2以上のものであること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第４第一号 （組積ユニットの品質） | 構造耐力上主要な部分に使用する組積ユニットの品質は、ひび割れ、きず、ひずみ等による耐力上の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第４第二号ロ （組積ユニットの形状） | フェイスシェルの最小厚さは、25mm以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第４第二号イ （組積ユニットの形状） | ウェブの形状は、組積した場合にコンクリートの充填に支障のないものであること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 5 | 第４第四号 （圧縮強度） | コンクリートブロックにあっては20N/mm2以上、セラミックメーソンリーユニットにあっては40N/ mm2以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 6 | 第５ （鉄筋コンクリート組積体の設計基準強度） | 構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋コンクリート組積体の設計基準強度は、18N/mm2以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 7 | 第６第一号 （鉄筋コンクリート組積体の構造） | 構造耐力上主要な部分に使用する鉄筋コンクリート組積ユニットの空洞部は、コンクリートが密実に充填されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第12による

（別紙14）

■平成19年国土交通省告示第599号（平成19年５月18日）

構造耐力上主要な部分である床版又は屋根版に軽量気泡コンクリートパネルを用いる場合における当該床版又は屋根版の構造方法に関する安全上必要な技術基準を定める件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第１第一号 （軽量気泡コンクリートの密度等） | 軽量気泡コンクリートの密度は450㎏/m3以上550㎏/m3未満、圧縮強度は3N/mm2以上であること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第１第二号 （軽量気泡コンクリートの品質） | 構造耐力上有害な亀裂、気泡むら、欠け、反りその他の欠点がないこと | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第３第一号 （防食措置等） | 吸水、吸湿又は変質その他使用環境によって性能に支障を生じる恐れがある部分に使用する軽量気泡コンクリートパネルについては、性能に支障を生じることを防止する措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第３第二号 （鉄筋等の防錆措置等） | 鉄筋その他の補強材は、耐久性等支障のないよう防錆又は防食に対する措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第４による

（別紙15）

■平成28年国土交通省告示第611号（平成28年４月１日）

CLTパネル工法を用いた建築物又は建築物の構造部分の構造方法に関する安全上必要な技術的基準を定める等の件

|  | 対象条項 |  | 適合状況 | 確認方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第７第一号 （防水紙等の設置） | 土台及び耐力壁が基礎と接する面の下地には、防水紙等が使用されていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 2 | 第７第二号 （防腐、防蟻措置） | 地面から１ｍ以内の構造耐力上主要な部分に使用する木材に防腐措置及び必要に応じて防蟻措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 3 | 第７第三号 （腐朽、防蟻措置） | 構造耐力上主要な部分のうち、直接土に接する部分及び地面から30㎝以内の外周部分は、鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨造とするか、腐朽及び防蟻措置等が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |
| 4 | 第７第四号 （金物のさび止め措置） | 腐食の恐れのある部分及び常時湿潤状態となる恐れがある部分の部材を緊結する金物には、有効なさび止め措置が講じられていること | □適 合 □不適合 □非該当 | □現場確認 □既存図面等 □その他（ ） |

※告示第11による