## （様式１－３）対象設備確認書
様式第１－３号（第７条関係）
対象設備確認書
設置者（施主）名 （補助金交付申請者名）
設置住所
納入事業者名
以下の製品は、社会福祉施設等エネルギーコスト削減促進事業補助金の交付対象設備であることを確認しました。
|  |  | 業務用エアコン | JIS Ｂ 8616 | 省エネ基準達成率100％以上
|  |  | 一般用エアコン | JIS Ｃ 9612 | 省エネ基準達成率100％以上
①設置製品（型番） |  |  | ガスヒートポンプ冷暖房機 | JIS B 8627 | 省エネ基準達成率100％以上
|  |  | ガスヒートポンプエアコン | JRA4069-2020 | 省エネ基準達成率100％以上
設備種別 |  |  | 発電機付ガスヒートポンプエアコン | JRS4058-2017 | 省エネ基準達成率100％以上
|  |  | 換気装置（熱交換型） | JIS Ｂ 8628 | 熱交換率（全熱交換効率）60％以上
規格 |  |  | 温風暖房機 | JIS Ａ 4003 | 最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/燃料消費量（kW換算）］85％以上
|  |  | 業務用油だき可搬形ヒータ | JIS B 8416 | 最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/燃料消費量（kW換算）］85％以上
省エネ性能に関する基準 |  |  | 業務用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む） | JIS Ｃ 8106 | 省エネ基準達成率100％以上
|  |  | 一般用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む | JIS Ｃ 8115 | 省エネ基準達成率100％以上
更新前後の数値※ | 更新前 | 更新後 | 非常用照明器具（非常灯） | JIL 5501 | 更新前と比較して定格消費電力（W)の改善が見込まれること
|  |  | 非常用照明器具（誘導灯） | JIL 5502 | 更新前と比較して定格消費電力（W)の改善が見込まれること
②設置製品（型番） |  |  | 業務用冷蔵・冷凍庫 | JIS Ｂ 8630 | 省エネ基準達成率100％以上
|  |  | 一般用冷凍・冷蔵庫 | JIS Ｃ 9607 | 省エネ基準達成率100％以上
設備種別 |  |  | 冷凍・冷蔵ショーケース | JIS B 8631-1 | 省エネ基準達成率100％以上
|  |  | 冷凍・冷蔵ユニットクーラー | JIS B 8626 | 冷却能力（ｋW）/消費電力（ｋW）20.0以上（標準定格試験条件）
規格 |  |  | コンデンシングユニット | JIS B 8623 | 冷却能力（ｋW）/消費電力（ｋW）80％以上
|  |  | エネルギーマネジメントシステム | 計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ） | 原油換算証エネルギー量（ｋＬ）３％以上削減
省エネ性能に関する基準 |  |  | 凍結防止ヒータ用節電器 | 凍結防止ヒータの消費電力を低減させるための節電器 | 消費電力量（kWh）50％以上削減
|  |  | 充電器 | JIS D 0115 | -
更新前後の数値※ | 更新前 | 更新後 | チラー（冷却水循環装置） | JIS Ｂ 8613 | 定格冷暖房能力（kW）/定格消費電力（kW）2.0以上
|  |  | 一般用ヒートポンプ式給湯器 | JIS Ｃ 9220 | 省エネ基準達成率100％
③設置製品（型番） |  |  | 業務用ヒートポンプ式給湯器 | JRA 4060 | 省エネ基準達成率100％
|  |  | 潜熱回収型給湯器（ガス・石油） | JIS S 2109 | 性能基準給湯熱効率（定格）が94％以上（高位発熱量基準）省エネ達成率100％以上
設備種別 |  |  | 高性能ボイラ(陸用鋼製ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8201 | ボイラ効率90％以上
|  |  | 高性能ボイラ(鋳鉄ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8203 | ボイラ効率90％以上
規格 |  |  | 高性能ボイラ(陸用ボイラ－熱勘定方式で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8222 | ボイラ効率90％以上
|  |  | 高性能ボイラ(真空式温水発生機) | JIS Ｂ 8417 | ボイラ効率90％以上
省エネ性能に関する基準 |  |  | 高性能ボイラ(無圧式温水発生機) | JIS Ｂ 8418 | ボイラ効率90％以上
|  |  | 高性能ボイラ（無圧式温水発生器） | HA-010 | ボイラ効率90％以上
更新前後の数値※ | 更新前 | 更新後 | 高効率コージェネレーション | JIS Ｂ 8123 | 総合効率75％以上又は発電効率30％以上
|  |  | 変圧器（配電用６ｋＶ油入変圧器） | JIS Ｃ 4304 | 省エネ基準達成率100％
④設置製品（型番） |  |  | 変圧器（配電用６ｋＶモールド変圧器） | JIS Ｃ 4306 | 省エネ基準達成率100％
|  |  | 産業用モータ | JIS Ｃ 4034 | 省エネ基準達成率100％
設備種別 |  |  | 工業炉 | JIS B 8415 | 炉効率25％以上（連続式）、炉効率15％以上（バッチ式）
|  |  | 工作機械 | JIS B 0105 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
規格 |  |  | プラスチック加工機械 | JIS B 8650 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
|  |  | 印刷機械 | 一般社団法人日本印刷産業連合会 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
省エネ性能に関する基準 |  |  | ダイカストマシン | 一般社団法人日本ダイカスト協会 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
|  |  | プレス機械 | JIS B 0111 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
更新前後の数値※ | 更新前 | 更新後 | 太陽光発電システム | JIS Ｃ 8960及びJIS Ｃ 8905 | 出力１ｋW以上50ｋW未満に限る
|  |  | パネル及び太陽電池モジュール | IEC 61215 | 出力１ｋW以上50ｋW未満に限る
※省エネ性能に関する基準が更新前後の数値改善を求めているものに限り記載 |  |  | 複層ガラス | JIS Ｒ 3209 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
|  |  | 真空ガラス | JIS R 3225 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
|  |  | サッシ | JIS Ａ 4706 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
|  |  | 風除室（ドアセット） | JIS A 4702 | -
|  |  | 風除室（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材） | JIS H 4100 | -
|  |  | カーポート屋根（金属製簡易車庫用構成材） | JIS A 6604 | -
|  |  | カーポート屋根（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材） | JIS H 4100及びJIS規格に定める屋根材 | -
|  |  | エントランスドア（ドアセット） | JIS A 4702 | 更新の場合は、更新前と比較して熱貫流率（W/㎡・K）の改善が見込まれること
|  |  | エントランスドア（サッシ） | JIS A 4706 | 更新の場合は、更新前と比較して熱貫流率（W/㎡・K）の改善が見込まれること

## リスト
業務用エアコン | JIS Ｂ 8616 | 省エネ基準達成率100％以上
一般用エアコン | JIS Ｃ 9612 | 省エネ基準達成率100％以上
ガスヒートポンプ冷暖房機 | JIS B 8627 | 省エネ基準達成率100％以上
ガスヒートポンプエアコン | JRA4069-2020 | 省エネ基準達成率100％以上
発電機付ガスヒートポンプエアコン | JRS4058-2017 | 省エネ基準達成率100％以上
換気装置（熱交換型） | JIS Ｂ 8628 | 熱交換率（全熱交換効率）60％以上
温風暖房機 | JIS Ａ 4003 | 最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/燃料消費量（kW換算）］85％以上
業務用油だき可搬形ヒータ | JIS B 8416 | 最大効率［熱出力又は有効発熱量（kW）/燃料消費量（kW換算）］85％以上
業務用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む） | JIS Ｃ 8106 | 省エネ基準達成率100％以上
一般用ＬＥＤ照明器具（人感センサー付きのものを含む | JIS Ｃ 8115 | 省エネ基準達成率100％以上
非常用照明器具（非常灯） | JIL 5501 | 更新前と比較して定格消費電力（W)の改善が見込まれること
非常用照明器具（誘導灯） | JIL 5502 | 更新前と比較して定格消費電力（W)の改善が見込まれること
業務用冷蔵・冷凍庫 | JIS Ｂ 8630 | 省エネ基準達成率100％以上
一般用冷凍・冷蔵庫 | JIS Ｃ 9607 | 省エネ基準達成率100％以上
冷凍・冷蔵ショーケース | JIS B 8631-1 | 省エネ基準達成率100％以上
冷凍・冷蔵ユニットクーラー | JIS B 8626 | 冷却能力（ｋW）/消費電力（ｋW）20.0以上（標準定格試験条件）
コンデンシングユニット | JIS B 8623 | 冷却能力（ｋW）/消費電力（ｋW）80％以上
エネルギーマネジメントシステム | 計測・見える化・制御等の機能を備えたエネルギーマネジメントシステム（ＥＭＳ） | 原油換算証エネルギー量（ｋＬ）３％以上削減
凍結防止ヒータ用節電器 | 凍結防止ヒータの消費電力を低減させるための節電器 | 消費電力量（kWh）50％以上削減
充電器 | JIS D 0115 | -
チラー（冷却水循環装置） | JIS Ｂ 8613 | 定格冷暖房能力（kW）/定格消費電力（kW）2.0以上
一般用ヒートポンプ式給湯器 | JIS Ｃ 9220 | 省エネ基準達成率100％
業務用ヒートポンプ式給湯器 | JRA 4060 | 省エネ基準達成率100％
潜熱回収型給湯器（ガス・石油） | JIS S 2109 | 性能基準給湯熱効率（定格）が94％以上（高位発熱量基準）省エネ達成率100％以上
高性能ボイラ(陸用鋼製ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8201 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(鋳鉄ボイラ－構造で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8203 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(陸用ボイラ－熱勘定方式で定める陸用ボイラ) | JIS Ｂ 8222 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(真空式温水発生機) | JIS Ｂ 8417 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ(無圧式温水発生機) | JIS Ｂ 8418 | ボイラ効率90％以上
高性能ボイラ（無圧式温水発生器） | HA-010 | ボイラ効率90％以上
高効率コージェネレーション | JIS Ｂ 8123 | 総合効率75％以上又は発電効率30％以上
変圧器（配電用６ｋＶ油入変圧器） | JIS Ｃ 4304 | 省エネ基準達成率100％
変圧器（配電用６ｋＶモールド変圧器） | JIS Ｃ 4306 | 省エネ基準達成率100％
産業用モータ | JIS Ｃ 4034 | 省エネ基準達成率100％
工業炉 | JIS B 8415 | 炉効率25％以上（連続式）、炉効率15％以上（バッチ式）
工作機械 | JIS B 0105 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
プラスチック加工機械 | JIS B 8650 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
印刷機械 | 一般社団法人日本印刷産業連合会 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
ダイカストマシン | 一般社団法人日本ダイカスト協会 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
プレス機械 | JIS B 0111 | 生産性の向上に資するものの指標（エネルギー効率、生産効率：同一生産量を製造した際にエネルギー使用量が削減されるもの）が更新前の設備と比較して年平均１％以上（又は10％以上）向上していること
太陽光発電システム | JIS Ｃ 8960及びJIS Ｃ 8905 | 出力１ｋW以上50ｋW未満に限る
パネル及び太陽電池モジュール | IEC 61215 | 出力１ｋW以上50ｋW未満に限る
複層ガラス | JIS Ｒ 3209 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
真空ガラス | JIS R 3225 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
サッシ | JIS Ａ 4706 | 更新前と比較して熱貫流率（W/m²・K）の改善が見込まれる
風除室（ドアセット） | JIS A 4702 | -
風除室（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材） | JIS H 4100 | -
カーポート屋根（金属製簡易車庫用構成材） | JIS A 6604 | -
カーポート屋根（アルミニウム及びアルミニウム合金の押出形材） | JIS H 4100及びJIS規格に定める屋根材 | -
エントランスドア（ドアセット） | JIS A 4702 | 更新の場合は、更新前と比較して熱貫流率（W/㎡・K）の改善が見込まれること
エントランスドア（サッシ） | JIS A 4706 | 更新の場合は、更新前と比較して熱貫流率（W/㎡・K）の改善が見込まれること