## A別表1-1非FIT (売電量)
（別添１－２）
仕様書別表１ー１
令和９年度 非ＦＩＴ・ＦＩＰ発電所別 月別予定売電電力量 | [11 empty] | （kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 非FIT 小計 | 与田切 (FIP) | 合計 |  | 参考 自己託送 電 力 量 | 参考 自己託送込 電力量
うち ＰＰＡ 電力量
4 | 3097000 | 8548000 | 0 | 1067000 | 3322000 | 2718258 | 1977000 | 473000 | 21202258 | 2736000 | 23938258 | 81081 | 203742 | 24142000
5 | 4833000 | 6539000 | 0 | 747000 | 2954000 | 3326258 | 2196000 | 500000 | 21095258 | 3146000 | 24241258 | 66528 | 203742 | 24445000
6 | 2776000 | 4415000 | 0 | 282000 | 2512000 | 2146453 | 2114000 | 396000 | 14641453 | 2109000 | 16750453 | 55094 | 277547 | 17028000
7 | 3306000 | 4612000 | 0 | 269000 | 2753000 | 2333952 | 2303000 | 585000 | 16161952 | 2272000 | 18433952 | 118503 | 317048 | 18751000
8 | 3330000 | 3310000 | 0 | 135000 | 1405000 | 1890873 | 1767000 | 386000 | 12223873 | 1814000 | 14037873 | 120582 | 319127 | 14357000
9 | 2998000 | 3290000 | 0 | 105000 | 2527000 | 629690 | 1866000 | 457000 | 11872690 | 1932000 | 13804690 | 124740 | 271310 | 14076000
10 | 3045000 | 2582000 | 0 | 90000 | 2773000 | 0 | 1441000 | 129349 | 10060349 | 2021000 | 12081349 | 81081 | 227651 | 12309000
11 | 1497000 | 2055000 | 0 | 84969 | 1461000 | 0 | 765000 | 0 | 5862969 | 1559000 | 7421969 | 115385 | 185031 | 7607000
12 | 776000 | 2552000 | 0 | 100000 | 1602000 | 432784 | 711000 | 29000 | 6202784 | 1266000 | 7468784 | 141372 | 216216 | 7685000
1 | 738000 | 2547000 | 0 | 34000 | 958000 | 537863 | 399000 | 1000 | 5214863 | 980000 | 6194863 | 159044 | 214137 | 6409000
2 | 1707000 | 3652000 | 0 | 133000 | 755000 | 611692 | 385000 | 3000 | 7246692 | 959000 | 8205692 | 150728 | 192308 | 8398000
3 | 1676000 | 6502000 | 0 | 497000 | 1912000 | 801717 | 1056000 | 5000 | 12449717 | 1428000 | 13877717 | 93555 | 244283 | 14122000
計 | 29779000 | 50604000 | 0 | 3543969 | 24934000 | 15429540 | 16980000 | 2964349 | 144234858 | 22222000 | 166456858 | 1307693 | 2872142 | 169329000
令和10年度 非ＦＩＴ・ＦＩＰ発電所別月別予定売電電力量 | [11 empty] | （kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 非FIT 小計 | 与田切 (FIP) | 合計 |  | 参考 自己託送 電 力 量 | 参考 自己託送込 電力量
うち ＰＰＡ 電力量
4 | 3097000 | 8548000 | 0 | 1067000 | 3322000 | 2726574 | 593000 | 473000 | 19826574 | 2736000 | 22562574 | 77962 | 195426 | 22758000
5 | 4833000 | 6539000 | 0 | 759000 | 2954000 | 2651574 | 0 | 500000 | 18236574 | 3146000 | 21382574 | 64449 | 195426 | 21578000
6 | 2730000 | 4415000 | 0 | 282000 | 1968000 | 1874887 | 0 | 396000 | 11665887 | 2109000 | 13774887 | 53014 | 266113 | 14041000
7 | 3306000 | 4612000 | 0 | 269000 | 0 | 2346426 | 0 | 585000 | 11118426 | 2272000 | 13390426 | 114345 | 304574 | 13695000
8 | 3330000 | 3310000 | 0 | 135000 | 0 | 1903347 | 399000 | 386000 | 9463347 | 1814000 | 11277347 | 115385 | 306653 | 11584000
9 | 2998000 | 3290000 | 0 | 105000 | 0 | 1274085 | 1866000 | 457000 | 9990085 | 1932000 | 11922085 | 119543 | 260915 | 12183000
10 | 1768000 | 2582000 | 0 | 80000 | 0 | 363705 | 1441000 | 357000 | 6591705 | 2021000 | 8612705 | 77962 | 218295 | 8831000
11 | 1527000 | 2418000 | 0 | 102000 | 0 | 694245 | 961000 | 175000 | 5877245 | 1559000 | 7436245 | 110187 | 177755 | 7614000
12 | 776000 | 2552000 | 0 | 100000 | 0 | 510100 | 711000 | 29000 | 4678100 | 1266000 | 5944100 | 136175 | 207900 | 6152000
1 | 738000 | 2547000 | 0 | 34000 | 0 | 546179 | 399000 | 1000 | 4265179 | 980000 | 5245179 | 152807 | 205821 | 5451000
2 | 1648000 | 3526000 | 0 | 128000 | 0 | 590969 | 372000 | 3000 | 6267969 | 926000 | 7193969 | 144491 | 185031 | 7379000
3 | 1676000 | 6502000 | 0 | 497000 | 1295000 | 811073 | 1056000 | 5000 | 11842073 | 1382000 | 13224073 | 89397 | 234927 | 13459000
計 | 28427000 | 50841000 | 0 | 3558000 | 9539000 | 16293164 | 7798000 | 3367000 | 119823164 | 22143000 | 141966164 | 1255717 | 2758836 | 144725000
２年計 | 58206000 | 101445000 | 0 | 7101969 | 34473000 | 31722704 | 24778000 | 6331349 | 264058022 | 44365000 | 308423022 | 2563410 | 5630978 | 314054000
※１ 奥裾花、奥木曽及び松川ダムの３発電所から県庁舎に自己託送を行います。３発電所の電力量については、自己託送電力量を差し引いたものです。
なお、自己託送電力の総量については、「参考自己託送電力量」に記載のとおりです。
※２ 「うちＰＰＡ電力量」については、県庁舎へのＰＰＡ（需要追随供給）で、電力料金を支払う必要はありません。
令和７年度 非ＦＩＴ・ＦＩＰ発電所別売電電力量実績 | [10 empty] | （kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 非FIT 小計 | 与田切 (FIP) | 合計
4 | 451304 | 8875044 | 1014021 | 1048580 | 2586168 | 3547166 | 1230595 | 247068 | 18999946 | 2411248 | 21411194
5 | 4813640 | 8695674 | 1802601 | 1094741 | 3660494 | 3154406 | 1812492 | 516506 | 25550554 | 3319162 | 28869716
6 | 3372768 | 5169492 | 1291779 | 365792 | 3443904 | 2791836 | 1860826 | 530486 | 18826883 | 954828 | 19781711
7 | 1208312 | 2486772 | 1246059 | 64222 | 3389170 | 2118989 | 1686420 | 502145 | 12702089 | 1459920 | 14162009
8 | 2450304 | 2976552 | 1300941 | 163456 | 563069 | 2307838 | 1604189 | 356815 | 11723164 | 1143156 | 12866320
9 | 2305072 | 3809628 | 701775 | 47546 | 2768011 | 1451390 | 1718258 | 281592 | 13083272 | 1567930 | 14651202
10 | 227272 | 2212668 | 1714563 | 0 | 2684419 | 740959 | 1057464 | 293822 | 8931167 | 2235170 | 11166337
11 | 91800 | 0 | 456489 | 0 | 1037952 | 799877 | 583034 | 39547 | 3008699 | 1360940 | 4369639
12 | 1003736 | 2116332 | 0 | 0 | 1260115 | 976608 | 420415 | 0 | 5777206 | 1219372 | 6996578
1 | 73000 | 2204316 | 0 | 21961 | 715032 | 715853 | 241430 | 0 | 3971592 | 706762 | 4678354
2 | 1803944 | 3152754 | 0 | 227349 | 594058 | 953870 | 272606 | 0 | 7004581 | 780108 | 7784689
3 | 2048976 | 5253156 | 104175 | 468832 | 1190020 | 543917 | 554760 | 5338 | 10169174 | 1342264 | 11511438
計 | 19850128 | 46952388 | 9632403 | 3502479 | 23892412 | 20102709 | 13042489 | 2773319 | 139748327 | 18500860 | 158249187
令和６年度 非ＦＩＴ・ＦＩＰ発電所別売電電力量実績 | [10 empty] | （kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 非FIT 小計 | 与田切 (FIP) | 合計
4 | 4691040 | 9668790 | 3074823 | 1157539 | 4257994 | 3513974 | 2487622 | 758470 | 29610252 |  | 29610252
5 | 4765592 | 5061924 | 1911870 | 547619 | 3275813 | 3636547 | 2144138 | 477722 | 21821225 |  | 21821225
6 | 3967528 | 3699380 | 1324989 | 161539 | 3051821 | 2635826 | 2253492 | 417182 | 17511757 |  | 17511757
7 | 4078856 | 6065910 | 1858428 | 350786 | 3589848 | 3237415 | 2755224 | 587930 | 22524397 |  | 22524397
8 | 3727808 | 2678346 | 1810908 | 46739 | 1603166 | 1275782 | 1337206 | 334123 | 12814078 |  | 12814078
9 | 3441856 | 2709036 | 1314675 | 57059 | 1751126 | 1287274 | 1506573 | 288449 | 12356048 |  | 12356048
10 | 4593384 | 3640140 | 604098 | 187558 | 3110256 | 807048 | 2110162 | 462509 | 15515155 | 1538586 | 17053741
11 | 2250976 | 3793752 | 0 | 130031 | 2175250 | 482861 | 1481537 | 232025 | 10546432 | 1578234 | 12124666
12 | 456904 | 2189898 | 0 | 44084 | 1173614 | 729734 | 634111 | 7548 | 5235893 | 927458 | 6163351
1 | 256488 | 2688156 | 0 | 103903 | 513173 | 924489 | 259301 | 6660 | 4752170 | 851368 | 5603538
2 | 306688 | 2506680 | 0 | 112720 | 70373 | 723463 | 23897 | 4572 | 3748393 | 670152 | 4418545
3 | 57488 | 6719256 | 0 | 453708 | 1523232 | 2056075 | 756835 | 40894 | 11607488 | 1535772 | 13143260
計 | 32594608 | 51421268 | 11899791 | 3353285 | 26095666 | 21310488 | 17750098 | 3618084 | 168043288 | 7101570 | 175144858
令和５年度 非ＦＩＴ・ＦＩＰ発電所別売電電力量実績 | [10 empty] | （kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 非FIT 小計 | 与田切 (FIP) | 合計
4 | 4620032 | 6676776 | 441144 | 959857 | 4312368 | 3418157 | 2051165 | 499747 | 22979246 |  | 22979246
5 | 4804784 | 6095358 | 1985589 | 676468 | 3956141 | 3603283 | 2381472 | 669874 | 24172969 |  | 24172969
6 | 4764528 | 6324930 | 2088657 | 525448 | 205474 | 2980404 | 2264429 | 719897 | 19873767 |  | 19873767
7 | 4466152 | 4580298 | 1590759 | 201717 | 2846923 | 2702729 | 2464438 | 651454 | 19504470 |  | 19504470
8 | 3405352 | 1892952 | 1488636 | 17478 | 1959840 | 1306217 | 1904774 | 180946 | 12156195 |  | 12156195
9 | 3699176 | 1876410 | 1152792 | 29117 | 1746461 | 1648332 | 985658 | 83906 | 11221852 |  | 11221852
10 | 4397896 | 1406664 | 790974 | 0 | 2038680 | 803736 | 953856 | 81499 | 10473305 |  | 10473305
11 | 3731304 | 1617336 | 0 | 11010 | 1666238 | 531446 | 887990 | 172882 | 8618206 |  | 8618206
12 | 4265672 | 2677554 | 0 | 206254 | 2152440 | 664488 | 1134482 | 1454 | 11102344 |  | 11102344
1 | 3886192 | 3564990 | 0 | 10377 | 1470802 | 513713 | 760493 | 0 | 10206567 |  | 10206567
2 | 3439992 | 4952430 | 0 | 219254 | 1339862 | 426053 | 824472 | 0 | 11202063 |  | 11202063
3 | 1329464 | 5478948 | 1068930 | 185125 | 1967371 | 941098 | 1770466 | 139447 | 12880849 |  | 12880849
計 | 46810544 | 47144646 | 10607481 | 3042105 | 25662600 | 19539656 | 18383695 | 3201106 | 174391833 |  | 174391833

## A別表1-2非FIT（発電量）
（別添１－２）
別表１－２
令和９年度 非ＦＩＴ発電所別月別予定発電電力量（所内電力を除き、自己託送電力を含む。）（kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 非FIT 小計 | 与田切 (FIP) | 合計
4 | 3097000 | 8548000 | 0 | 1067000 | 3322000 | 2922000 | 1977000 | 473000 | 21406000 | 2736000 | 24142000
5 | 4833000 | 6539000 | 0 | 747000 | 2954000 | 3530000 | 2196000 | 500000 | 21299000 | 3146000 | 24445000
6 | 2776000 | 4415000 | 0 | 282000 | 2512000 | 2424000 | 2114000 | 396000 | 14919000 | 2109000 | 17028000
7 | 3306000 | 4612000 | 0 | 269000 | 2753000 | 2651000 | 2303000 | 585000 | 16479000 | 2272000 | 18751000
8 | 3330000 | 3310000 | 0 | 135000 | 1405000 | 2210000 | 1767000 | 386000 | 12543000 | 1814000 | 14357000
9 | 2998000 | 3290000 | 0 | 105000 | 2527000 | 901000 | 1866000 | 457000 | 12144000 | 1932000 | 14076000
10 | 3045000 | 2582000 | 0 | 90000 | 2773000 | 0 | 1441000 | 357000 | 10288000 | 2021000 | 12309000
11 | 1497000 | 2055000 | 0 | 95000 | 1461000 | 0 | 765000 | 175000 | 6048000 | 1559000 | 7607000
12 | 776000 | 2552000 | 0 | 100000 | 1602000 | 649000 | 711000 | 29000 | 6419000 | 1266000 | 7685000
1 | 738000 | 2547000 | 0 | 34000 | 958000 | 752000 | 399000 | 1000 | 5429000 | 980000 | 6409000
2 | 1707000 | 3652000 | 0 | 133000 | 755000 | 804000 | 385000 | 3000 | 7439000 | 959000 | 8398000
3 | 1676000 | 6502000 | 0 | 497000 | 1912000 | 1046000 | 1056000 | 5000 | 12694000 | 1428000 | 14122000
計 | 29779000 | 50604000 | 0 | 3554000 | 24934000 | 17889000 | 16980000 | 3367000 | 147107000 | 22222000 | 169329000
令和10年度 非ＦＩＴ・ＦＩＰ発電所別月別予定発電電力量（所内用電力を除き、自己託送電力を含む。）（kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 非FIT 小計 | 与田切 (FIP) | 合計
4 | 3097000 | 8548000 | 0 | 1067000 | 3322000 | 2922000 | 593000 | 473000 | 20022000 | 2736000 | 22758000
5 | 4833000 | 6539000 | 0 | 759000 | 2954000 | 2847000 | 0 | 500000 | 18432000 | 3146000 | 21578000
6 | 2730000 | 4415000 | 0 | 282000 | 1968000 | 2141000 | 0 | 396000 | 11932000 | 2109000 | 14041000
7 | 3306000 | 4612000 | 0 | 269000 | 0 | 2651000 | 0 | 585000 | 11423000 | 2272000 | 13695000
8 | 3330000 | 3310000 | 0 | 135000 | 0 | 2210000 | 399000 | 386000 | 9770000 | 1814000 | 11584000
9 | 2998000 | 3290000 | 0 | 105000 | 0 | 1535000 | 1866000 | 457000 | 10251000 | 1932000 | 12183000
10 | 1768000 | 2582000 | 0 | 80000 | 0 | 582000 | 1441000 | 357000 | 6810000 | 2021000 | 8831000
11 | 1527000 | 2418000 | 0 | 102000 | 0 | 872000 | 961000 | 175000 | 6055000 | 1559000 | 7614000
12 | 776000 | 2552000 | 0 | 100000 | 0 | 718000 | 711000 | 29000 | 4886000 | 1266000 | 6152000
1 | 738000 | 2547000 | 0 | 34000 | 0 | 752000 | 399000 | 1000 | 4471000 | 980000 | 5451000
2 | 1648000 | 3526000 | 0 | 128000 | 0 | 776000 | 372000 | 3000 | 6453000 | 926000 | 7379000
3 | 1676000 | 6502000 | 0 | 497000 | 1295000 | 1046000 | 1056000 | 5000 | 12077000 | 1382000 | 13459000
計 | 28427000 | 50841000 | 0 | 3558000 | 9539000 | 19052000 | 7798000 | 3367000 | 122582000 | 22143000 | 144725000
２年計 | 58206000 | 101445000 | 0 | 7112000 | 34473000 | 36941000 | 24778000 | 6734000 | 269689000 | 44365000 | 314054000

## A別表1-3非FIT
（別添１－２）
別表１－３
令和９年度 非ＦＩＴ発電所別自己託送電力量（kWh） | [9 empty] | （kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 与田切 | 計
4 | [5 empty] | 203742 |  |  |  | 203742
5 | [5 empty] | 203742 |  |  |  | 203742
6 | [5 empty] | 277547 |  |  |  | 277547
7 | [5 empty] | 317048 |  |  |  | 317048
8 | [5 empty] | 319127 |  |  |  | 319127
9 | [5 empty] | 271310 |  |  |  | 271310
10 | [7 empty] | 227651 |  | 227651
11 |  |  |  | 10031 |  |  |  | 175000 |  | 185031
12 | [5 empty] | 216216 |  |  |  | 216216
1 | [5 empty] | 214137 |  |  |  | 214137
2 | [5 empty] | 192308 |  |  |  | 192308
3 | [5 empty] | 244283 |  |  |  | 244283
計 | 0 | 0 | 0 | 10031 | 0 | 2459460 | 0 | 402651 | 0 | 2872142
令和10年度 非ＦＩＴ発電所別自己託送電力量 | [9 empty] | （kWh）
月 | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ | 松川ダム | 与田切 | 計
4 | [5 empty] | 195426 |  |  |  | 195426
5 | [5 empty] | 195426 |  |  |  | 195426
6 | [5 empty] | 266113 |  |  |  | 266113
7 | [5 empty] | 304574 |  |  |  | 304574
8 | [5 empty] | 306653 |  |  |  | 306653
9 | [5 empty] | 260915 |  |  |  | 260915
10 | [5 empty] | 218295 |  |  |  | 218295
11 | [5 empty] | 177755 |  |  |  | 177755
12 | [5 empty] | 207900 |  |  |  | 207900
1 | [5 empty] | 205821 |  |  |  | 205821
2 | [5 empty] | 185031 |  |  |  | 185031
3 | [5 empty] | 234927 |  |  |  | 234927
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758836 | 0 | 0 | 0 | 2758836
２か年計 | 0 | 0 | 0 | 10031 | 0 | 5218296 | 0 | 402651 | 0 | 5630978

## A別表2(FIT)
（別添１－２）
（仕様書別表２）
令和９年度 ＦＩＴ発電所別月別予定売電電力量（kWh）
月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 小渋第３ | 高遠 | 奥裾花第２ | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里まつかわ | 小渋えんまん | 奈良井 | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 計
4 | 4201000 | 10145000 | 1465000 | 249000 | 113000 | 655000 | 111000 | 86000 | 171000 | 72000 |  | 69000 | 12000 | 37000 | 17386000
5 | 5765000 | 8820000 | 99000 | 282000 | 121000 | 620000 | 113000 | 113000 | 152000 | 128000 |  | 87000 | 11000 | 66000 | 16377000
6 | 4206000 | 6590000 | 172000 | 241000 | 103000 | 489000 | 101000 | 106000 | 129000 | 64000 |  | 66000 | 27000 | 76000 | 12370000
7 | 5768000 | 11519000 | 162000 | 257000 | 117000 | 432000 | 110000 | 115000 | 151000 | 42000 |  | 61000 | 34000 | 75000 | 18843000
8 | 4255000 | 6880000 | 219000 | 264000 | 117000 | 331000 | 81000 | 95000 | 79000 | 69000 |  | 66000 | 16000 | 56000 | 12528000
9 | 4149000 | 8627000 | 1867000 | 258000 | 118000 | 323000 | 82000 | 75000 | 101000 | 72000 |  | 61000 | 14000 | 59000 | 15806000
10 | 3895000 | 9877000 | 1360000 | 260000 | 118000 | 350000 | 78000 | 44000 | 88000 | 59000 |  | 58000 | 12000 | 50000 | 16249000
11 | 2144000 | 4634000 | 1126000 | 244000 | 119000 | 316000 | 52000 | 33000 | 66000 | 22000 |  | 45000 | 46000 | 46000 | 8893000
12 | 1520000 | 6211000 | 2174000 | 250000 | 124000 | 417000 | 52000 | 24000 | 44000 | 30000 |  | 42000 | 13000 | 17000 | 10918000
1 | 1491000 | 3996000 | 2160000 | 250000 | 122000 | 298000 | 34000 | 1000 | 16000 | 11000 |  | 41000 | 10000 | 5000 | 8435000
2 | 1395000 | 3238000 | 1914000 | 208000 | 114000 | 282000 | 28000 | 2000 | 39000 | 30000 |  | 34000 | 8000 | 8000 | 7300000
3 | 2387000 | 6616000 | 2089000 | 248000 | 119000 | 476000 | 84000 | 49000 | 103000 | 25000 |  | 52000 | 20000 | 22000 | 12290000
計 | 41176000 | 87153000 | 14807000 | 3011000 | 1405000 | 4989000 | 926000 | 743000 | 1139000 | 624000 |  | 682000 | 223000 | 517000 | 157395000
令和10年度 ＦＩＴ発電所別月別予定売電電力量（kWh）
月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 小渋第３ | 高遠 | 奥裾花第２ | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里まつかわ | 小渋えんまん | 奈良井 | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 計
4 | 4201000 | 10145000 | 1490000 | 249000 | 113000 | 655000 | 111000 | 86000 | 171000 | 72000 |  | 69000 | 12000 | 37000 | 17411000
5 | 5765000 | 9765000 | 99000 | 282000 | 121000 | 630000 | 113000 | 113000 | 152000 | 128000 |  | 87000 | 11000 | 66000 | 17332000
6 | 4351000 | 6590000 | 173000 | 241000 | 103000 | 489000 | 101000 | 106000 | 129000 | 63000 | 500000 | 66000 | 27000 | 76000 | 13015000
7 | 5768000 | 11519000 | 162000 | 257000 | 117000 | 432000 | 110000 | 115000 | 151000 | 42000 | 560000 | 61000 | 34000 | 75000 | 19403000
8 | 4255000 | 6880000 | 220000 | 264000 | 117000 | 331000 | 81000 | 95000 | 79000 | 69000 | 499000 | 66000 | 16000 | 56000 | 13028000
9 | 3872000 | 8627000 | 1743000 | 258000 | 118000 | 323000 | 82000 | 75000 | 101000 | 72000 | 376000 | 61000 | 14000 | 59000 | 15781000
10 | 3895000 | 9877000 | 1757000 | 260000 | 118000 | 310000 | 78000 | 38000 | 88000 | 34000 | 434000 | 50000 | 12000 | 50000 | 17001000
11 | 2522000 | 6387000 | 1876000 | 244000 | 101000 | 339000 | 52000 | 33000 | 56000 | 22000 | 324000 | 45000 | 46000 | 46000 | 12093000
12 | 1520000 | 6876000 | 0 | 250000 | 124000 | 417000 | 61000 | 24000 | 44000 | 30000 | 321000 | 42000 | 13000 | 17000 | 9739000
1 | 1491000 | 3996000 | 0 | 250000 | 122000 | 298000 | 34000 | 1000 | 16000 | 11000 | 258000 | 41000 | 10000 | 5000 | 6533000
2 | 1347000 | 3126000 | 0 | 201000 | 110000 | 272000 | 27000 | 2000 | 38000 | 29000 | 184000 | 33000 | 8000 | 8000 | 5385000
3 | 2387000 | 6616000 | 2089000 | 248000 | 119000 | 476000 | 84000 | 49000 | 103000 | 25000 | 265000 | 52000 | 20000 | 22000 | 12555000
計 | 41374000 | 90404000 | 9609000 | 3004000 | 1383000 | 4972000 | 934000 | 737000 | 1128000 | 597000 | 3721000 | 673000 | 223000 | 517000 | 159276000
2年計 | 82550000 | 177557000 | 24416000 | 6015000 | 2788000 | 9961000 | 1860000 | 1480000 | 2267000 | 1221000 | 3721000 | 1355000 | 446000 | 1034000 | 316671000
令和７年度 ＦＩＴ発電所別売電電力量実績（kWh）
月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 小渋第３ | 高遠 | 奥裾花第２ | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里まつかわ | 小渋えんまん | 奈良井※ | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 計
4 |  | 8119328 | 1495240 | 113988 | 103761 | 637054 | 127071 | 66018 | 141654 | 12913 | 533096 |  | 13948 | 16911 | 11380982
5 | 5142256 | 8862000 | 59240 | 284496 | 114955 | 682351 | 115352 | 93160 | 172077 | 130893 | 509322 |  | 11324 | 73765 | 16251191
6 | 5168336 | 9943024 | 109812 | 257888 | 104845 | 558976 | 118512 | 117243 | 175772 | 71260 | 553391 |  | 17369 | 81406 | 17277834
7 | 3757616 | 6126120 | 31544 | 256796 | 115733 | 339296 | 103789 | 97984 | 102337 | 21506 | 546403 |  | 34427 | 64383 | 11597934
8 | 3421632 | 4248496 | 182608 | 283123 | 112588 | 333578 | 87042 | 83621 | 75000 | 66704 | 524623 | 63592 | 16602 | 67025 | 9566234
9 | 3255056 | 7551936 | 1964728 | 293560 | 111262 | 383200 | 59221 | 40247 | 79915 | 57298 | 294529 | 36480 | 14222 | 41451 | 14183105
10 | 1695088 | 5748120 | 1619504 | 276096 | 116246 | 125028 | 45597 | 2242 | 70135 | 6689 | 315562 | 30800 | 12682 | 10662 | 10074451
11 | 890112 | 3812256 | 1210500 | 302288 | 99498 | 46092 | 39770 | 1189 | 11603 | 2948 | 361771 | 38376 | 47272 | 21494 | 6885169
12 | 650752 | 2789080 | 2168356 | 311515 | 109471 | 461346 | 24138 | 0 | 40105 | 27643 | 244092 | 40444 | 8507 | 8717 | 6884166
1 | 649392 | 1045856 | 2104424 | 311140 | 112148 | 250877 | 15991 | 0 | 3382 | 2458 | 294764 | 58981 | 8367 | 6018 | 4863798
2 | 785568 | 1103704 | 1674400 | 151415 | 102558 | 293469 | 4678 | 0 | 43491 | 49740 | 169171 | 53860 | 10027 | 4460 | 4446541
3 | 1480080 | 3894744 | 1827976 | 113381 | 111133 | 500480 | 34269 | 0 | 56011 | 55054 | 128581 | 59694 | 15604 | 3082 | 8280089
計 | 26895888 | 63244664 | 14448332 | 2955686 | 1314198 | 4611747 | 775430 | 501704 | 971482 | 505106 | 4475305 | 382227 | 210351 | 399374 | 121691494
令和６年度 ＦＩＴ発電所別売電電力量実績（kWh）
月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 小渋第３ | 高遠 | 奥裾花第２ | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里まつかわ | 小渋えんまん | 奈良井※ | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 計
4 |  |  | 1577176 |  | 125264 | 672203 | 130502 | 88686 | 208129 | 91376 | 580070 |  |  |  | 3473406
5 |  |  | 181084 |  | 127368 | 602503 | 122739 | 129567 | 162792 | 0 | 579043 |  |  |  | 1905096
6 |  |  | 219220 |  | 107590 | 461479 | 120296 | 134524 | 157369 | 0 | 579156 |  | 105112 | 82757 | 1967503
7 |  |  | 174076 |  | 124233 | 489784 | 130898 | 136036 | 185344 | 0 | 601368 |  | 105428 | 81746 | 2028913
8 |  |  | 173148 | 259284 | 134719 | 252391 | 72207 | 127922 | 65548 | 0 | 552120 |  | 106721 | 46352 | 1790412
9 |  |  | 1520544 | 264748 | 123391 | 273427 | 64924 | 69575 | 45252 | 0 | 253862 |  | 104384 | 77588 | 2797695
10 |  |  | 951320 | 277522 | 116349 | 404378 | 109070 | 62357 | 107818 | 89837 | 496908 |  | 46000 | 64551 | 2726110
11 |  |  | 2130128 | 258739 | 88901 | 334075 | 101927 | 103479 | 98737 | 61770 | 510600 |  | 45921 | 71206 | 3805483
12 |  |  | 2154004 | 255820 | 105218 | 353656 | 45363 | 30931 | 16690 | 13054 | 320915 |  | 14181 | 26177 | 3336009
1 |  |  | 2106504 | 151710 | 106722 | 225935 | 8129 | 4230 | 7153 | 7062 | 253386 |  | 12213 | 5807 | 2888851
2 |  |  | 1917804 | 0 | 98994 | 142394 | 1059 | 0 | 2980 | 9012 | 131957 |  | 7875 | 2949 | 2315024
3 |  |  | 2229776 | 4535 | 114947 | 424386 | 100943 | 47002 | 48486 | 1756 | 194306 |  | 26193 | 2309 | 3194639
計 |  |  | 15334784 | 1472358 | 1373696 | 4636611 | 1008057 | 934309 | 1106298 | 273867 | 5053691 |  | 574028 | 461442 | 32229141
令和５年度 ＦＩＴ発電所別売電電力量実績（kWh）
月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 小渋第３ | 高遠 | 奥裾花第２ | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里まつかわ | 小渋えんまん | 奈良井※ | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 計
4 |  |  | 1420408 |  | 116176 | 616421 | 125047 | 114629 | 170208 | 126746 | 578638 |  |  |  | 3268273
5 |  |  | 33004 |  | 126791 | 609032 | 136554 | 139466 | 176374 | 131404 | 601733 |  |  |  | 1954358
6 |  |  | 212532 |  | 96712 | 516584 | 130668 | 134152 | 197447 | 107727 | 583045 |  |  |  | 1978867
7 |  |  | 162988 |  | 123939 | 439029 | 131291 | 138138 | 174027 | 44588 | 601021 |  |  |  | 1815021
8 |  |  | 105104 |  | 129976 | 165456 | 56008 | 91233 | 15315 | 45534 | 415410 |  |  |  | 1024036
9 |  |  | 1992568 |  | 125454 | 164923 | 31483 | 21623 | 543 | 67103 | 167773 |  |  |  | 2571470
10 |  |  | 2046724 |  | 127927 | 200640 | 84365 | 13044 | 18088 | 80336 | 334507 |  |  |  | 2905631
11 |  |  | 1108720 |  | 117577 | 213684 | 31308 | 0 | 38909 | 62319 | 296219 |  |  |  | 1868736
12 |  |  | 2263216 |  | 0 | 494618 | 94560 | 0 | 70654 | 66238 | 355969 |  |  |  | 3345255
1 |  |  | 2230964 |  | 0 | 352427 | 58293 | 0 | 30431 | 65249 | 280711 |  |  |  | 3018075
2 |  |  | 1993064 |  | 41454 | 392488 | 67315 | 9510 | 88569 | 95117 | 328308 |  |  |  | 3015825
3 |  |  | 2042104 |  | 104760 | 391565 | 100804 | 24493 | 60847 | 37296 | 405329 |  |  |  | 3167198
計 |  |  | 15611396 |  | 1110766 | 4556867 | 1047696 | 686288 | 1041412 | 929657 | 4948663 |  |  |  | 29932745
※ 奈良井発電所は改修前の実績

## A(E)別表3試運転電力
（別添１－２）
（仕様書別表３）
令和10年度 試運転発電所別月別予定試運転電力量
（kWh）
| 月 | 奈良井 | 中央アルプスこまかっぱ | 計
| 4 | 283000 | 0 | 283000
| 5 | 285000 | 556000 | 841000
| 6 | 0 | 450000 | 450000
| 7 | 0 | 552000 | 552000
| 8 | 0 | 0 | 0
| 9 | 0 | 0 | 0
| 10 | 0 | 0 | 0
| 11 | 0 | 0 | 0
| 12 | 0 | 0 | 0
| 1 | 0 | 0 | 0
| 2 | 0 | 0 | 0
| 3 | 0 | 0 | 0
| 計 | 568000 | 1558000 | 2126000

## B別表1自己託送＋PPA
（別添２－１）
（仕様書別表１）
県庁舎 計画送電電力量及び計画需要電力量
（kWh）
| 年 月 | 発電側 | [5 empty] | 需要側
|  | 自己託送に係る発電所及び計画送電電力量 |  | ＰＰＡに係る発電所及び計画送電電力量 |  | 送電電力量合計 |  | 自己託送及びＰＰＡに係る需要施設及び計画需要電力量
|  | 奥裾花、奥木曽、松川ダム発電所の合計 |  | 小渋第２、裾花、奥裾花、大鹿、奥木曽、大鹿第２、松川ダム、与田切発電所の合計 |  |  |  | 長野県庁舎（本館、議会棟、議会増築等及び西庁舎）
|  | 損失率 |  | 損失率 |  | 損失率
|  | 含む | なし | 含む | なし | 含む | なし
| 令和９年４月 | 203742 | 196000 | 81081 | 78000 | 284823 | 274000 | 274000
| ５月 | 203742 | 196000 | 66528 | 64000 | 270270 | 260000 | 260000
| ６月 | 277547 | 267000 | 55094 | 53000 | 332641 | 320000 | 320000
| ７月 | 317048 | 305000 | 118503 | 114000 | 435551 | 419000 | 419000
| ８月 | 319127 | 307000 | 120582 | 116000 | 439709 | 423000 | 423000
| ９月 | 271310 | 261000 | 124740 | 120000 | 396050 | 381000 | 381000
| 10月 | 227651 | 219000 | 81081 | 78000 | 308732 | 297000 | 297000
| 11月 | 185031 | 178000 | 115385 | 111000 | 300416 | 289000 | 289000
| 12月 | 216216 | 208000 | 141372 | 136000 | 357588 | 344000 | 344000
| 令和10年１月 | 214137 | 206000 | 159044 | 153000 | 373181 | 359000 | 359000
| ２月 | 192308 | 185000 | 150728 | 145000 | 343036 | 330000 | 330000
| ３月 | 244283 | 235000 | 93555 | 90000 | 337838 | 325000 | 325000
| ９年度計 | 2872142 | 2763000 | 1307693 | 1258000 | 4179835 | 4021000 | 4021000
| 令和10年４月 | 195426 | 188000 | 77962 | 75000 | 273388 | 263000 | 263000
| ５月 | 195426 | 188000 | 64449 | 62000 | 259875 | 250000 | 250000
| ６月 | 266113 | 256000 | 53014 | 51000 | 319127 | 307000 | 307000
| ７月 | 304574 | 293000 | 114345 | 110000 | 418919 | 403000 | 403000
| ８月 | 306653 | 295000 | 115385 | 111000 | 422038 | 406000 | 406000
| ９月 | 260915 | 251000 | 119543 | 115000 | 380458 | 366000 | 366000
| 10月 | 218295 | 210000 | 77962 | 75000 | 296257 | 285000 | 285000
| 11月 | 177755 | 171000 | 110187 | 106000 | 287942 | 277000 | 277000
| 12月 | 207900 | 200000 | 136175 | 131000 | 344075 | 331000 | 331000
| 令和11年１月 | 205821 | 198000 | 152807 | 147000 | 358628 | 345000 | 345000
| ２月 | 185031 | 178000 | 144491 | 139000 | 329522 | 317000 | 317000
| ３月 | 234927 | 226000 | 89397 | 86000 | 324324 | 312000 | 312000
| 10年度計 | 2758836 | 2654000 | 1255717 | 1208000 | 4014553 | 3862000 | 3862000
| ２か年度計 | 5630978 | 5417000 | 2563410 | 2466000 | 8194388 | 7883000 | 7883000
| うち夏季 | 1779627 | 1712000 | 713098 | 686000 | 2492725 | 2398000 | 2398000
| うちその他季 | 3851351 | 3705000 | 1850312 | 1780000 | 5701663 | 5485000 | 5485000

## B別表2県庁舎
（別添２－１）
（仕様書別表２）
１ 令和９、10年度 長野県庁舎の各月予定使用電力量
年 月 | 予定使用電力量（kWh)
| ベース供給 （自己託送） | 需要追随供給 （ＰＰＡ） | 計
令和９年４月 | 196000 | 78000 | 274000
５月 | 196000 | 64000 | 260000
６月 | 267000 | 53000 | 320000
７月 | 305000 | 114000 | 419000
８月 | 307000 | 116000 | 423000
９月 | 261000 | 120000 | 381000
１０月 | 219000 | 78000 | 297000
１１月 | 178000 | 111000 | 289000
１２月 | 208000 | 136000 | 344000
令和10年１月 | 206000 | 153000 | 359000
２月 | 185000 | 145000 | 330000
３月 | 235000 | 90000 | 325000
９年度合計 | 2763000 | 1258000 | 4021000
令和10年４月 | 188000 | 75000 | 263000
５月 | 188000 | 62000 | 250000
６月 | 256000 | 51000 | 307000
７月 | 293000 | 110000 | 403000
８月 | 295000 | 111000 | 406000
９月 | 251000 | 115000 | 366000
１０月 | 210000 | 75000 | 285000
１１月 | 171000 | 106000 | 277000
１２月 | 200000 | 131000 | 331000
令和11年１月 | 198000 | 147000 | 345000
２月 | 178000 | 139000 | 317000
３月 | 226000 | 86000 | 312000
R10年度合計 | 2654000 | 1208000 | 3862000
２か年度合計 | 5417000 | 2466000 | 7883000
２ 令和６、７年度 長野県庁舎の月別使用電力量実績
年 月 | 使用電力量 （kWh) | 年 月 | 使用電力量 （kWh)
令和６年４月 | 284598 | 令和７年４月 | 277482
５月 | 268476 | ５月 | 258726
６月 | 315504 | ６月 | 326502
７月 | 417246 | ７月 | 427968
８月 | 425928 | ８月 | 405360
９月 | 388092 | ９月 | 364476
１０月 | 309180 | １０月 | 270948
１１月 | 300450 | １１月 | 272271
１２月 | 350460 | １２月 | 325101
令和７年１月 | 358368 | 令和８年１月 | 349886
２月 | 343086 | ２月 | 305698
３月 | 332088 | ３月 | 307054
合計 | 4093476 | 合計 | 3891472
（注）１、２の「（予定）使用電力量」は、県庁舎需要電力量から長野県庁舎の自家消費用の 太陽光発電設備（設備容量70kW）の発電量を差し引いた電力量であること。

## C別表１水素ｽﾃｰｼｮﾝ
（別添３ー１）
（仕様書別表１）
令和９年度、令和10年度 北信発電管理事務所見込受電電力量（kWh）
施設名 |  | 受電電圧 | 予備受電 電圧 | 最大電力 | 高圧（第２種プランＬ）
使用電力量 (kWh)
|  | (kV) | (kV) | (kW) | 夏季 | その他 | 計
北信発電管理事務所 |  | 6.6 | - | 115 | 110688 | 337437 | 448125
| 川中島水素ステーション |  |  |  | 48992 | 144231 | 193223
| その他 |  |  |  | 61696 | 193206 | 254902

## C別表2水素ｽﾃｰｼｮﾝ
（別添３ー１）
（仕様書別表２）
令和９年度、令和10年度 北信発電管理事務所見込受電電力量
| 令和９年度 |  |  | （kWh）
| 月 | 北信発電管理事務所
|  |  | 川中島水素ステーション | その他
| 4 | 19566 | 11815 | 7751
| 5 | 20998 | 15233 | 5765
| 6 | 24282 | 16600 | 7682
| 7 | 25887 | 15259 | 10628
| 8 | 29127 | 18362 | 10765
| 9 | 24826 | 15371 | 9455
| 10 | 23591 | 16057 | 7534
| 11 | 24054 | 14418 | 9636
| 12 | 29390 | 14875 | 14515
| 1 | 37136 | 18987 | 18149
| 2 | 31258 | 17448 | 13810
| 3 | 30559 | 18798 | 11761
| 計 | 320674 | 193223 | 127451
| 令和10年度 |  |  | （kWh）
| 月 | 北信発電管理事務所
|  |  | 川中島水素ステーション | その他
| 4 | 7751 |  | 7751
| 5 | 5765 |  | 5765
| 6 | 7682 |  | 7682
| 7 | 10628 |  | 10628
| 8 | 10765 |  | 10765
| 9 | 9455 |  | 9455
| 10 | 7534 |  | 7534
| 11 | 9636 |  | 9636
| 12 | 14515 |  | 14515
| 1 | 18149 |  | 18149
| 2 | 13810 |  | 13810
| 3 | 11761 |  | 11761
| 計 | 127451 | 0 | 127451
| ２か年度計 | 448125 | 193223 | 254902

## D別表1供給場所
（別添４－１）
（別表１）
供給場所一覧
| 発電所 | 供給場所（所在地）
| 美和 | 長野県伊那市高遠町勝間１６７３番地先
| 春近 | 長野県伊那市東春近字田原５２３１
| 西天竜 | 長野県伊那市小沢7988-1
| 四徳 | 長野県上伊那郡中川村大草7039
| 小渋第１ | 長野県下伊那郡松川町大字生田字赤山金吾沢3441-118
| 小渋第２ | 長野県下伊那郡松川町大字生田字福沢541-1
| 裾花 | 長野県長野市小鍋3465
| 菅平 | 長野県上田市真田町長185
| 奥裾花 奥裾花第２ | 長野県長野市鬼無里上土倉16942-2
| 与田切 | 長野県上伊那郡飯島町七久保３０１３－１１４
| 大鹿 | 長野県下伊那郡大鹿村大字大河原2350-70
| 奥木曽 | 長野県木曽郡木祖村小木曽1160-11
| 大鹿第２ | 長野県下伊那郡大鹿村鹿塩647-1
| 松川ダム | 長野県飯田市上飯田8181-27
| 奈良井 | 長野県塩尻市奈良井2782-4
| 小渋第３ | 長野県下伊那郡松川町生田３４８１－２
| 高遠 | 長野県伊那市高遠町東高遠花畑466
| 横川蛇石 | 長野県上伊那郡辰野町大字横川字入谷265
| 信州もみじ湖 | 長野県上伊那郡箕輪町大字東箕輪2339-55
| くだものの里まつかわ | 長野県下伊那郡松川町上片桐5085-41
| 小渋えんまん | 長野県下伊那郡松川町生田541-3
| 豊丘ダム | 長野県須坂市大字豊丘字乳山３３２１番の１４地先
| 森泉湯川 | 長野県北佐久郡御代田町豊昇字清水平１９８４－７
| 金峰山川 | 長野県南佐久郡川上村秋山３０９－１０
| 越百のしずく | 長野県上伊那郡飯島町七久保３０１３－１２３
| 湯の瀬いとおしき | 長野県長野市大字入山字念仏寺沖5179番の２他
| 中央アルプスこまかっぱ | 長野県駒ケ根市

## D別表2所内電力（R9）
（別添４－１）
（仕様書別表２）
令和９、10年度 発電所別見込受電電力量
|  | 特別高圧＋高圧 |  |  | 本線 |  |  | 予備電源 |  |  | 合計
[5 empty] | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh)
[5 empty] | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計
|  | 令和９年度 |  |  | 91546 | 429072 | 520618 | 3213 | 17635 | 20848 | 94759 | 446707 | 541466
|  | 令和10年度 |  |  | 93603 | 434048 | 527651 | 1814 | 15051 | 16865 | 95417 | 449099 | 544516
|  | 令和９、10年度 合計 |  |  | 185149 | 863120 | 1048269 | 5027 | 32686 | 37713 | 190176 | 895806 | 1085982
令和９年度 発電所別見込受電電力量
特別高圧
発電所 | 受電電圧 | 予備受電 電圧 | 最大電力 | 予備受電 最大電力 | 特別高圧(第2種プランＡ）本線 |  |  | 予備受電（予備電源） |  |  | 合計
[5 empty] | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh)
| (kV) | (kV) | (kW) | (kW) | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計
美和 | 22 | 6.6 | 130 | 130 | 10200 | 64584 | 74784 | 132 | 15 | 147 | 10332 | 64599 | 74931
春近 | 154 | 6.6 | 224 | 224 | 2128 | 41776 | 43904 | 85 | 171 | 256 | 2213 | 41947 | 44160
西天竜 | 22 | 6.6 | 64 | 64 | 6541 | 16489 | 23030 | 33 | 886 | 919 | 6574 | 17375 | 23949
四徳 | 22 | 6.6 | 12 | 12 | 1803 | 7818 | 9621 | 1402 | 2783 | 4185 | 3205 | 10601 | 13806
小渋第１ | 22 | 6.6 | 60 | 60 | 9751 | 34991 | 44742 | 111 | 1909 | 2020 | 9862 | 36900 | 46762
小渋第２ | 22 | 6.6 | 50 | 50 | 10517 | 49837 | 60354 | 0 | 1202 | 1202 | 10517 | 51039 | 61556
裾花 | 33 | 6.6 | 54 | 54 | 24140 | 72091 | 96231 | 10 | 151 | 161 | 24150 | 72242 | 96392
菅平 | 77 | 6.6 | 40 | 40 | 8 | 29149 | 29157 | 53 | 1201 | 1254 | 61 | 30350 | 30411
奥裾花 奥裾花第２ | 33 | 6.6 | 48 | 48 | 706 | 612 | 1318 | 615 | 5564 | 6179 | 1321 | 6176 | 7497
与田切 | 77 | 6.6 | 50 | 50 | 4536 | 6881 | 11417 | 681 | 439 | 1120 | 5217 | 7320 | 12537
大鹿 | 22 | 6.6 | 50 | 50 | 57 | 5411 | 5468 | 0 | 1789 | 1789 | 57 | 7200 | 7257
奥木曽 | 77 | 6.6 | 52 | 52 | 113 | 401 | 514 | 41 | 416 | 457 | 154 | 817 | 971
大鹿第２ | 22 | 6.6 | 50 | 50 | 84 | 57 | 141 | 50 | 1017 | 1067 | 134 | 1074 | 1208
計 |  |  |  |  | 70584 | 330097 | 400681 | 3213 | 17543 | 20756 | 73797 | 347640 | 421437
※ 奥裾花発電所と奥裾花第２発電所は同受電点
※ 四徳発電所は令和10年５月から受電停止予定
高圧
発電所 | 受電電圧 | 予備受電 電圧 | 最大電力 | 予備受電 最大電力 | 高圧（第２種プランＬ） |  |  | 予備受電（予備電源） |  |  | 合計
[5 empty] | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh)
| (kV) | (kV) | (kW) | (kW) | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計
松川ダム | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 1236 | 13035 | 14271 | 0 | 92 | 92 | 1236 | 13127 | 14363
奈良井 | 6.6 | 6.6 | 19 | 19 | 0 | 187 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 187
小渋第３ | 6.6 | - | 5 |  | 12 | 376 | 388 |  |  |  | 12 | 376 | 388
高遠 | 6.6 | - | 6 |  | 99 | 849 | 948 |  |  |  | 99 | 849 | 948
横川蛇石 | 6.6 | - | 3 |  | 148 | 1450 | 1598 |  |  |  | 148 | 1450 | 1598
信州もみじ湖 | 6.6 | - | 4 |  | 187 | 8449 | 8636 |  |  |  | 187 | 8449 | 8636
くだものの里まつかわ | 6.6 | - | 13 |  | 1692 | 4463 | 6155 |  |  |  | 1692 | 4463 | 6155
小渋えんまん | 6.6 | - | 13 |  | 5685 | 12983 | 18668 |  |  |  | 5685 | 12983 | 18668
豊丘ダム | 6.6 | - | 4 |  | 29 | 108 | 137 |  |  |  | 29 | 108 | 137
森泉湯川 | 6.6 | - | 3 |  | 1255 | 7641 | 8896 |  |  |  | 1255 | 7641 | 8896
金峰山川 | 6.6 | - | 9 |  | 4934 | 13988 | 18922 |  |  |  | 4934 | 13988 | 18922
越百のしずく | 6.6 | - | 29 |  | 1793 | 25182 | 26975 |  |  |  | 1793 | 25182 | 26975
湯の瀬いとおしき | 6.6 | - | 20 |  | 3892 | 10264 | 14156 |  |  |  | 3892 | 10264 | 14156
中央アルプスこまかっぱ | [10 empty] | 0 | 0 | 0
計 |  |  |  |  | 20962 | 98975 | 119937 | 0 | 92 | 92 | 20962 | 99067 | 120029
※ 高圧の最大電力、予備受電最大電力は契約上は実量制とする。
※ 奈良井発電所は令和10年２月から受電予定
※ 中央アルプスこまかっぱ発電所は令和10年４月から受電予定
合計 |  |  |  |  | 91546 | 429072 | 520618 | 3213 | 17635 | 20848 | 94759 | 446707 | 541466

## D別表2所内電力 (R10)
（別添４－１）
（仕様書別表２）
令和10年度 発電所別見込受電電力量（kWh）
特別高圧
発電所 | 受電電圧 | 予備受電 電圧 | 最大電力 | 予備受電 最大電力 | 特別高圧(第2種プランＡ）本線 |  |  | 予備受電（予備電源） |  |  | 合計
[5 empty] | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh)
| (kV) | (kV) | (kW) | (kW) | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計
美和 | 22 | 6.6 | 130 | 130 | 10200 | 64584 | 74784 | 132 | 15 | 147 | 10332 | 64599 | 74931
春近 | 154 | 6.6 | 224 | 224 | 2128 | 41776 | 43904 | 85 | 171 | 256 | 2213 | 41947 | 44160
西天竜 | 22 | 6.6 | 64 | 64 | 6541 | 16489 | 23030 | 33 | 886 | 919 | 6574 | 17375 | 23949
四徳 | 22 | 6.6 | 12 | 12 | 0 | 852 | 852 | 0 | 199 | 199 | 0 | 1051 | 1051
小渋第１ | 22 | 6.6 | 60 | 60 | 9751 | 34991 | 44742 | 111 | 1909 | 2020 | 9862 | 36900 | 46762
小渋第２ | 22 | 6.6 | 50 | 50 | 10517 | 49837 | 60354 | 0 | 1202 | 1202 | 10517 | 51039 | 61556
裾花 | 33 | 6.6 | 54 | 54 | 24140 | 72091 | 96231 | 10 | 151 | 161 | 24150 | 72242 | 96392
菅平 | 77 | 6.6 | 40 | 40 | 8 | 29149 | 29157 | 53 | 1201 | 1254 | 61 | 30350 | 30411
奥裾花 奥裾花第２ | 33 | 6.6 | 48 | 48 | 706 | 612 | 1318 | 615 | 5564 | 6179 | 1321 | 6176 | 7497
与田切 | 77 | 6.6 | 50 | 50 | 4536 | 6881 | 11417 | 681 | 439 | 1120 | 5217 | 7320 | 12537
大鹿 | 22 | 6.6 | 50 | 50 | 57 | 5411 | 5468 | 0 | 1789 | 1789 | 57 | 7200 | 7257
奥木曽 | 77 | 6.6 | 52 | 52 | 113 | 401 | 514 | 41 | 416 | 457 | 154 | 817 | 971
大鹿第２ | 22 | 6.6 | 50 | 50 | 84 | 57 | 141 | 50 | 1017 | 1067 | 134 | 1074 | 1208
計 |  |  |  |  | 68781 | 323131 | 391912 | 1811 | 14959 | 16770 | 70592 | 338090 | 408682
※ 奥裾花発電所と奥裾花第２発電所は同受電点
※ 四徳発電所は令和10年５月から受電停止予定
高圧
発電所 | 受電電圧 | 予備受電 電圧 | 最大電力 | 予備受電 最大電力 | 高圧（第２種プランＬ） |  |  | 予備受電（予備電源） |  |  | 合計
[5 empty] | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh) |  |  | 使用電力量 (kWh)
| (kV) | (kV) | (kW) | (kW) | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計 | 夏季 | その他 | 計
松川ダム | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 1236 | 13035 | 14271 | 0 | 92 | 92 | 1236 | 13127 | 14363
奈良井 | 6.6 | 6.6 | 19 | 19 | 334 | 468 | 802 | 3 | 0 | 3 | 337 | 468 | 805
小渋第３ | 6.6 | - | 5 |  | 12 | 376 | 388 |  |  |  | 12 | 376 | 388
高遠 | 6.6 | - | 6 |  | 99 | 849 | 948 |  |  |  | 99 | 849 | 948
横川蛇石 | 6.6 | - | 3 |  | 148 | 1450 | 1598 |  |  |  | 148 | 1450 | 1598
信州もみじ湖 | 6.6 | - | 4 |  | 187 | 8449 | 8636 |  |  |  | 187 | 8449 | 8636
くだものの里まつかわ | 6.6 | - | 13 |  | 1692 | 4463 | 6155 |  |  |  | 1692 | 4463 | 6155
小渋えんまん | 6.6 | - | 13 |  | 5685 | 12983 | 18668 |  |  |  | 5685 | 12983 | 18668
豊丘ダム | 6.6 | - | 4 |  | 29 | 108 | 137 |  |  |  | 29 | 108 | 137
森泉湯川 | 6.6 | - | 3 |  | 1255 | 7641 | 8896 |  |  |  | 1255 | 7641 | 8896
金峰山川 | 6.6 | - | 9 |  | 4934 | 13988 | 18922 |  |  |  | 4934 | 13988 | 18922
越百のしずく | 6.6 | - | 29 |  | 1793 | 25182 | 26975 |  |  |  | 1793 | 25182 | 26975
湯の瀬いとおしき | 6.6 | - | 20 |  | 3892 | 10264 | 14156 |  |  |  | 3892 | 10264 | 14156
中央アルプスこまかっぱ | 6.6 | - | 15 |  | 3526 | 11661 | 15187 |  |  |  | 3526 | 11661 | 15187
計 |  |  |  |  | 24822 | 110917 | 135739 | 3 | 92 | 95 | 24825 | 111009 | 135834
※ 高圧の最大電力、予備受電最大電力は契約上は実量制とする。
※ 中央アルプスこまかっぱ発電所は令和10年４月から受電予定
合計 |  |  |  |  | 93603 | 434048 | 527651 | 1814 | 15051 | 16865 | 95417 | 449099 | 544516

## D別表3所内電力（R9）
（別添４－１）
（仕様書別表３）
１ 令和９年度 発電所別月別見込受電電力量
| 特別高圧（本線） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 四徳 | 小渋第１ | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 与田切 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ |  | 計
| 4 | 2896 | 756 | 772 | 852 | 2253 | 3971 | 551 | 502 | 2 | 392 | 47 | 6 | 0 |  | 13000
| 5 | 216 | 28 | 5030 | 726 | 95 | 86 | 2614 | 9 | 11 | 497 | 15 | 159 | 0 |  | 9486
| 6 | 480 | 0 | 3839 | 1116 | 2038 | 3034 | 4939 | 2 | 7 | 3136 | 9 | 6 | 0 |  | 18606
| 7 | 2072 | 224 | 3485 | 593 | 3310 | 3922 | 6588 | 2 | 269 | 1715 | 3 | 39 | 0 |  | 22222
| 8 | 5984 | 1904 | 3003 | 881 | 4062 | 4277 | 9209 | 0 | 262 | 1253 | 33 | 70 | 83 |  | 31021
| 9 | 2144 | 0 | 53 | 329 | 2379 | 2318 | 8343 | 6 | 175 | 1568 | 21 | 4 | 1 |  | 17341
| 10 | 6768 | 0 | 2299 | 87 | 3553 | 3091 | 10719 | 17 | 17 | 1757 | 9 | 44 | 0 |  | 28361
| 11 | 208 | 672 | 2542 | 573 | 3338 | 5059 | 13059 | 827 | 493 | 343 | 187 | 0 | 31 |  | 27332
| 12 | 9712 | 168 | 1294 | 231 | 5237 | 8586 | 14621 | 8907 | 71 | 63 | 128 | 143 | 3 |  | 49164
| 1 | 20512 | 11536 | 702 | 1345 | 6980 | 10243 | 12839 | 8478 | 5 | 0 | 433 | 0 | 4 |  | 73077
| 2 | 13584 | 17584 | 7 | 1849 | 5406 | 7589 | 8829 | 6263 | 6 | 0 | 3990 | 43 | 9 |  | 65159
| 3 | 10208 | 11032 | 4 | 1039 | 6091 | 8178 | 3920 | 4144 | 0 | 693 | 593 | 0 | 10 |  | 45912
| 計 | 74784 | 43904 | 23030 | 9621 | 44742 | 60354 | 96231 | 29157 | 1318 | 11417 | 5468 | 514 | 141 |  | 400681
| 特別高圧（予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 四徳 | 小渋第１ | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 与田切 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ |  | 計
| 4 | 15 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 36 | 7 |  | 463
| 5 | 0 | 0 | 364 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 13 | 2 |  | 826
| 6 | 0 | 0 | 88 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 257 | 0 | 40 | 134 |  | 949
| 7 | 48 | 0 | 2 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 661 | 0 | 15 | 32 |  | 1162
| 8 | 0 | 85 | 1 | 923 | 111 | 0 | 10 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1332
| 9 | 84 | 0 | 30 | 277 | 0 | 0 | 0 | 53 | 211 | 20 | 0 | 26 | 18 |  | 719
| 10 | 0 | 169 | 219 | 205 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1154 | 0 | 0 | 110 | 0 |  | 1927
| 11 | 0 | 0 | 110 | 796 | 1494 | 919 | 149 | 582 | 2082 | 0 | 1108 | 0 | 609 |  | 7849
| 12 | 0 | 0 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 182 | 0 | 206 | 0 |  | 1590
| 1 | 0 | 2 | 0 | 207 | 23 | 0 | 1 | 92 | 225 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 558
| 2 | 0 | 0 | 6 | 231 | 109 | 10 | 1 | 457 | 225 | 0 | 22 | 11 | 255 |  | 1327
| 3 | 0 | 0 | 97 | 536 | 283 | 273 | 0 | 0 | 204 | 0 | 659 | 0 | 2 |  | 2054
| 計 | 147 | 256 | 919 | 4185 | 2020 | 1202 | 161 | 1254 | 6179 | 1120 | 1789 | 457 | 1067 |  | 20756
| 特別高圧（本線＋予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 四徳 | 小渋第１ | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 与田切 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ |  | 計
| 4 | 2911 | 756 | 774 | 1051 | 2253 | 3971 | 551 | 502 | 206 | 392 | 47 | 42 | 7 |  | 13463
| 5 | 216 | 28 | 5394 | 931 | 95 | 86 | 2614 | 9 | 253 | 497 | 15 | 172 | 2 |  | 10312
| 6 | 480 | 0 | 3927 | 1313 | 2038 | 3034 | 4939 | 2 | 240 | 3393 | 9 | 46 | 134 |  | 19555
| 7 | 2120 | 224 | 3487 | 795 | 3310 | 3922 | 6588 | 2 | 471 | 2376 | 3 | 54 | 32 |  | 23384
| 8 | 5984 | 1989 | 3004 | 1804 | 4173 | 4277 | 9219 | 0 | 464 | 1253 | 33 | 70 | 83 |  | 32353
| 9 | 2228 | 0 | 83 | 606 | 2379 | 2318 | 8343 | 59 | 386 | 1588 | 21 | 30 | 19 |  | 18060
| 10 | 6768 | 169 | 2518 | 292 | 3553 | 3091 | 10719 | 87 | 1171 | 1757 | 9 | 154 | 0 |  | 30288
| 11 | 208 | 672 | 2652 | 1369 | 4832 | 5978 | 13208 | 1409 | 2575 | 343 | 1295 | 0 | 640 |  | 35181
| 12 | 9712 | 168 | 1294 | 438 | 5237 | 8586 | 14621 | 8907 | 1066 | 245 | 128 | 349 | 3 |  | 50754
| 1 | 20512 | 11538 | 702 | 1552 | 7003 | 10243 | 12840 | 8570 | 230 | 0 | 433 | 0 | 12 |  | 73635
| 2 | 13584 | 17584 | 13 | 2080 | 5515 | 7599 | 8830 | 6720 | 231 | 0 | 4012 | 54 | 264 |  | 66486
| 3 | 10208 | 11032 | 101 | 1575 | 6374 | 8451 | 3920 | 4144 | 204 | 693 | 1252 | 0 | 12 |  | 47966
| 計 | 74931 | 44160 | 23949 | 13806 | 46762 | 61556 | 96392 | 30411 | 7497 | 12537 | 7257 | 971 | 1208 |  | 421437
| 高圧（本線） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 松川ダム | 奈良井 | 小渋第３ | 高遠 | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里 まつかわ | 小渋えんまん | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 越百のしずく | 湯の瀬 いとおしき | 中央アルプスこまかっぱ | 計
| 4 | 215 |  | 3 | 20 | 21 | 370 | 48 | 1343 | 0 | 1047 | 721 | 286 | 110 |  | 4184
| 5 | 95 |  | 2 | 45 | 8 | 3 | 175 | 678 | 0 | 894 | 1212 | 142 | 403 |  | 3657
| 6 | 477 |  | 14 | 134 | 28 | 0 | 134 | 943 | 1 | 469 | 1254 | 574 | 308 |  | 4336
| 7 | 223 |  | 9 | 70 | 24 | 3 | 316 | 1881 | 0 | 375 | 1445 | 319 | 727 |  | 5392
| 8 | 145 |  | 1 | 22 | 29 | 5 | 499 | 2487 | 28 | 474 | 1451 | 0 | 1148 |  | 6289
| 9 | 868 |  | 2 | 7 | 95 | 179 | 877 | 1317 | 1 | 406 | 2038 | 1474 | 2017 |  | 9281
| 10 | 1053 |  | 46 | 15 | 81 | 717 | 984 | 1255 | 59 | 683 | 1038 | 516 | 2263 |  | 8710
| 11 | 1728 |  | 241 | 96 | 126 | 966 | 1018 | 1562 | 0 | 444 | 806 | 202 | 2341 |  | 9530
| 12 | 2231 |  | 14 | 503 | 29 | 1132 | 204 | 1647 | 48 | 1100 | 1797 | 1205 | 469 |  | 10379
| 1 | 2595 |  | 52 | 4 | 347 | 1737 | 460 | 2032 | 0 | 1289 | 2344 | 8580 | 1058 |  | 20498
| 2 | 2525 | 31 | 0 | 24 | 555 | 1946 | 781 | 1710 | 0 | 1032 | 2189 | 11443 | 1796 |  | 24032
| 3 | 2116 | 156 | 4 | 8 | 255 | 1578 | 659 | 1813 | 0 | 683 | 2627 | 2234 | 1516 |  | 13649
| 計 | 14271 | 187 | 388 | 948 | 1598 | 8636 | 6155 | 18668 | 137 | 8896 | 18922 | 26975 | 14156 |  | 119937
| 高圧（予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 松川ダム | 奈良井 | 小渋第３ | 高遠 | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里 まつかわ | 小渋えんまん | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 越百のしずく | 湯の瀬 いとおしき | 中央アルプスこまかっぱ | 計
| 4 | 0 | [13 empty] | 0
| 5 | 0 | [13 empty] | 0
| 6 | 15 | [13 empty] | 15
| 7 | 0 | [13 empty] | 0
| 8 | 0 | [13 empty] | 0
| 9 | 0 | [13 empty] | 0
| 10 | 20 | [13 empty] | 20
| 11 | 53 | [13 empty] | 53
| 12 | 0 | [13 empty] | 0
| 1 | 4 | [13 empty] | 4
| 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 3 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 計 | 92 | 0 | [12 empty] | 92
| 高圧（本線＋予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 松川ダム | 奈良井 | 小渋第３ | 高遠 | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里 まつかわ | 小渋えんまん | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 越百のしずく | 湯の瀬 いとおしき | 中央アルプスこまかっぱ | 計
| 4 | 215 |  | 3 | 20 | 21 | 370 | 48 | 1343 | 0 | 1047 | 721 | 286 | 110 |  | 4184
| 5 | 95 |  | 2 | 45 | 8 | 3 | 175 | 678 | 0 | 894 | 1212 | 142 | 403 |  | 3657
| 6 | 492 |  | 14 | 134 | 28 | 0 | 134 | 943 | 1 | 469 | 1254 | 574 | 308 |  | 4351
| 7 | 223 |  | 9 | 70 | 24 | 3 | 316 | 1881 | 0 | 375 | 1445 | 319 | 727 |  | 5392
| 8 | 145 |  | 1 | 22 | 29 | 5 | 499 | 2487 | 28 | 474 | 1451 | 0 | 1148 |  | 6289
| 9 | 868 |  | 2 | 7 | 95 | 179 | 877 | 1317 | 1 | 406 | 2038 | 1474 | 2017 |  | 9281
| 10 | 1073 |  | 46 | 15 | 81 | 717 | 984 | 1255 | 59 | 683 | 1038 | 516 | 2263 |  | 8730
| 11 | 1781 |  | 241 | 96 | 126 | 966 | 1018 | 1562 | 0 | 444 | 806 | 202 | 2341 |  | 9583
| 12 | 2231 |  | 14 | 503 | 29 | 1132 | 204 | 1647 | 48 | 1100 | 1797 | 1205 | 469 |  | 10379
| 1 | 2599 |  | 52 | 4 | 347 | 1737 | 460 | 2032 | 0 | 1289 | 2344 | 8580 | 1058 |  | 20502
| 2 | 2525 | 31 | 0 | 24 | 555 | 1946 | 781 | 1710 | 0 | 1032 | 2189 | 11443 | 1796 |  | 24032
| 3 | 2116 | 156 | 4 | 8 | 255 | 1578 | 659 | 1813 | 0 | 683 | 2627 | 2234 | 1516 |  | 13649
| 計 | 14363 | 187 | 388 | 948 | 1598 | 8636 | 6155 | 18668 | 137 | 8896 | 18922 | 26975 | 14156 |  | 120029

## D別表3所内電力(R10)
（別添４－１）
（仕様書別表３）
２ 令和10年度 発電所別月別見込受電電力量
| 特別高圧（本線） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 四徳 | 小渋第１ | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 与田切 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ |  | 計
| 4 | 2896 | 756 | 772 | 852 | 2253 | 3971 | 551 | 502 | 2 | 392 | 47 | 6 | 0 |  | 13000
| 5 | 216 | 28 | 5030 |  | 95 | 86 | 2614 | 9 | 11 | 497 | 15 | 159 | 0 |  | 8760
| 6 | 480 | 0 | 3839 |  | 2038 | 3034 | 4939 | 2 | 7 | 3136 | 9 | 6 | 0 |  | 17490
| 7 | 2072 | 224 | 3485 |  | 3310 | 3922 | 6588 | 2 | 269 | 1715 | 3 | 39 | 0 |  | 21629
| 8 | 5984 | 1904 | 3003 |  | 4062 | 4277 | 9209 | 0 | 262 | 1253 | 33 | 70 | 83 |  | 30140
| 9 | 2144 | 0 | 53 |  | 2379 | 2318 | 8343 | 6 | 175 | 1568 | 21 | 4 | 1 |  | 17012
| 10 | 6768 | 0 | 2299 |  | 3553 | 3091 | 10719 | 17 | 17 | 1757 | 9 | 44 | 0 |  | 28274
| 11 | 208 | 672 | 2542 |  | 3338 | 5059 | 13059 | 827 | 493 | 343 | 187 | 0 | 31 |  | 26759
| 12 | 9712 | 168 | 1294 |  | 5237 | 8586 | 14621 | 8907 | 71 | 63 | 128 | 143 | 3 |  | 48933
| 1 | 20512 | 11536 | 702 |  | 6980 | 10243 | 12839 | 8478 | 5 | 0 | 433 | 0 | 4 |  | 71732
| 2 | 13584 | 17584 | 7 |  | 5406 | 7589 | 8829 | 6263 | 6 | 0 | 3990 | 43 | 9 |  | 63310
| 3 | 10208 | 11032 | 4 |  | 6091 | 8178 | 3920 | 4144 | 0 | 693 | 593 | 0 | 10 |  | 44873
| 計 | 74784 | 43904 | 23030 | 852 | 44742 | 60354 | 96231 | 29157 | 1318 | 11417 | 5468 | 514 | 141 |  | 391912
| 特別高圧（予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 四徳 | 小渋第１ | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 与田切 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ |  | 計
| 4 | 15 | 0 | 2 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204 | 0 | 0 | 36 | 7 |  | 463
| 5 | 0 | 0 | 364 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 | 0 | 0 | 13 | 2 |  | 621
| 6 | 0 | 0 | 88 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 257 | 0 | 40 | 134 |  | 752
| 7 | 48 | 0 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 661 | 0 | 15 | 32 |  | 960
| 8 | 0 | 85 | 1 |  | 111 | 0 | 10 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 409
| 9 | 84 | 0 | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 53 | 211 | 20 | 0 | 26 | 18 |  | 442
| 10 | 0 | 169 | 219 |  | 0 | 0 | 0 | 70 | 1154 | 0 | 0 | 110 | 0 |  | 1722
| 11 | 0 | 0 | 110 |  | 1494 | 919 | 149 | 582 | 2082 | 0 | 1108 | 0 | 609 |  | 7053
| 12 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 182 | 0 | 206 | 0 |  | 1383
| 1 | 0 | 2 | 0 |  | 23 | 0 | 1 | 92 | 225 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 351
| 2 | 0 | 0 | 6 |  | 109 | 10 | 1 | 457 | 225 | 0 | 22 | 11 | 255 |  | 1096
| 3 | 0 | 0 | 97 |  | 283 | 273 | 0 | 0 | 204 | 0 | 659 | 0 | 2 |  | 1518
| 計 | 147 | 256 | 919 | 199 | 2020 | 1202 | 161 | 1254 | 6179 | 1120 | 1789 | 457 | 1067 |  | 16770
| 特別高圧（本線＋予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 美和 | 春近 | 西天竜 | 四徳 | 小渋第１ | 小渋第２ | 裾花 | 菅平 | 奥裾花 | 与田切 | 大鹿 | 奥木曽 | 大鹿第２ |  | 計
| 4 | 2911 | 756 | 774 | 1051 | 2253 | 3971 | 551 | 502 | 206 | 392 | 47 | 42 | 7 |  | 13463
| 5 | 216 | 28 | 5394 |  | 95 | 86 | 2614 | 9 | 253 | 497 | 15 | 172 | 2 |  | 9381
| 6 | 480 | 0 | 3927 |  | 2038 | 3034 | 4939 | 2 | 240 | 3393 | 9 | 46 | 134 |  | 18242
| 7 | 2120 | 224 | 3487 |  | 3310 | 3922 | 6588 | 2 | 471 | 2376 | 3 | 54 | 32 |  | 22589
| 8 | 5984 | 1989 | 3004 |  | 4173 | 4277 | 9219 | 0 | 464 | 1253 | 33 | 70 | 83 |  | 30549
| 9 | 2228 | 0 | 83 |  | 2379 | 2318 | 8343 | 59 | 386 | 1588 | 21 | 30 | 19 |  | 17454
| 10 | 6768 | 169 | 2518 |  | 3553 | 3091 | 10719 | 87 | 1171 | 1757 | 9 | 154 | 0 |  | 29996
| 11 | 208 | 672 | 2652 |  | 4832 | 5978 | 13208 | 1409 | 2575 | 343 | 1295 | 0 | 640 |  | 33812
| 12 | 9712 | 168 | 1294 |  | 5237 | 8586 | 14621 | 8907 | 1066 | 245 | 128 | 349 | 3 |  | 50316
| 1 | 20512 | 11538 | 702 |  | 7003 | 10243 | 12840 | 8570 | 230 | 0 | 433 | 0 | 12 |  | 72083
| 2 | 13584 | 17584 | 13 |  | 5515 | 7599 | 8830 | 6720 | 231 | 0 | 4012 | 54 | 264 |  | 64406
| 3 | 10208 | 11032 | 101 |  | 6374 | 8451 | 3920 | 4144 | 204 | 693 | 1252 | 0 | 12 |  | 46391
| 計 | 74931 | 44160 | 23949 | 1051 | 46762 | 61556 | 96392 | 30411 | 7497 | 12537 | 7257 | 971 | 1208 |  | 408682
| 高圧（本線） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 松川ダム | 奈良井 | 小渋第３ | 高遠 | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里 まつかわ | 小渋えんまん | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 越百のしずく | 湯の瀬 いとおしき | 中央アルプスこまかっぱ | 計
| 4 | 215 | 15 | 3 | 20 | 21 | 370 | 48 | 1343 | 0 | 1047 | 721 | 286 | 110 | 1156 | 5355
| 5 | 95 | 0 | 2 | 45 | 8 | 3 | 175 | 678 | 0 | 894 | 1212 | 142 | 403 | 1024 | 4681
| 6 | 477 | 5 | 14 | 134 | 28 | 0 | 134 | 943 | 1 | 469 | 1254 | 574 | 308 | 1444 | 5785
| 7 | 223 | 23 | 9 | 70 | 24 | 3 | 316 | 1881 | 0 | 375 | 1445 | 319 | 727 | 875 | 6290
| 8 | 145 | 254 | 1 | 22 | 29 | 5 | 499 | 2487 | 28 | 474 | 1451 | 0 | 1148 | 1984 | 8527
| 9 | 868 | 57 | 2 | 7 | 95 | 179 | 877 | 1317 | 1 | 406 | 2038 | 1474 | 2017 | 667 | 10005
| 10 | 1053 | 53 | 46 | 15 | 81 | 717 | 984 | 1255 | 59 | 683 | 1038 | 516 | 2263 | 321 | 9084
| 11 | 1728 | 22 | 241 | 96 | 126 | 966 | 1018 | 1562 | 0 | 444 | 806 | 202 | 2341 | 1506 | 11058
| 12 | 2231 | 122 | 14 | 503 | 29 | 1132 | 204 | 1647 | 48 | 1100 | 1797 | 1205 | 469 | 482 | 10983
| 1 | 2595 | 64 | 52 | 4 | 347 | 1737 | 460 | 2032 | 0 | 1289 | 2344 | 8580 | 1058 | 1707 | 22269
| 2 | 2525 | 31 | 0 | 24 | 555 | 1946 | 781 | 1710 | 0 | 1032 | 2189 | 11443 | 1796 | 2288 | 26320
| 3 | 2116 | 156 | 4 | 8 | 255 | 1578 | 659 | 1813 | 0 | 683 | 2627 | 2234 | 1516 | 1733 | 15382
| 計 | 14271 | 802 | 388 | 948 | 1598 | 8636 | 6155 | 18668 | 137 | 8896 | 18922 | 26975 | 14156 | 15187 | 135739
| 高圧（予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 松川ダム | 奈良井 | 小渋第３ | 高遠 | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里 まつかわ | 小渋えんまん | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 越百のしずく | 湯の瀬 いとおしき | 中央アルプスこまかっぱ | 計
| 4 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 5 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 6 | 15 | 0 | [12 empty] | 15
| 7 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 8 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 9 | 0 | 3 | [12 empty] | 3
| 10 | 20 | 0 | [12 empty] | 20
| 11 | 53 | 0 | [12 empty] | 53
| 12 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 1 | 4 | 0 | [12 empty] | 4
| 2 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 3 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
| 計 | 92 | 3 | [12 empty] | 95
| 高圧（本線＋予備電源） | [14 empty] | （kWh）
| 月 | 松川ダム | 奈良井 | 小渋第３ | 高遠 | 横川蛇石 | 信州もみじ湖 | くだものの里 まつかわ | 小渋えんまん | 豊丘ダム | 森泉湯川 | 金峰山川 | 越百のしずく | 湯の瀬 いとおしき | 中央アルプスこまかっぱ | 計
| 4 | 215 | 15 | 3 | 20 | 21 | 370 | 48 | 1343 | 0 | 1047 | 721 | 286 | 110 | 1156 | 5355
| 5 | 95 | 0 | 2 | 45 | 8 | 3 | 175 | 678 | 0 | 894 | 1212 | 142 | 403 | 1024 | 4681
| 6 | 492 | 5 | 14 | 134 | 28 | 0 | 134 | 943 | 1 | 469 | 1254 | 574 | 308 | 1444 | 5800
| 7 | 223 | 23 | 9 | 70 | 24 | 3 | 316 | 1881 | 0 | 375 | 1445 | 319 | 727 | 875 | 6290
| 8 | 145 | 254 | 1 | 22 | 29 | 5 | 499 | 2487 | 28 | 474 | 1451 | 0 | 1148 | 1984 | 8527
| 9 | 868 | 60 | 2 | 7 | 95 | 179 | 877 | 1317 | 1 | 406 | 2038 | 1474 | 2017 | 667 | 10008
| 10 | 1073 | 53 | 46 | 15 | 81 | 717 | 984 | 1255 | 59 | 683 | 1038 | 516 | 2263 | 321 | 9104
| 11 | 1781 | 22 | 241 | 96 | 126 | 966 | 1018 | 1562 | 0 | 444 | 806 | 202 | 2341 | 1506 | 11111
| 12 | 2231 | 122 | 14 | 503 | 29 | 1132 | 204 | 1647 | 48 | 1100 | 1797 | 1205 | 469 | 482 | 10983
| 1 | 2599 | 64 | 52 | 4 | 347 | 1737 | 460 | 2032 | 0 | 1289 | 2344 | 8580 | 1058 | 1707 | 22273
| 2 | 2525 | 31 | 0 | 24 | 555 | 1946 | 781 | 1710 | 0 | 1032 | 2189 | 11443 | 1796 | 2288 | 26320
| 3 | 2116 | 156 | 4 | 8 | 255 | 1578 | 659 | 1813 | 0 | 683 | 2627 | 2234 | 1516 | 1733 | 15382
| 計 | 14363 | 805 | 388 | 948 | 1598 | 8636 | 6155 | 18668 | 137 | 8896 | 18922 | 26975 | 14156 | 15187 | 135834

## D別表 (電力料金)
（別添４－２）
（別表）
最大電力、基本料金単価等
| 契約種別 | 区分 | 最大電力 | 予備受電 最大電力 | 基本料金 単価 | 予備電力 基本料金 単価 | 電力料金単価 夏季 | 電力料金単価 その他季
|  |  | (kW) | (kW) | 円/kW/月 （税込） | 円/kW/月 （税込） | 円/kWh （税込） | 円/kWh （税込）
| 美和 | 特別高圧 | 130 | 130
| 春近 | 特別高圧 | 224 | 224
| 西天竜 | 特別高圧 | 64 | 64
| 四徳 | 特別高圧 | 12 | 12
| 小渋第１ | 特別高圧 | 60 | 60
| 小渋第２ | 特別高圧 | 50 | 50
| 裾花 | 特別高圧 | 54 | 54
| 菅平 | 特別高圧 | 40 | 40
| 奥裾花 奥裾花第２ | 特別高圧 | 48 | 48
| 与田切 | 特別高圧 | 50 | 50
| 大鹿 | 特別高圧 | 50 | 50
| 奥木曽 | 特別高圧 | 52 | 52
| 大鹿第２ | 特別高圧 | 50 | 50
| 松川ダム | 高圧 | 実量制 | 実量制
| 奈良井 | 高圧 | 実量制 | 実量制
| 小渋第３ | 高圧 | 実量制
| 高遠 | 高圧 | 実量制
| 横川蛇石 | 高圧 | 実量制
| 信州もみじ湖 | 高圧 | 実量制
| くだものの里まつかわ | 高圧 | 実量制
| 小渋えんまん | 高圧 | 実量制
| 豊丘ダム | 高圧 | 実量制
| 森泉湯川 | 高圧 | 実量制
| 金峰山川 | 高圧 | 実量制
| 越百のしずく | 高圧 | 実量制
| 湯の瀬いとおしき | 高圧 | 実量制
| 中央アルプスこまかっぱ | 高圧 | 実量制