高圧ガス販売計画書

＜参考例＞

１　販売の目的

- 販売するガスの用途　　□工業用　□冷媒用　□消火用　□空気呼吸器用

□医療用　□その他

販売区域：

- 供給の形態　　□容器（カードルを含む。）　□ローリー（長尺容器を含む。）

□導管　□貨車　□船

２　販売するガスの種類

| ガ ス 名 | ガ ス の 区 分 | 販 売 の 区 分 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 直送 ・ 貯蔵 |
|  |  | 直送 ・ 貯蔵 |
|  |  | 直送 ・ 貯蔵 |
|  |  | 直送 ・ 貯蔵 |
|  |  | 直送 ・ 貯蔵 |
|  |  | 直送 ・ 貯蔵 |
|  |  | 直送 ・ 貯蔵 |

※直送：貯蔵施設を所有又は占有しないで販売を行う場合

貯蔵：貯蔵施設を所有又は占有して販売を行う場合

３　周知の方法（様式は別途添付します。）

・高圧ガス保安法第２０条の５の規定に基づき、周知を行います。

４ 販売の方法に係る技術上の基準

高圧ガス保安法第２０条の６の規定に基づき、次の各号に従って高圧ガスを販売します。

（１）高圧ガスの引渡し先の保安状況を明記した台帳を備えます。

（別紙に容器管理台帳の様式を添付します）

（２）充てん容器等の引渡しは、外面に容器の使用上支障のある腐食、割れ、すじ、しわ

等がなく、かつ、当該ガスが漏えいしていないものをもって行います。

（別紙に販売台帳の様式を添付します）

（３）その他、一般高圧ガス保安規則第４０条、液化石油ガス保安規則第４１条で定める

当該事項を遵守します。

５　高圧ガスの貯蔵の有無

無〔　　　〕

有〔　　　〕　最大貯蔵量

高圧ガスを３００㎥以上貯蔵する場合は、別途貯蔵所の設置許可申請又は届出をします。（３００㎥未満の場合は、以下に該当事項を記入する。）

（１）貯蔵する高圧ガスの種類及び量

|  | 可燃性ガス | 可燃性 毒性ガス | 毒性ガス | 酸素 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大貯蔵量 | ㎥・㎏ | ㎥・㎏ | ㎥・㎏ | ㎥・㎏ |
|  | 特殊高圧ガス | 第１種ガス | その他のガス | 合 計 |
| 最大貯蔵量 | ㎥・㎏ | ㎥・㎏ | ㎥・㎏ | ㎥・㎏ |

（液化ガス１０㎏をもって１㎥と換算します。）

（２）容器置場の構造等

貯蔵の方法に係る技術上の基準（容器により貯蔵する場合）

- 可燃性ガス又は毒性ガスにあっては通風の措置

[　]可燃性ガス又は毒性ガスの充てん容器等は、通風の良い場所で貯蔵します。

[　]該当なし

- 充てん容器と残ガス容器の区分の措置

[　]充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して貯蔵します。

[　]該当なし

- 可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の区分の措置

[　]可燃性ガス、毒性ガス及び酸素の充てん容器等は、それぞれ区分して貯蔵します。

[　]該当なし

- 不活性ガス、空気を除く容器置場の周囲２ｍ以内の火気の使用禁止、かつ、

引火性又は発火性の存置禁止の措置

[　]容器置場の周囲２ｍ以内においては、火気の使用を禁じ、かつ、引火性又は

発火性のものを置きません。

[　]容器と火気又は引火性若しくは発火性の物の間に、有効に遮る措置を講じます。

[　]該当なし

- 充てん容器等を温度４０℃以下に保つ措置

[　]充てん容器等は、常に温度４０℃以下に保ちます。

[　]該当なし

⑥　充てん容器等の転倒転落を防止する措置

[　]充てん容器等には、転落、転倒等を防止する措置を講じます。

[　]該当なし

６　配送の方法

- 自社配送〔　　　〕

- 委託配送〔　　　〕

・高圧ガス保安法第２３条の規定に基づき、高圧ガスを容器により移動する際は、 （特記事項）

保安上必要な措置を講じます。

７　保安教育

・高圧ガス保安法第２７条の規定に基づき、従業者に対し保安教育を行います。

８　販売主任者氏名

・高圧ガス保安法第２８条に該当する場合は、高圧ガス販売主任者を選任し、

別紙で届け出ます。