## 表紙
工事名称 | 岡谷技術専門校工アコン設置工事
工事場所 | 岡谷市神明町

## 工事内訳
工事費内訳 |  |  |  | 1
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
直接工事費
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計
共通費
共通仮設費
1
式
現場管理費
1
式
一般管理費等
1
式
計
工事価格
1
式
消費税等相当額
| 1 |  |  | 消費税率 10 ％
式
工事費
1
式

## 工事内訳 (2)
工事種別内訳 |  |  |  | 2
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
機械設備工事
1
式
電気設備工事
1
式
計

## 種目
機械設備工事 種目別内訳 |  |  |  | 3
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
工アコン設置工事
1
式
計
電気設備工事 種目別内訳
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電源工事
1
式
計

## 科目
機械設備工事 科目別内訳 |  |  |  | 4
工アコン設置工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
工アコン設置工事
1
式
計
電気設備工事 科目別内訳
電源工事
名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電源工事
1
式
計

## 中科目1
機械設備工事 中科目別内訳 |  |  |  |  | 5
工アコン設置工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
工アコン設置工事
1
式
計
電気設備工事 中科目別内訳
電源工事
科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単位 | 金 額 | 備 考
電源工事
1
式
計

## 細目別内訳
機械設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 6
工アコン設置工事 |  | 工アコン設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
壁掛ルームエアコ | 6. 3KW |  |  |  |  | 代価表 0001
ン |  | 2
組
室外機架台 | [5 empty] | 代価表 0002
2
組
機器搬入取付費 | [5 empty] | 代価表 0003
2
組
冷媒用被覆銅管( | 6. 35φ |  |  |  |  | 代価表 0004
液管) | 材工 | 37
ｍ
冷媒用被覆銅管( | 9.52φ |  |  |  |  | 代価表 0005
がス管) | 材工 | 37
ｍ
ドレン用塩ビ管 | VP25 材工 |  |  |  |  | 代価表 0006
35
個
2次側配線工事 | [5 empty] | 代価表 0007
1
式
はつり、穴あけ | [5 empty] | 代価表 0008
1
式
保温ラッキングエ | [5 empty] | 代価表 0009
事 |  | 1
式
点検ロ、天井材取 | [5 empty] | 代価表 0011
外し、復旧工事 |  | 1
式
アルミサッシガラ | [5 empty] | 代価表 0012
ス改修工事 |  | 2
か所
アスベスト調査、 | [5 empty] | 代価表 0013
撤去、処分 |  | 1
式
冷媒充填、耐圧試 | [5 empty] | 代価表 0014
験 |  | 1
式
試運転調整費 | [5 empty] | 代価表 0015
1
式
消耗品雑材費 | [5 empty] | 代価表 0016
1
式
機械設備工事 細目別内訳
工アコン設置工事 |  | 工アコン設置工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
計
電気設備工事 細目別内訳 | [5 empty] | 7
電源工事 |  | 電源工事
名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
電源エ事 | [5 empty] | 代価表 0010
1
式
計