（様式第６号）（第９条関係）

| 浄化槽管理士配置状況表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申請者の氏名又は名称 |  |  |  |  |  |  |
| 営業所の名称 |  |  |  |  |  |  |
| 営業所から最も遠い受託浄化槽に関する事項 |  | 場所 | 現況 |  |  |  |
|  |  |  | 予定 |  |  |  |
|  |  | 通常使用する交通手段での所要時間 | 現況 |  |  |  |
|  |  |  | 予定 |  |  |  |
| 営業所の受け持つ浄化槽の数 |  |  | 現況 |  |  |  |
|  |  |  | 予定 |  |  |  |
| 配置される浄化槽管理士の数 |  |  | 現況 |  |  |  |
|  |  |  | 予定 |  |  |  |
|  | 氏名 |  | 担任する市町村の名称 |  | 受け持つ 浄化槽の数 | 最も遠い受け持つ浄化槽までの所要時間 |
| 浄化槽管理士 |  |  |  |  |  |  |
| 備考 |  |  | 浄化槽管理士ごとに付表を添付すること。 |  |  |  |

| 付 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 浄化槽管理士の氏名 |  |  |  |  |  |
| 担任する市町村の名称 |  |  |  |  |  |
| 保守点検を受託する浄化槽 |  |  |  |  |  |
| 処理方式 |  | 浄化槽の種類等 | 年間最低保守点検回数 | 受託基数 | 備考 |
| 合 併 処 理 | 分離接触ばっ気方式 嫌気ろ床接触ばっ気方式 脱窒ろ床接触ばっ気方式 | 20人槽以下 | 3 | ( ) |  |
|  |  | 21～50人槽 | 4 | ( ) |  |
|  | 活性汚泥方式 |  | 52 | ( ) |  |
|  | 回転板接触方式 接触ばっ気方式 散水ろ床方式 | 砂ろ過装置、活性炭吸着装置又は凝集槽を有する浄化槽 | 52 | ( ) |  |
|  |  | スクリーン及び流量調整タンク又は流量調整槽を有する浄化槽(上の欄に掲げるものを除く。) | 26 | ( ) |  |
|  |  | 上の２つの欄に掲げる浄化槽以外 | 4 | ( ) |  |
| 単 独 処 理 | 全ばっ気方式 | 20人槽以下 | 4 | ( ) |  |
|  |  | 21～300人槽 | 6 | ( ) |  |
|  |  | 301人槽以上 | 12 | ( ) |  |
|  | 分離接触ばっ気方式 分離ばっ気方式 単純ばっ気方式 | 20人槽以下 | 3 | ( ) |  |
|  |  | 21～300人槽 | 4 | ( ) |  |
|  |  | 301人槽以上 | 6 | ( ) |  |
|  | 散水ろ床方式 平面酸化床方式 地下砂ろ過方式 |  | 2 | ( ) |  |
| 計 |  |  |  |  |  |
| （注）１ 浄化槽管理士ごとに作成すること。 ２ 浄化槽基数の欄は予定数を( )外に、現在数を( )内に記入すること。 |  |  |  |  |  |