調達番号 74450

仕様書

１　調達物品及び数量

純ヘリウムガス（純度99.9999％以上　47L容器　7㎥　充填圧14.7MPa）　２本

２　設置場所

長野県松本市大字島立1020　松本合同庁舎内

長野県松本保健福祉事務所　１階　検査課機器室

３　納入期限

令和５年（2023年）３月３日（金）

４　仕様

| 充填ガス | 純ヘリウムガス |
| --- | --- |
| 純度 | 99.9999%以上 |
| 容器 | 47L |
| 充填量及び充填圧 | 7㎥ 14.7MPa |

５　納品、据付け及び検収に関する注意事項

- ボンベは無償で貸与すること。

- 納品にあたっては、担当職員の指示に従うこと。

- 納品時に、規格を満たしていることを証する書面（検査成績書等）を提出すること。

- 使用後の空ボンベは、その都度引き取りを行うこと。

- ボンベは、機器室のボンベ置き場に納入し、専用の使用設備に正しく接続するとともに、ガス漏れ等の点検を実施すること。

- ガスボンベと接続する機器等の配管の形状（口径等）が現状のものと異なり、コネクタ等の接続機器が新たに必要になる場合は、無償で貸し出すこと。

- その他、本仕様に定めのない事項で疑義が生じたときは、担当職員と協議し、その指示によること。