ＬＰガス単価契約仕様書

長野県松川高等学校長

１　見積内容

　　　ＬＰガス　　５箇所１月当たりの基本料金及び１㎥当たりの単価

　　　（設置箇所　５箇所　ガスボンベ及びメーターを設置すること。）

２　年間購入予定数量　　　１４０㎥

３　納入場所及び時期

（１）納入場所

　　　　長野県松川高等学校

　　　　南校舎　　北校舎　　体育準備室　　合宿所　　校用技師室　　計５箇所

（２）納入時期

　　　　令和６年４月１日から供給できるよう設備面及び供給体制について配慮すること。その後は、毎月検針のうえ使用分を補充し、常に供給できる状態を保つこと。

４　その他

1. 供給に必要な設備及び物品等は受注者の負担とする。
2. 既設のガス供給設備を現地確認により熟知したうえで見積もること。不明な点

は、本校担当者に問い合わせるなど十分確認しておくこと。

1. 供給及び保安設備等の設置に際しては、前年度の契約業者と調整のうえ実施す

ること。

1. ガス漏れ、ガス利用不能等の緊急時の体制を整備すること。
2. 本仕様書に明記されていない事項については、発注者と受注者が協議のうえ、定

めるものとする。