仕　様　書

１　調達物品の名称

ハイドロホン

２　調達物品の説明

液体中の音場の様子を電気信号として計測するために用いる。

３　数量

１式

４　要求仕様

東レエンジニアリング（株）製 HY05N相当品以上で、以下の仕様を満たすこと。

- 周波数レンジが1MHz～2MHzを含む帯域を有すること。

- 先端形状がニードル型形状を有すること。

- ハイドロホン受波素子先端の直径が0.75mm以下であること。

５　その他

- 納期は、令和６年10月15日とする。

- 長野県工業技術総合センター材料技術部門へ搬入するものとし、その際の費用については見積額に含めること。

- 装置は新品であること。

以上