## 表紙
令和４年度県営住宅松川、県町及び北町団地消防用設備等定期点検業務
内 訳 書
１．対象建物概要 |  |  |  | 階数
建物名 | 棟名 | 構造 | 建設年度 | 戸数 | 階数 | 用 途 | 延床面積（㎡）
松川団地 | A棟 | RC造 | H6 | 12 | 3 | 共同住宅 | 1048.36
| B棟 | RC造 | H8 | 32 | 4 | 共同住宅 | 2752.81
| C棟 | RC造 | H10 | 24 | 3 | 共同住宅 | 1993.18
県町団地 | K棟 | RC造 | S57 | 24 | 5 | 共同住宅 | 1949.62
| A棟 | RC造 | H1 | 24 | 5 | 共同住宅 | 1767.56
| B棟 | RC造 | H2 | 24 | 5 | 共同住宅 | 1650.51
| C棟 | RC造 | H4 | 32 | 5 | 共同住宅 | 2440.4
北町団地 | A棟 | RC造 | H12 | 32 | 5 | 共同住宅 | 4235.9
| B棟 | RC造 | H14 | 24 | 5 | 共同住宅 | 3338.83
計 | [5 empty] | 9棟 | 21177.17
２．業務概要
（１）業務箇所 |  | 松川団地 （中野市大字吉田1360-1） 県町団地 （飯山市大字静間228-4） 北町団地 （飯山市大字飯山2555-1）
（２）業務内容 |  | 消防用設備等の定期点検業務
長野県北信建設事務所
積算基準 ： 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
「建築保全業務積算基準(平成30年版)」
労務単価 ： 国土交通省大臣官房官庁営繕部公表
「令和４年度建築保全業務労務単価」
参考数量

## 総括表
総 括 表
番号 | 名 称 |  | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 直 接 業 務 費
Ⅰ-A | 松川団地
| A-1 | 直接人件費（別紙明細1-1） | 一式
| A-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ-B | 県町団地
| B-1 | 直接人件費（別紙明細1-2） | 一式
| B-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ-C | 北町団地
| C-1 | 直接人件費（別紙明細1-3） | 一式
| C-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ 直 接 業 務 費 計
Ⅱ | 業 務 管 理 費 |  | 一式
Ⅲ | 一 般 管 理 費 等 |  | 一式
業 務 価 格（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
Ⅳ | 消費税等相当額 |  | 一式 |  | 10％
合 計
|  | 長野県北信建設事務所 |  |  | 1

## 松川団地 別紙明細1
別 紙 明 細 １－１
○｢機器｣：機器点検 ●｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ | 松川団地 直接業務費
Ａ-１ | 直接人件費
① 消火設備(A・B・C棟)
①-1 | 消火器[外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 32 |  |  | 点検×２回分
| 〃 〃 | 強化液消火器 | 蓄圧式 | 本 | 2
② 警報設備
②-1 | 自動火災報知設備（B・C棟） | 自動火災報知設備 | GP3受信機 | ヶ所 | 56 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 差動式スポット型感知器 | 2種 50ヶ個まで | 個 | 50 |  |  | ｢機器｣×２回
| 〃 | 〃 | 2種 51~100個 | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 2種 101個以上 | 個 | 58 |  |  | 〃
| 〃 | 定温式スポット型感知器 | 特種 50ヶ個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 特種 51~100個 | 個 | 6 |  |  | 〃
| 〃 | 煙感知器 | 2種 | ヶ所 | 4 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 音響装置 |  | ヶ所 | 56 |  |  | ｢機器｣×２回
②-2 | 非常警報設備（B・C棟）
| 非常警報複合盤 |  |  | ヶ所 | 22 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
③ 避難設備
③-1 | 誘導標識(A・B・C棟) |  |  | 枚 | 34 |  |  | ｢機器｣×２回
③-3 | 避難器具
| はしご(A棟) | 建築物の地上階数３ |  | 組 | 4 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃（B棟） | 建築物の地上階数４ |  | 組 | 12 |  |  | 〃
④ 建築基準法関係防災設備
④-1 | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 44 |  |  | 年１回
| 〃 照度測定 | 5か所×３棟 | ５灯まで | ヶ所 | 5 |  |  | 〃
| 〃 |  | ６灯以上 | ヶ所 | 10 |  |  | 〃
⑤ 加算額歩掛 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | ３棟
合 計

## 県町団地 別紙明細1
別 紙 明 細 １－２
○｢機器｣：機器点検 ●｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
B | 県町団地 直接業務費
B-１ | 直接人件費
① 消火設備(K・A・B・C棟)
①-1 | 消火器[外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 52 |  |  | 点検×２回分
| 消火器[機能等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 1 |  |  | [外観等点検]本数の内数(抜取本数)
② 避難設備
② | 避難器具
| はしご | 建築物の地上階数５ |  | 組 | 24 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
④ 建築基準法関係防災設備
④ | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 50 |  |  | 年１回
| 〃 | 50~100灯 |  | 灯 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 100灯以上 |  | 灯 | 18 |  |  | 〃
| 〃 照度測定 | 5ヶ所×4棟 | ５灯まで | ヶ所 | 5 |  |  | 〃
| 〃 照度測定 |  | ６灯以上 | ヶ所 | 15 |  |  | 〃
⑤ 加算額歩掛 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | ４棟
合 計

## 北町団地 別紙明細1
別 紙 明 細 １－３
○｢機器｣：機器点検 ●｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
C | 北町団地 直接業務費
C-１ | 直接人件費
① 消火設備(A・B)
①-1 | 消火器[外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 31 |  |  | 点検×２回分
| 〃 〃 | 〃 | 車載式 | 本 | 3
| 消火器[機能等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 9 |  |  | [外観等点検]本数の内数(抜取本数)
| 〃 〃 | 〃 | 車載式 | 本 | 2
| 〃 〃 | 〃 | 放射能力試験 薬剤詰替 | 本 | 4
| 消火器交換 | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 13
| 消火器交換 | 粉末消火器 | 設置費 | 本 | 13
| 〃 | 〃 | 処分費 | 本 | 13
①-2 | 屋内消火栓設備 | 消火栓 |  | 組 | 24 |  |  | ｢機器｣×２回
| 〃 | 制御盤 |  | 面 | 2 |  |  | 〃
| 〃 | 加圧送水装置 |  | 組 | 2 |  |  | 〃
| 〃 | 水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等） |  | 組 | 2 |  |  | 〃
| 〃 | 呼水装置 |  | 組 | 2 |  |  | 〃
| 〃 | 放水試験 |  | 組 | 2 |  |  | ｢総合｣
| 〃 | ホースの耐圧性能試験 |  | 組 | 2 |  |  | 〃
| 〃 | 起動用スイッチ |  | 組 | 2 |  |  | ｢機器｣×２回
| 〃 | 表示板 |  | 組 | 2 |  |  | 〃
② 警報設備
②-1 | 自動火災報知設備（A・B棟） | 差動式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | ｢機器｣×２回
| 〃 | 〃 | 51～100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 296 |  |  | 〃
| 〃 | 定温式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51～100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 230 |  |  | 〃
| 〃 | 煙感知器 |  | 個 | 2 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 自動試験機能付煙感知器 | 50個まで | 個 | 39 |  |  | ｢機器｣×２回
| 〃 | R型受信機 |  | 基 | 8 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 中継機 |  | 個 | 34 |  |  | ｢機器｣×２回
| 〃 | P型1級発信機 |  | 個 | 24 |  |  | 〃
| 〃 | 表示灯 |  | 灯 | 24 |  |  | 〃
| 〃 | 消火栓起動装置 |  | 個 | 2 |  |  | 〃
|  | 常用電源 |  | 組 | 2 |  |  | 〃
|  | 予備電源 |  | 組 | 2 |  |  | 〃
③ 避難設備
③-1 | 誘導標識(A・B棟) |  |  | 枚 | 54 |  |  | ｢機器｣×２回
② | 避難器具
| はしご | 建築物の地上階数５ |  | 組 | 16 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
④ 消防活動上必要な施設
④-1 | 防火戸 | ドア式W型 | 50枚まで | 枚 | 4 |  |  | ｢機器｣×２回
④-2 | 防火シャッター | 電動式シャッター | 50枚まで | 枚 | 1 |  |  | ｢機器｣×２回
⑤ 建築基準法関係防災設備
⑤-1 | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 50 |  |  | 年１回
| 〃 | 50~100灯 |  | 灯 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 100灯以上 |  | 灯 | 56 |  |  | 〃
| 〃 照度測定 | 10ヶ所×2棟 | ５灯まで | ヶ所 | 5 |  |  | 〃
| 〃 照度測定 |  | ６灯以上 | ヶ所 | 15 |  |  | 〃
⑤ 加算額歩掛 |  |  |  | 式 | 1 |  |  | ２棟
合 計