## 表紙
令和５年度県営住宅大町第２団地ほか４団地消防用設備等点検業務
内 訳 書
１．対象建物概要
建物名 | 棟名 | 構造 | 建設年度 | 階数 | 戸数 | 用 途 | 延床面積㎡
大町第２団地 | Ｏ－１棟 | 中耐 | Ｈ９ | 3 | 18 | 共同住宅 | 1482.82
| Ｏ－２棟 | 中耐 | Ｈ11 | 3 | 18 | 共同住宅 | 1482.82
| 集会所棟 |  |  | 1 |  | 集会所
社団地 | Ｙ－１棟 | 中耐 | Ｓ63 | 3 | 30 | 共同住宅 | 2124.6
| Ｙ－２棟 | 中耐 | Ｈ１ | 3 | 30 | 共同住宅 | 2202.39
| Ｙ－３棟 | 中耐 | Ｈ１ | 3 | 24 | 共同住宅 | 1596.02
| Ｙ－４棟 | 中耐 | Ｈ４ | 3 | 24 | 共同住宅 | 1761.91
| Ｙ－５棟 | 中耐 | Ｈ５ | 3 | 12 | 共同住宅 | 1019.29
| 集会所棟 |  |  | 1 |  | 集会所
| 受水槽棟 |  |  | 1 |  | 機械室
常盤上一団地 | １号棟 | 中耐 | Ｈ29 | 4 | 36 | 共同住宅 | 2298.4
| ２号棟 | 中耐 | Ｒ２ | 4 | 24 | 共同住宅 | 2118.73
高瀬団地 | Ｔ－１棟 | 中耐 | Ｈ12 | 3 | 12 | 共同住宅 | 976.26
| Ｔ－２棟 | 中耐 | Ｈ12 | 3 | 12 | 共同住宅 | 976.26
| Ｔ－３棟 | 木準耐 | Ｈ17 | 3 | 20 | 共同住宅 | 1455.81
| Ｔ－４棟 | 木造 | Ｈ17 | 1 | 4 | 共同住宅 | 265.54
| Ｔ－５棟 | 中耐 | Ｈ21 | 4 | 24 | 共同住宅 | 1775.52
| 集会所棟 |  |  | 1 |  | 集会所
松川団地 | Ｍ－１棟 | 中耐 | Ｈ８ | 3 | 18 | 共同住宅 | 1534.89
| Ｍ－２棟 | 中耐 | Ｈ10 | 3 | 18 | 共同住宅 | 1471.15
| Ｍ－３棟 | 中耐 | Ｈ13 | 3 | 12 | 共同住宅 | 973.48
| 集会所棟 |  |  | 1 |  | 集会所
計 | [6 empty] | 25515.89
２．業務概要
（１）業務箇所 |  | 大町市大町 県営住宅大町第２団地ほか４団地
（２）業務内容 |  | 消防用設備等の点検業務
長野県大町建設事務所
積算基準 ： 国土交通省大臣官房官庁営繕部監修
「建築保全業務積算基準(令和5年版)」
労務単価 ： 国土交通省大臣官房官庁営繕部公表
「令和5年度建築保全業務労務単価(R5.4～)」

## 総括表
総 括 表
番号 | 名 称 |  | 単位 | 金 額 | 備 考
Ⅰ | 直 接 業 務 費
Ⅰ-A | 県営住宅大町第２団地 直接業務費
| A-1 | 直接人件費（別紙明細1-1） | 一式
| A-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ-B | 県営住宅社団地 直接業務費
| A-1 | 直接人件費（別紙明細1-2） | 一式
| A-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ-C | 県営住宅常盤上一団地 直接業務費
| A-1 | 直接人件費（別紙明細1-3） | 一式
| A-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ-D | 県営住宅高瀬団地 直接業務費
| A-1 | 直接人件費（別紙明細1-4） | 一式
| A-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ-E | 県営住宅松川団地 直接業務費
| A-1 | 直接人件費（別紙明細1-5） | 一式
| A-2 | 直接物品費（率計上） | 一式
小計
Ⅰ 直 接 業 務 費 計
Ⅱ | 業 務 管 理 費 |  | 一式
Ⅲ | 一 般 管 理 費 等 |  | 一式
業 務 価 格（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
Ⅳ | 消費税等相当額 |  | 一式 |  | 10%
合 計
|  | 長野県大町建設事務所 |  |  | 1

## 別紙明細1-1【大町第２】
別 紙 明 細 １－１
｢機器｣：機器点検 ｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ | 県営住宅大町第２団地 直接業務費
Ａ-１ | 直接人件費
① 消火設備
①-1 | 消火器 [外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 19 |  |  | 点検２回分共
② 警報設備
②-1 | 自動火災報知設備 | 受信機P型2級 |  | 面 | 38 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 差動式又は補償式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 定温式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 36 |  |  | 〃
| 〃 | 煙感知器 | 50個まで | 個 | 6 |  |  | 〃
| 〃 | P型2級発信機 |  | 個 | 12 |  |  | 〃
| 〃 | 表示灯 |  | 灯 | 36 |  |  | 〃
| 〃 | 音響装置（地区） |  | 個 | 48 |  |  | 〃
③ 避難設備
③-1 | 誘導灯 | 50灯まで |  | 灯 | 1 |  |  | ｢機器｣×２回
③-2 | 避難器具
| 避難はしご | 建築物の地上階数３ | 固定 | 組 | 16 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
④ 総合点検・基本経費
④-1 | 総合点検 | 絶縁抵抗測定及び配線点検 |  | 式 | 3 |  |  | ｢総合｣
④-2 | 基本経費 | 歩掛加算分 |  | 式 | 1 |  |  | 年度単位
⑤ 建築基準法関係防災設備
⑤-1 | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 25 |  |  | 年１回
合 計

## 別紙明細1-2【社】
別 紙 明 細 １－２
｢機器｣：機器点検 ｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ | 県営住宅社団地 直接業務費
Ａ-１ | 直接人件費
① 消火設備
①-1 | 消火器 [外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 62 |  |  | 点検２回分共
② 避難設備
②-1 | 避難器具
| 避難はしご | 建築物の地上階数３ | 固定 | 組 | 42 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
③ 総合点検・基本経費
③-1 | 基本経費 | 歩掛加算分 |  | 式 | 1 |  |  | 年度単位
④ 建築基準法関係防災設備
④-1 | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 50 |  |  | 年１回
| 〃 | 51灯から100灯まで |  | 灯 | 30 |  |  | 〃
合 計

## 別紙明細1-3【常盤上一】
別 紙 明 細 １－３
｢機器｣：機器点検 ｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ | 県営住宅常盤上一団地 直接業務費
Ａ-１ | 直接人件費
① 消火設備
①-1 | 消火器 [外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 32 |  |  | 点検２回分共
①-2 | パッケージ型消火設備 |  |  | 箇所 | 21 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
② 警報設備
②-1 | 自動火災報知設備 | 受信機P型1級 | 19回線以下 | 面 | 19 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 〃 | 10回線以内増す毎に | 面 | 43 |  |  | 〃
| 〃 | 差動式又は補償式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 21 |  |  | 〃
| 〃 | 定温式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 17 |  |  | 〃
| 〃 | 煙感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 23 |  |  | 〃
| 〃 | P型3級発信機 |  | 個 | 60 |  |  | 〃
| 〃 | 表示灯 |  | 灯 | 60 |  |  | 〃
| 〃 | 音響装置（地区） |  | 個 | 60 |  |  | 〃
②-2 | 非常警報設備
| 自動式サイレン | 操作部（電源部） |  | 組 | 2 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 又は非常ベル | 起動装置（発信機、押しボタン） |  | 組 | 20 |  |  | 〃
| 〃 | 音響装置 |  | 組 | 20 |  |  | 〃
| 〃 | 表示灯 |  | 灯 | 20 |  |  | 〃
③ 避難設備
③-1 | 誘導標識 |  |  | 枚 | 47 |  |  | ｢機器｣×２回
③-2 | 避難器具
| 避難はしご | 建築物の地上階数４ |  | 組 | 12 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
④ 消防活動上必要な施設
④-1 | 排煙設備
| 防火戸 | ドア式（片開き扉・常開） | 50枚まで | 枚 | 16 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
⑤ 総合点検・基本経費
⑤-1 | 総合点検 | 絶縁抵抗測定及び配線点検 |  | 式 | 2 |  |  | ｢総合｣
⑤-2 | 基本経費 | 歩掛加算分 |  | 式 | 1 |  |  | 年度単位
⑥ 建築基準法関係防災設備
⑥-1 | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 50 |  |  | 年１回
| 〃 | 51灯から100灯まで |  | 灯 | 50 |  |  | 〃
合 計

## 別紙明細1-4【高瀬】
別 紙 明 細 １－４
｢機器｣：機器点検 ｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ | 県営住宅高瀬団地 直接業務費
Ａ-１ | 直接人件費
① 消火設備
①-1 | 消火器 [外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 39 |  |  | 点検２回分共
| 〃 | 強化液消火器 | 蓄圧式 | 本 | 4
①-2 | パッケージ型消火設備 |  |  | 箇所 | 14 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
② 警報設備
②-1 | 自動火災報知設備 | 受信機P型1級 | 19回線以下 | 面 | 19 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 〃 | 10回線以内増す毎に | 面 | 31 |  |  | 〃
| 〃 | 差動式又は補償式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 225 |  |  | 〃
| 〃 | 定温式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 37 |  |  | 〃
| 〃 | 煙感知器 | 50個まで | 個 | 26 |  |  | 〃
| 〃 | P型1級発信機 |  | 個 | 7 |  |  | 〃
| 〃 | 表示灯 |  | 灯 | 48 |  |  | 〃
| 〃 | 音響装置（地区） |  | 個 | 59 |  |  | 〃
②-2 | 非常警報設備
| 自動式サイレン | 起動装置（発信機、押しボタン） |  | 組 | 13 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 又は非常ベル | 音響装置 |  | 組 | 13 |  |  | 〃
| 〃 | 表示灯 |  | 灯 | 13 |  |  | 〃
③ 避難設備
③-1 | 誘導標識 |  |  | 枚 | 19 |  |  | ｢機器｣×２回
③-2 | 避難器具
| 避難はしご | 建築物の地上階数３ | 固定 | 組 | 15 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
④ 消防活動上必要な施設
④-1 | 排煙設備
| 防火戸 | ドア式（片開き扉・常開） | 50枚まで | 枚 | 4 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
⑤ 総合点検・基本経費
⑤-1 | 総合点検 | 絶縁抵抗測定及び配線点検 |  | 式 | 5 |  |  | ｢総合｣
⑤-2 | 基本経費 | 歩掛加算分 |  | 式 | 1 |  |  | 年度単位
⑥ 建築基準法関係防災設備
⑥-1 | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 40 |  |  | 年１回
合 計

## 別紙明細1-5【松川】
別 紙 明 細 １－５
｢機器｣：機器点検 ｢総合｣：機器点検＋総合点検
№ | 名称 | 規格 |  | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 備考
Ａ | 県営住宅松川団地 直接業務費
Ａ-１ | 直接人件費
① 消火設備
①-1 | 消火器 [外観等点検] | 粉末消火器 | 蓄圧式 | 本 | 25 |  |  | 点検２回分共
② 警報設備
②-1 | 自動火災報知設備 | 受信機P型2級 |  | 面 | 51 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
| 〃 | 差動式又は補償式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 25 |  |  | 〃
| 〃 | 定温式スポット型感知器 | 50個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 51個から100個まで | 個 | 50 |  |  | 〃
| 〃 | 〃 | 101個以上 | 個 | 91 |  |  | 〃
| 〃 | 煙感知器 | 50個まで | 個 | 8 |  |  | 〃
| 〃 | P型2級発信機 |  | 個 | 8 |  |  | 〃
| 〃 | 表示灯 |  | 灯 | 48 |  |  | 〃
| 〃 | 音響装置（地区） |  | 個 | 56 |  |  | 〃
③ 避難設備
③-1 | 誘導標識 |  |  | 枚 | 3 |  |  | ｢機器｣×２回
③-2 | 避難器具
| 避難はしご | 建築物の地上階数３ | 固定 | 組 | 20 |  |  | ｢機器｣＋｢総合｣
④ 総合点検・基本経費
④-1 | 総合点検 | 絶縁抵抗測定及び配線点検 |  | 式 | 3 |  |  | ｢総合｣
④-2 | 基本経費 | 歩掛加算分 |  | 式 | 1 |  |  | 年度単位
⑤ 建築基準法関係防災設備
⑤-1 | 非常用照明装置 | 50灯まで |  | 灯 | 50 |  |  | 年１回
| 〃 | 51灯から100灯まで |  | 灯 | 15 |  |  | 〃
合 計