## 調査チェックシート
事業活動温暖化対策計画書制度 現地調査記録票
実施年月日 | [11 empty] | 時刻
事業者名 | [11 empty] | 事業所名
事業者側対応者
長野県側対応者
調査の目的 |  |  | 優良事例の確認
実施中、未実施の対策の状況確認及び推進
非該当，実施済等の判断の妥当性確認（提出資料の補完）
その他（ ）
事業者対応者 ： |  | #REF!
横浜市対応者 ： |  | #REF!
事業者情報
製造品、製造フロー
建物用途 |  |  |  | 工場 |  |  | 事務所 |  |  |  | その他
操業状況 |  |  | 操業日数： |  |  |  | 日／年 |  |  | 操業時間： |  |  |  |  | 時間／日 |  |  |  |  | 時間／年
様式4 |  |  |  | あり |  |  | なし |  |  |  | 作成途中
管理標準 |  |  |  | あり |  |  | なし |  |  |  | 作成途中
機器管理台帳 |  |  |  | あり |  |  | なし |  |  |  | 作成途中
空気環境測定 |  |  |  | 対象施設あり |  |  |  |  | 対象施設なし
エネルギー使用量 | 種類別 |  |  | あり |  |  | なし
| 設備別 |  |  | あり |  |  | なし
主なエネルギー使用設備
電力契約 |  |  |  | 特別高圧 |  |  | 高圧 |  |  |  | その他
照明 | 蛍光灯 |  | 点灯時間：（ | [5 empty] | ～ |  |  |  | ） |  | Hf |  |  | LED |  | その他
| 水銀灯 |  | 点灯時間：（ | [5 empty] | ～ |  |  |  | ） |  | 水銀灯 |  |  | LED |  | その他
空調設備 | 方式 |  |  | セントラル |  |  |  |  | 個別（ | [14 empty] | ）
|  |  |  | AHU（ |  |  | )台 |  |  | OHU（ |  |  |  | )台 |  |  | FCU
| 全熱交換器 |  |  | あり( |  | AHU内蔵 |  |  |  |  | 室内機又は換気扇 |  |  |  |  | ） |  |  | なし
| 自動制御 |  |  | CO2濃度制御 |  |  |  |  | 外気冷房制御 |  |  |  |  | その他( | [6 empty] | ) | なし
熱源設備 |  |  |  | あり |  |  | なし
|  |  |  | 冷温水発生機（ | [6 empty] | ） | 台 |  |  | 空調 |  |  | その他 |  | ばい煙測定
|  |  |  | 蒸気吸収式冷凍機 | [7 empty] | 台 |  |  | 空調 |  |  | その他
|  |  |  | ターボ冷凍機 | [7 empty] | 台 |  |  | 空調 |  |  | その他
|  |  |  | チラー | [7 empty] | 台 |  |  | 空調 |  |  | その他
|  |  |  | その他( | [6 empty] | ) | 台 |  |  | 空調 |  |  | その他 |  | ばい煙測定
蒸気ボイラ |  |  |  | あり |  |  | なし |  |  |  | 他社からの熱供給（DHCなど）
|  |  |  | ｔ | × | 台 |  |  |  | 空調 |  | その他（ | [8 empty] | ） |  | ばい煙測定
|  |  |  | ｔ | × | 台 |  |  |  | 空調 |  | その他（ | [8 empty] | ） |  | ばい煙測定
|  |  |  | ｔ | × | 台 |  |  |  | 空調 |  | その他（ | [8 empty] | ） |  | ばい煙測定
|  |  |  | ｔ | × | 台 |  |  |  | 空調 |  | その他（ | [8 empty] | ） |  | ばい煙測定
|  |  |  | 空気比 | [10 empty] | 排ガス温度
工業炉 |  |  |  | 用途： | [10 empty] | 炉内温度： |  |  |  | 燃料： |  |  |  | ばい煙測定
|  |  |  | 用途： | [10 empty] | 炉内温度： |  |  |  | 燃料： |  |  |  | ばい煙測定
|  |  |  | 用途： | [10 empty] | 炉内温度： |  |  |  | 燃料： |  |  |  | ばい煙測定
コンプレッサ |  |  |  | 15kW以上あり | [5 empty] | なし
|  |  | スクリュー |  |  |  | 台 |  | レシプロ |  |  | 台 |  | ターボ |  |  | 台 |  |  | INV |  |  | 台数制御
|  |  |  | 用途： | [12 empty] | 吐出圧： |  |  |  |  | 要求圧：
|  |  |  | 用途： | [12 empty] | 吐出圧： |  |  |  |  | 要求圧：
ポンプ、ファン、ブロア |  |  |  | 5.5kW以上あり | [5 empty] | なし
|  |  |  | kW |  | 台 |  | 用途： | [11 empty] | INV |  |  | 台数制御
|  |  |  | kW |  | 台 |  | 用途： | [11 empty] | INV |  |  | 台数制御
|  |  |  | kW |  | 台 |  | 用途： | [11 empty] | INV |  |  | 台数制御
発電機、コジェネ |  |  |  | あり( |  | ）台 | [6 empty] | 熱用途(ｺｼﾞｪﾈの場合)： | [9 empty] | なし
＜その他＞

## 調査_写真
事業活動温暖化対策計画書制度 現地調査記録票 （撮影写真）
実施年月日 |  |  | 時刻
事業者名
現地場所 （事業所名）
場所 | 確認内容 |  | 写真
| 設備等： | 照明
| 設備等： | 空調設備
| 設備等： | 熱源設備
| 設備等： | 蒸気ボイラ
| 設備等： | 工業炉
| 設備等： | コンプレッサ
| 設備等： | ポンプ、ファン、ブロア
| 設備等： | 発電機、コジェネ
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：
設備等：

## 確認結果（書類） (hidden)
事業活動温暖化対策計画書制度 現地調査確認結果
実施年月日 | 0 |  | 時刻 | 0:00
事業者名 | 0
現地場所 （事業所名） | 0
計画書・報告書等の作成においては以下に注意してください。
様式、項目 |  | 注意事項
様式： |  |  |  |  | 番号 | 様式 | 項目1 | 項目2
項目： |  |  |  |  | 1 | 全般
[5 empty] | 2 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | 事業者の氏名又は名称、代表者名
[5 empty] | 3 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | 主たる事務所の所在地
様式： |  |  |  |  | 4 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | 主たる事業の分類
項目： |  |  |  |  | 5 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | 主たる事業の概要
[5 empty] | 6 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | 制度に該当する要件
[5 empty] | 7 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | 原油換算エネルギー使用量
様式： |  |  |  |  | 8 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | その他ガス排出量合計
項目： |  |  |  |  | 9 | 様式1（総括票） | （総括票）1 事業者等の概要 | 自動車の台数
[5 empty] | 10 | 様式1（総括票） | （総括票）2 計画期間及び報告対象年度 | 計画期間
[5 empty] | 11 | 様式1（総括票） | （総括票）2 計画期間及び報告対象年度 | 報告対象年度
様式： |  |  |  |  | 12 | 様式1（総括票） | （総括票）3 計画書（報告書）の公表方法等
項目： |  |  |  |  | 13 | 様式1（総括票） | （総括票）4 温室効果ガス排出抑制のための基本方針
[5 empty] | 14 | 様式1（総括票） | （総括票）5 温室効果ガス排出抑制のための組織体制
[5 empty] | 15 | 様式1（総括票） | （総括票）6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 基準年度、目標年度の排出量等
様式： |  |  |  |  | 16 | 様式1（総括票） | （総括票）6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 目標設定に関する説明
項目： |  |  |  |  | 17 | 様式1（総括票） | （総括票）6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等
[5 empty] | 18 | 様式1（総括票） | （総括票）6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等の増減理由
[5 empty] | 19 | 様式1（総括票） | （総括票）6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 排出量等の増減理由
様式： |  |  |  |  | 20 | 様式1（総括票） | （総括票）6の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 目標の達成状況及び排出量の増減理由
項目： |  |  |  |  | 21 | 様式1（総括票） | （総括票）6の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 基準年度、目標年度の排出量等
[5 empty] | 22 | 様式1（総括票） | （総括票）6の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 目標設定に関する説明
[5 empty] | 23 | 様式1（総括票） | （総括票）6の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等
様式： |  |  |  |  | 24 | 様式1（総括票） | （総括票）6の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等の増減理由
項目： |  |  |  |  | 25 | 様式1（総括票） | （総括票）6の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 排出量等の増減理由
[5 empty] | 26 | 様式1（総括票） | （総括票）6の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 目標の達成状況及び排出量の増減理由
[5 empty] | 27 | 様式1（総括票） | （総括票）6の3 自動車の使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 基準年度、目標年度の排出量等
様式： |  |  |  |  | 28 | 様式1（総括票） | （総括票）6の3 自動車の使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 目標設定に関する説明
項目： |  |  |  |  | 29 | 様式1（総括票） | （総括票）6の3 自動車の使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等
[5 empty] | 30 | 様式1（総括票） | （総括票）6の3 自動車の使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等の増減理由
[5 empty] | 31 | 様式1（総括票） | （総括票）6の3 自動車の使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 排出量等の増減理由
様式： |  |  |  |  | 32 | 様式1（総括票） | （総括票）6の3 自動車の使用に伴う二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 目標の達成状況及び排出量の増減理由
項目： |  |  |  |  | 33 | 様式1（総括票） | （総括票）7 重点対策の実施状況 | 燃料使用量等の定期的な把握
[5 empty] | 34 | 様式1（総括票） | （総括票）7 重点対策の実施状況 | エコドライブの励行
[5 empty] | 35 | 様式1（総括票） | （総括票）7 重点対策の実施状況 | 次世代自動車の導入
様式： |  |  |  |  | 36 | 様式1（総括票） | （総括票）8 排出抑制目標達成のための具体的な措置
項目： |  |  |  |  | 37 | 様式1（総括票） | （総括票）9 自然エネルギー源利用設備等の導入状況
[5 empty] | 38 | 様式1（総括票） | （総括票）10 クレジット等に関する取組状況
[5 empty] | 39 | 様式1（総括票） | （総括票）11 県内の工場等におけるエネルギー起源二酸化炭素の排出状況
様式： |  |  |  |  | 40 | 様式1（総括票） | （総括票）12 県内の工場等におけるエネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出状況
項目： |  |  |  |  | 41 | 様式1（総括票） | （総括票）13 次世代車使用台数及び導入計画
[5 empty] | 42 | 様式1（総括票） | （総括票）14 中小企業支援
[5 empty] | 43 | 様式1（総括票） | （総括票）15 交通対策
様式： |  |  |  |  | 44 | 様式1（総括票） | （総括票）16 環境マネジメントシステム導入状況
項目： |  |  |  |  | 45 | 様式1（総括票） | （総括票）17 その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況
[5 empty] | 46 | 様式1（総括票） | （総括票）18 自由記載欄
[5 empty] | 47 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 工場等の名称、所在地
様式： |  |  |  |  | 48 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 主たる事業の分類
項目： |  |  |  |  | 49 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 事業の概要
[5 empty] | 50 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 工場等の種類
[5 empty] | 51 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 所有状況
様式： |  |  |  |  | 52 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 使用範囲
項目： |  |  |  |  | 53 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 延べ床面積
[5 empty] | 54 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | 原油換算エネルギー使用量
[5 empty] | 55 | 様式1（個別票） | （個別票）1 県内の工場等の概要 | その他ガス排出量合計
様式： |  |  |  |  | 56 | 様式1（個別票） | （個別票）2 温室効果ガス排出抑制のための基本方針
項目： |  |  |  |  | 57 | 様式1（個別票） | （個別票）3 温室効果ガス排出抑制のための組織体制
[5 empty] | 58 | 様式1（個別票） | （個別票）4の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 基準年度、目標年度の排出量等
[5 empty] | 59 | 様式1（個別票） | （個別票）4の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 目標設定に関する説明
様式： |  |  |  |  | 60 | 様式1（個別票） | （個別票）4の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等
項目： |  |  |  |  | 61 | 様式1（個別票） | （個別票）4の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等の増減理由
[5 empty] | 62 | 様式1（個別票） | （個別票）4の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 排出量等の増減理由
[5 empty] | 63 | 様式1（個別票） | （個別票）4の1 エネルギー起源二酸化炭素の排出抑制に係る目標等の状況 | 目標の達成状況及び排出量の増減理由
様式： |  |  |  |  | 64 | 様式1（個別票） | （個別票）4の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 基準年度、目標年度の排出量等
項目： |  |  |  |  | 65 | 様式1（個別票） | （個別票）4の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 目標設定に関する説明
[5 empty] | 66 | 様式1（個別票） | （個別票）4の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等
[5 empty] | 67 | 様式1（個別票） | （個別票）4の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 報告年度の排出量等の増減理由
様式： |  |  |  |  | 68 | 様式1（個別票） | （個別票）4の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 排出量等の増減理由
項目： |  |  |  |  | 69 | 様式1（個別票） | （個別票）4の2 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出抑制に係る目標等の状況 | 目標の達成状況及び排出量の増減理由
[5 empty] | 70 | 様式1（個別票） | （個別票）5 排出抑制目標達成のための具体的な措置
[5 empty] | 71 | 様式1（個別票） | （個別票）6 エネルギー起源二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出状況
様式： |  |  |  |  | 72 | 様式1（個別票） | （個別票）7 自然エネルギー源利用設備等の導入状況
項目： |  |  |  |  | 73 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅰ 管理ﾙｰﾙの設定
[5 empty] | 74 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅱ 管理実態の把握
[5 empty] | 75 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅱ ｴﾈﾙｷﾞｰ使用実態の把握
様式： |  |  |  |  | 76 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅲ 設備更新計画の策定
項目： |  |  |  |  | 77 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅳ 設備更新の実施
[5 empty] | 78 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | 使用設備
[5 empty] | 79 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅰ,Ⅱ HFC、PFC、SF6封入機器の管理
様式： |  |  |  |  | 80 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅰ,Ⅱ HFC、PFC、SF6使用量の把握
項目： |  |  |  |  | 81 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅲ 代替方策の検討
[5 empty] | 82 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅲ ノンフロン機器への転換検討
[5 empty] | 83 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅲ SF6の転換検討
様式： |  |  |  |  | 84 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅳ 漏えい個所対策の実施
項目： |  |  |  |  | 85 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅳ 除害装置（ガス回収装置）の設置
[5 empty] | 86 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅳ 代替方策の実施
[5 empty] | 87 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅳ ノンフロン機器への転換実施
様式： |  |  |  |  | 88 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況 | Ⅳ SF6の転換実施
項目： |  |  |  |  | 89 | 様式1（個別票） | （個別票）9 中小企業支援
[5 empty] | 90 | 様式1（個別票） | （個別票）10 交通対策
[5 empty] | 91 | 様式1（個別票） | （個別票）11 環境マネジメントシステム導入状況
様式： |  |  |  |  | 92 | 様式1（個別票） | （個別票）12 その他の地球温暖化を防止する対策の実施状況
項目： |  |  |  |  | 93 | 様式1（個別票） | （個別票）13 自由記載欄
[5 empty] | 94 | 様式2 計画書提出書
[5 empty] | 95 | 様式3 報告書提出書
様式： |  |  |  |  | 96 | 様式4 重点対策の実施状況 規則第4条第2項第1号該当事業者
項目： |  |  |  |  | 97 | 様式5 重点対策の実施状況 規則第4条第2項第2号該当事業者
[5 empty] | 98 | エネルギー起源二酸化炭素排出量計算シート
[5 empty] | 99 | その他ガス排出量計算シート
様式： |  |  |  |  | 100 | 自動車の利用に伴う二酸化炭素排出量計算シート
項目： |  |  |  |  | 101 | 委任状
[5 empty] | 102 | 提出書類
[5 empty] | 103 | 様式1（個別票） | （個別票）8 重点対策の実施状況
様式： |  |  |  |  | 104 | その他
項目：
様式：
項目：

## 確認結果（省エネ対策）
事業活動温暖化対策計画書制度 現地調査確認結果
実施年月日 |  |  | 時刻
事業者名
現地場所 （事業所名）
以下は現地調査時に気づいた点です。省エネ対策にお役立てください。
項目 |  | 注意事項
項目： | エネルギー管理体制
項目： | エネルギー管理
項目： | 照明
項目： | 空調設備
項目： | 熱源設備
項目： | 蒸気ボイラ
項目： | 工業炉
項目： | コンプレッサ
項目： | ポンプ、ファン、ブロア
項目： | その他